- 6 -

沪质技监认〔2017〕461号附件

产品质量检验机构分类考核评价情况表
	序号
	被检查机构名称
	授权名称
	机构
性质
	承检类型
	考核评分
	主要问题描述
	评价类别
	备注

	1
	上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心
	上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心
	2
	1,3
	99.8
	在实验室现场发现，2017052404检验报告的电线电缆样品上无样品标识。
	Ⅰ
	　

	2
	国家电线电缆质量监督检验中心
	国家电线电缆质量监督检验中心
	2
	2
	99.6
	报告编号CT16-4705委托协议书缺委托检验产品名称；报告编号CT16-5470-2原始记录第11页检验任务号和报告编号不一致。
	Ⅰ
	　

	3
	上海市建筑科学研究院/国家建筑工程材料质量监督检验中心/上海市建筑材料及构件质量监督检验站
	上海市建筑科学研究院/国家建筑工程材料质量监督检验中心/上海市建筑材料及构件质量监督检验站
	2
	1,2,3
	99.5
	编号FS0T6-160001报告型号规格信息与抽样单不一致。
	Ⅰ
	　

	4
	国家安全防范系统产品质量监督检验中心（上海）/上海市安全防范产品质量监督检验站
	国家安全防范系统产品质量监督检验中心（上海）/上海市安全防范产品质量监督检验站
	2
	1
	99.3
	编号0257962抽样单修改不规范，缺少确认人签字；编号公沪检169186报告样品数量、抽样基数信息描述与抽样单不一致。
	Ⅰ
	　

	5
	国家信息传输线质量监督检验中心
	国家信息传输线质量监督检验中心
	2
	1
	99.3
	在实验室现场发现，JY170413检验报告的光分路器样品上无样品状态标识；查№20160303236-1检验报告为更改报告，但报告中无“报告编号为XXX的更正件”的声明。
	Ⅰ
	　

	6
	国家低压电器质量监督检验中心/国家中小电机质量监督检验中心/国家智能电网用户端产品（系统）质量监督检验中心
	国家低压电器质量监督检验中心/国家中小电机质量监督检验中心/国家智能电网用户端产品（系统）质量监督检验中心
	2
	1,3
	99.1
	报告编号JSM16-0012,JSM16-0017的检测报告，原始记录更改不规范；检验报告编号WJ16-0422的委托检验报告中检测依据和客户委托要求检验依据不一致。
	Ⅰ
	　

	7
	上海市质量监督检验技术研究院
	上海市质量监督检验技术研究院
	1
	1,2,3
	99
	报告编号：X01628420002对应的抽样单，抽样基数和抽样数量缺少量词；TG1609210006的样品由所内人员退回超市，但缺少相关退回样品的证据；W01607600812 委托书样品数量、判定依据的修改仅有“Q”不符合SQI-CX-4131《记录控制程序》修改签章规定；JS1606100071-2 五氧化二磷原始记录检测判定依据为GB/T13173-2008，未注明具体方法；LS1621099715 报告汇总页的第5、6项结果为未检出，但相应的原始记录中无此结果；JS1160530042 检验报告中的“任务来源”填写不规范。
	Ⅰ
	　

	8
	上海市计量测试技术研究院
	上海市计量测试技术研究院 /上海市贵金属宝玉石质量监督检验站/上海市环境保护产品质量监督检验总站/上海市气体化工产品质量监督检验站/上海市信息系统及产品质量监督检验站/国家计量器具产品质量监督检验中心（上海）
	1
	1,3
	98.8
	报告编号为2016E31-51-003628数字连续修约；报告编号为2016K71-51-301496～2016K71-51-301499原始记录未提供销售包装体积、初始包装总体积、空隙率计算公式；2016143-53-210001原始记录中“外观与结构”技术要求描述与检验依据GB/T 18239-2000对应的技术要求描述不一致。
	Ⅰ
	　

	9
	东华大学检测实验室/国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心/上海市眼镜玻璃搪瓷产品质量监督检验站
	国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心/上海市眼镜玻璃搪瓷产品质量监督检验站
	2
	1,2,3
	98.8
	防蓝光树脂镜片风险监测实施方案为无批准人无盖章的版本。
	Ⅰ
	　

	10
	国家采煤机械质量监督检验中心
	国家采煤机械质量监督检验中心
	2
	其他
	98.6
	MK.B-4-16D0072委托协议书中依据标准、检验项目与要求填写“详见任务单”，信息填写不完整；检验报告（No：16020396）样品缺少处置记录 ；检验报告（No：1606277）委托日期2016年7月5日，报告签发日期2016年11月17日，未在在规定时限45个工作日内出具检验报告；检验报告（No：16020394）中样品编号信息缺少。
	Ⅰ
	　

	11
	上海市金属材料质量监督检验站
	上海市金属材料质量监督检验站
	2
	其他
	99.4
	报告编号为2016-Z-0350的光电直读光谱仪原始记录、2016-Z-0349的力学性能测试（钢筋）原始记录更改不规范；报告编号为2016-Z-0351的力学性能测试（钢筋）原始记录中“肋间距”检测项目缺少单位。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	12
	上海市高压电器产品质量监督检验站
	上海市高压电器产品质量监督检验站
	2
	其他
	99.4
	查编号为M2016079的委托检验合同中没有委托方盖章；查编号为W16099的检验原始记录和检验报告中的泄漏电流要求≤0.5mA,实测值为30mA；编号为W16100的检验原始记录和检验报告的泄漏电流要求≤0.5mA,实测值为15mA，实测值的有效位数不能满足标准值要求。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	13
	国家内燃机质量监督检验中心/上海市内燃机质量监督检验站
	国家内燃机质量监督检验中心/上海市内燃机质量监督检验站
	2
	1,2
	99.3
	编号为2016-14-010的原始记录中，编号为NS-1194的天平的型号规格记录为DTG-160，检定有效期为2017年11月，查NS-1194天平的校准证书，型号规格为BS224S，校准日期2016年8月15日；编号为2016-11-001的检验报告中样机（1）和样机（2）的标定功率均为3.54kW，而原始记录中样机（1）和样机（2）的标定功率均为3.53kW。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	14
	通标标准技术服务（上海）有限公司
	通标标准技术服务（上海）有限公司
	2
	3
	98.3
	查风险监测儿童涂鸦墙膜4份报告增塑剂检测原始记录缺少标准品信息；查风险监测儿童披肩APEO检测原始记录图谱中没有检测人标识；查纺织品委托检测报告中耐水色牢度缺少标准样品评定变色、沾色用灰色样卡量值溯源信息；程序文件SHTC-P-4.13-01记录控制程序V2.1 4.10.1中规定记录保存期一般为6年，4.10.4方法确认记录应保存至该方法作废或被替代为止。
	Ⅱ
	　

	15
	国家消防装备质量监督检验中心/上海市消防产品质量监督检验站
	国家消防装备质量监督检验中心/上海市消防产品质量监督检验站
	2
	1
	98.2
	报告编号为Zb01660056、Zb01660058的检测报告，签发日期为2016年6月2日，检验结果为不合格，样品客户取回日期为2016年9月8日，未保留到异议期满3个月后；报告编号为Zb201660054、Zb201660059的检测报告，原始记录上缺样品编号。
	Ⅱ
	　

	16
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司/国家机动车产品质量监督检验中心（上海）
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司/国家机动车产品质量监督检验中心（上海）
	2
	1,2,3
	98
	实验室提供不出对GB/T4336-2002办理标准变更备案手续的记录；报告编号为JW16V6276PLG1的原始记录中，基准质量记录为1610kg，但检验报告中基准质量描述为1420kg，两者不一致；编号为JW1650335H000的报告中，丙烯醛的检测结果为未检出，但未报告该物质的检出限。
	Ⅱ
	　

	17
	国家级仪器仪表防爆安全监督检验站/上海仪器仪表自控系统检验测试所/上海市工业自动化仪表产品质量监督检验站
	国家级仪器仪表防爆安全监督检验站/上海仪器仪表自控系统检验测试所/上海市工业自动化仪表产品质量监督检验站
	2
	1,2
	98
	实验室提供不出对JB/T8623-1997办理标准变更备案手续的记录；编号为B16-024-XK-01的检验报告中，火花点燃试验的检验结果描述为“直流电路400转内未点燃爆炸性试验混合物。交流电路1000转内未点燃爆炸性试验混合物”，但未见“交流电路1000转内未点燃爆炸性试验混合物”的原始记录；编号为L16-001-JD-006的检验报告中，接地连接件的检验结果描述为“产品设有内、外接地螺栓”，但原始记录只描述为产品“设有外接地螺栓”。
	Ⅱ
	　

	18
	上海市实验动物质量监督检验站
	上海市实验动物质量监督检验站
	2
	其他
	98
	/
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	19
	上海市工具五金产品质量监督检验站/上海市家用电器质量监督检验站
	上海市工具五金产品质量监督检验站/上海市家用电器质量监督检验站
	2
	其他
	97.1
	工具五金站编号为20164050310的委托检测合同书中检验依据：JB/T 2014-2002，填写错误，正确应为JB/T 2104-2002；家用电器站报告编号为DJ16012的原始记录中，11.8条开关或旋钮的温升经计算应为25K，但检验结果却填写为26K；工具五金站编号20164050320的报告中，尺寸检查项目中最低高度H单项判定有误。
	Ⅱ
	　

	20
	国家香料香精化妆品质量监督检验中心
	国家香料香精化妆品质量监督检验中心
	2
	1,2,3
	97
	编号为Vp160008检验报告中总活性物含量检测所用棕色具塞滴定管，证书有效期至2010年12月17日；查vp160001等10份报告总活性含量检测原始记录中缺少滴定管信息。
	Ⅱ
	　

	21
	国家化肥质量监督检验中心（上海）/国家化学品及制品安全质量监督检验中心
	国家化肥质量监督检验中心（上海）/国家化学品及制品安全质量监督检验中心
	2
	1,2,3
	97
	未及时完成标准变更手续；报告1516090016未盖CMA章。
	Ⅱ
	　

	22
	上海市饲料质量监督检验站
	上海市饲料质量监督检验站
	2
	其他
	96.9
	编号为2016-W1612；2016-W1613；2016-W1614的原始记录样品前处理信息不完整； 报告编号为2016-W1536的报告中依据的检验标准表述有误。
	Ⅱ
	　

	23
	上海市服装质量监督检验站/上海市毛纺产品质量监督检验站/上海市棉纺织印染产品质量监督检验站
	上海市服装质量监督检验站/上海市毛纺产品质量监督检验站/上海市棉纺织印染产品质量监督检验站
	2
	1
	96.8
	16SJM00112、16SJF00063、16SJF00060、16SJM00028、16SJJ00012抽样单中未填写商品条码；16SJM00011抽样单中修改不规范，应双方签字。
	Ⅱ
	　

	24
	国家电动工具质量监督检验中心/上海电气器具检测试所
	国家电动工具质量监督检验中心/上海电气器具检测试所
	2
	1
	96.5
	编号为NCET16-373的报告中型号规格为PH 220V  0-35W，而抽样单（编号0261795）中型号规格为PH 220V 30W；编号为NCET16-371的报告中，到样日期为2016.10.13，而委托检验合同书中的到样日期为2016/10/19；编号为NCET16-091的报告中，样品的规格型号描述为“ZIC-QC8-110”，而抽样单中样品的型号规格描述为“ZIE-QC8-110”。
	Ⅱ
	　

	25
	上海天祥质量技术服务有限公司
	上海天祥质量技术服务有限公司
	2
	1,3
	96.4
	编号为0707901、707887、707963的原始记录更改不规范，未杠改并签名。
	Ⅱ
	　

	26
	上海市缝纫机质量监督检验站
	上海市缝纫机质量监督检验站
	2
	其他
	96.3
	编号JG160704委托书样品数量为：见标准，与实际数量3台不符；编号GG161103、GG161104报告中有“关键原材料清单”信息，在原始记录中无此信息。编号JG160703报告第33项中3333型样品的结果描述与原始记录不符。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	27
	上海市水产品质量监督检验站
	上海市水产品质量监督检验站
	2
	其他
	96
	/
	Ⅱ
	　

	28
	上海市印刷品质量监督检验站
	上海市印刷品质量监督检验站
	2
	1,3
	95.8
	/
	Ⅱ
	　


	29
	上海市营养食品质量监督检验站
	上海市营养食品质量监督检验站
	2
	其他
	95.8
	原始记录更改不规范（报告编号2016-6947-YLJA-680）。
	Ⅱ
	　

	30
	上海市副食品质量监督检验站
	上海市副食品质量监督检验站
	2
	其他
	95.6
	原始记录填写错误（报告编号XZ160053）；样品编号修改不规范（报告编号VZ160879）。
	Ⅱ
	　

	31
	上海市食品药品包装材料测试所
	上海市食品药品包装材料测试所
	2
	3
	95.4
	原始记录签名不规范（原始记录编号201601619；201601612；201601621）。
	Ⅱ
	　

	32
	上海市酒类产品质量检验中心有限公司
	上海市酒类产品质量检验中心有限公司
	2
	其他
	95
	报告编号为16A438-1、16A455-1甲醇原始记录，16D761-1、16D762-1食品添加剂原始记录缺少待测物含量的推算过程；报告编号为16A602委托协议书样品信息填写不完整，缺样品分类。
	Ⅱ
	　

	33
	上海市无线电监测站
	上海市无线电监测站
	2
	其他
	94.8
	查检测委托书（委托号：20160010080）中样机信息修改不规范。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	34
	上海市粮油制品质量监督检验站
	上海市粮油制品质量监督检验站
	2
	其他
	94.7
	报告编号为YF164366~YF164369铅、锌的原始记录无样品前处理信息；报告编号为YL161396报告中无铅的检测方法识别。
	Ⅱ
	　

	35
	上海市木材产品质量监督检验站
	上海市木材产品质量监督检验站
	2
	1
	94
	报告编号为S1605218、S1605237的检验报告，签发日期为2016年7月2日，检验结果为不合格，统一销毁时间为2016年10月10日，未保留到异议期满3个月后。
	Ⅱ
	　

	36
	英格尔检测技术服务（上海）有限公司
	英格尔检测技术服务（上海）有限公司
	2
	1,3
	93.9
	查莠去津、霜霉威a检测原始记录共8份，检出限填写不正确。
	Ⅱ
	　

	37
	上海市浦东新区计量质量检测所
	上海市浦东新区计量质量检测所
	2
	其他
	93.9
	报告编号为ZJS2016-0807-1240023金黄色葡萄球菌检验原始记录无样品处理信息，报告编号为ZJS2016-0801-1070037复水时间原始记录无样品处理信息，无使用秒表编号信息；报告编号为ZJS2016-0801-1030037报告中金黄色葡萄球菌无检验方法识别。
	Ⅱ
	　

	38
	上海市防伪技术产品测评中心
	上海市防伪技术产品测评中心
	2
	1
	93.8
	报告编号为SATC/JD-012-16的原始记录中“试验条件”记录信息不完整；报告编号为SATC/JD-013-16 、SATC/JD-037-16检验报告中产品等级信息和抽样单上的产品等级信息不一致。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	39
	上海市金山区计量质量检测所
	上海市金山区计量质量检测所 
	2
	1
	93.7
	查报告2016-1-B-0177相关原始记录，所用马弗炉只有检测报告；抽查50份报告，其中9份原始记录不完整、1份更改不规范的；程序文件中SJJ/QPT043H-2016《档案管理程序》4.8档案、检测报告、检测原始记录5年；抽样单执行标准为NY5195-2002（作废标准）；抽样委托书中只有检验依据GB5009.11等，无判定依据；检验报告判定依据为GB2762-2012，三者不一致；检验测试委托书中只有检验依据，检测报告中使用判定依据进行了符合性判定，两者不一致。
	Ⅱ
	　

	40
	上海市条码印刷品质量监督检验站
	上海市条码印刷品质量监督检验站
	1
	1
	93.6
	2016年一季度商品条码（零售商品）《样品处理登记记录表》中领取数量填写为4件，与实际不符；检验报告（编号SHB 20165007）无结束标识。
	Ⅱ
	　

	41
	上海市劳动防护用品质量监督检验站
	上海市劳动防护用品质量监督检验站
	2
	1,2
	93.3
	未及时完成标准变更手续。
	Ⅱ
	　

	42
	上海市钟表质量监督检验站
	上海市钟表质量监督检验站
	2
	其他
	93.3
	有2016年度培训计划，缺少培训计划中操作规程的学习和培训记录；检验报告No:16-CW012附原始记录中打点间隔的记录以竖线表达，不规范；检验报告No:16-CW012的检验项目打点间隔实测数5，与原始记录不一致。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份

	43
	上海市燃气安全和装备质量监督检验站
	上海市燃气安全和装备质量监督检验站
	2
	1
	93.2
	报告编号为RQ（监）201603-0003，RQ（监）201603-0006，RQ（监）201603-0015中微库仑定硫仪测试记录未记录使用的检验依据；RJ（监）201605-0006，RJ（监）201605-0011，RJ（监）201605-0019家用燃气灶具原始记录中未记录电气性能检测时使用的电压；RQ（监）201603-0004，RQ（监）201603-0007，RQ（监）201603-0018中车用液化石油气原始记录中未记录铜片腐蚀检测试验时间。
	Ⅱ
	　


	44
	普研（上海）标准技术服务有限公司
	普研（上海）标准技术服务股份有限公司
	2
	1，3
	93.2
	编号为0258446的抽样单修改不规范，未杠改并签名； SHCO3965砷检测原始记录未完整记录砷的样品前处理信息，原始记录未编码；.SHCO3966砷检测原始记录样品前处理方法勾选错误；编号为SHC04112的检验报告结论用语与抽查技术规范不一致。
	Ⅱ
	　

	45
	上海工博石化科技有限公司/上海市石油化工产品质量监督检验站
	上海工博石化科技有限公司/上海市石油化工产品质量监督检验站
	2
	1,3
	92.8
	报告编号为1610090的抽样单修改不规范；1610094-1、1610058-1、1610103-1等10份报告N-甲基苯胺及类似化合物项目的原始记录中检测结果“未检测”，未标注检出限。
	Ⅱ
	　

	46
	上海市乳品质量监督检验站
	上海市乳品质量监督检验站
	2
	1,3
	92.7
	报告编号为2016-JFX-151、162、141、179六价铬的原始记录样品前处理信息不全；报告编号为2016-JFX-180、194报告中的检测依据与原始记录不一致；报告编号为2016-J-1215报告中委托单位信息不正确。
	Ⅱ
	　

	47
	上海市奉贤区计量质量检测所
	上海市奉贤区计量质量检测所
	2
	1
	92.6
	查编号为1661112食品包材检测报告，高锰酸钾耗氧量检测原始记录中消耗高锰酸钾标准溶液的体积，只记录了2位有效数字，不符合GB/T 5009.60-2003标准中三位有效数字的要求；查编号为1623345化妆品报告，汞检测原始记录中缺少汞标准溶液量值溯源信息。
	Ⅱ
	　

	48
	上海市电话交换机质量监督检验站
	上海市电话交换机质量监督检验站
	2
	其他
	91.6
	下述标准已变更，未及时申请变更：a、GB/T 2423.22-2002电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N:温度变化（已有2012版）b、GB/T 17618-1998信息技术设备抗扰度限值测量方法（已有2015版）3、YD/T 993-2006电信终端设备防雷技术要求及试验方法（已有2016版）；查检测校准合同（编号：04-16-C01009）合同评审未确定，“报告签收日期”和“返样方式”有涂改；在实验室现场发现一批样品（2组），1组 有样品编号（04-17-C06018），另1组无样品编号。
	Ⅱ
	检验报告份数低于300份


	49
	上海市皮革质量监督检验站
	上海市皮革质量监督检验站
	2
	1
	91.5
	未及时完成标准变更手续；报告16ZJ02030未按SHCCJSGF 203.21-2015《童鞋》表8检验“村里和内垫耐摩擦色牢度”等项目；报告162ZJ05011等三份报告中的皮革偶氮检出限与原始记录不一致。
	Ⅱ
	　

	50
	上海市嘉定区食品药品检验检测中心（上海市嘉定区计量质量检验检测所）
	上海市嘉定区食品药品检验检测中心（上海市嘉定区计量质量检验检测所）
	2
	1
	91.1
	原始记录信息不正确、不完整、更改不规范（原始记录编号2016111666033；）H02-2016051166005；H02-2016111566033；H02-2016111566034；H02-2016111566035；H02-2016111466032；H02-2016111466032）；检验报告缺少判定标准（报告编号H02-2016111566033；H02-2016111566034；H02-2016111566035；H02-2016111466032；H02-2016111466032）。
	Ⅲ
	　

	51
	中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心
	中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心
	2
	2
	90.9
	2016人员培训计划中有生产许可证审查员培训，但提供不出实施记录；201610B0440报告中“氧/氮/氢量”为分包项目，缺少分包记录，其中“惰气脉冲-红外、热导法测定氧/氮/氢量原始记录”为复印件，该原始记录修改不规范且无“分析者”、“校对者”和“室主任”签名；SAl2016-041报告的检验依据“《铝、钛合金加工产品生产许可证实施细则（一）（铝合金建筑型材产品部分）》（2011）”，应为“（2016）”；201610B0440报告的检验依据和综合判定规则栏目与检验结论栏目中检测标准不一致；201610B0440报告中“氧/氮/氢量”为分包项目，未在报告中注明；SCu2016-013报告的检验结论和《铜及铜合金管材产品生产许可证实施细则（2016）》规定不一致。
	Ⅲ
	　

	52
	必维申美商品检测（上海）有限公司
	必维申美商品检测（上海）有限公司
	2
	1,3
	90.1
	报告编号为（6616）1932119样品管理记录中缺少样品领用、检验数量信息；报告编号为（6616）0981400总铅含量的原始记录缺样品前处理信息；报告编号为66160981402总镉含量的原始记录未填写完整，报告编号为（6616）1671130，（6616）1680793，（6616）1680964铅镉的原始记录样品前处理信息不全；报告编号为（6616）1651182铅镉的原始记录更改不规范；报告编号为（6616）1660965，（6616）1932119报告中样品照片与原始样品不一致；报告编号为（6616）1660962，（6616）1680786报告中任务来源信息不正确；报告编号为（6616）1651143，（6616）1680790，（6616）1680791报告中铅镉溶出指标的检出限不正确。
	Ⅲ
	　

	53
	上海市文体用品质量监督检验站
	上海市文体用品质量监督检验站
	2
	其他
	87.1
	.资质认定证书编号：2013090155C有效期至2016年12月3日，证书已过有效期；.多个标准均过期（QB/T2771-2006；;QB2586-2002；GB/T10159-2008），未进行标准变更或备案手续；多个标准过期（QB/T2771-2006；;QB2586-2002；GB/T10159-2008）；. Q2016005检验委托书中“生产日期”、“批号/编号”未填写；Q2016009检验报告附原始记录中使用设备“密度计”编号更改不规范；.Q2016016检验报告未见“造型产品的安全要求”检验项目及检验结果，与委托协议书、原始记录不一致。
	Ⅲ
	检验报告份数低于300份

	54
	上海市危险化学品槽罐质量监督检验站
	上海市危险化学品槽罐质量监督检验站
	2
	其他
	86
	编号M16070921，M16070927,　 M16070928， M16070931, M16070932的样品接收/归还确认表缺少接收人签字；编号FJ16124067- FJ16124071检验原始记录中对“导静电橡胶拖地带的表面电阻率”检验结果记录不规范（1×105记录为1×105）；编号M16070921，M16070927,　 M16070928 M16070931, M16070932检验原始记录表面漆色项目缺少皱皮、脱漆、污痕信息；反光带缺少形状、颜色、宽度信息；编号M16070921，M16070927,　 M16070928 M16070931, M16070932报告检验依据标准名称不规范，与实际不符；最小壁厚检验项目技术要求为“按实际测量”，与标准要求不一致；均缺少结束标识。
	Ⅲ
	　

	55
	国家渔业机械仪器质量监督检验中心/农业部环保机械设备及船用产品质量监督检验测试中心
	国家渔业机械仪器质量监督检验中心/农业部环保机械设备及船用产品质量监督检验测试中心
	2
	2
	85.2
	2016HX001第9页总面积计算结果单位有误，缺少吸收性的计算公式，第17页a试样的浮力损失计算有误；抽查锤片粉碎机2016YX003检验报告，检验依据缺少JB/T9822.2-2008锤片式饲料粉碎机 第2部分：锤片；2016YX001、002等检验报告中的“产品所在系列及规格段”、产品单元名称等多处与对应的抽样单不一致；2016YW051、052等检测报告中结果数据与原始记录不一致；2016HX005检验抽样单-“6件”~报告中：“6件工作救生衣、3米布料、20米缚带、1卷缝线、12块4、5个插扣、6个哨笛”。
	Ⅲ
	检验报告份数低于300份

	56
	中国检验认证集团上海有限公司
	中国检验认证集团上海有限公司
	2
	3
	85.1
	编号NO. 0251801修改缺少受检企业签字确认；编号NO. 0251820抽样单修改签字人非受检企业人员；编号NO.0251829，NO.0251836，NO.0251828抽样单中检验类别误为市监督抽查；编号310016120445报告未提供炉渣样品的检测结果；1600003473原始记录缺少具体检测日期；1600003586原始记录涂改；记录SH11MI160273- SH11MI160292缺少制样信息；编号310016120452，310016120457报告受检单位名称、样品数量与抽样单不符；编号310016120445，310016120448受检单位地址、样品数量与抽样单不符；310016070478报告中抽样地点为“该企业煤炭堆场”，抽样单为 “C区燃煤堆场”；310016070479报告中抽样地点为“该企业煤炭堆场”，抽样单为 “D区燃煤堆场”；310016070486报告中抽样地点为“该企业煤炭堆场”，抽样单为 “煤炭B1堆场”；310016070515报告中抽样日期为“2016-06-29”、抽样地点为“该企业煤炭堆场”，抽样单为“2016.06.27-2016.06.29”、“机械自动取样装置及堆场”；310016070512报告中抽样地点为“该企业煤炭堆场”，抽样单为 “2#圆形堆场24-26位。
	Ⅲ
	　

	57
	上海市测绘产品质量监督检验站
	上海市测绘产品质量监督检验站
	2
	其他
	81.5
	“测绘产品检验委托单”格式中无样品生产日期信息；抽样单格式中缺“样本数量（n）”信息；程序文件CXW23中4.5.1中样品保留期未包含抽查合格和不合格样品的保存期限的规定；委16064检验报告中的“样品特性状态”描述为：“检验流转资料完整”，而非描述样品特性；监16011报告中的“批号和编号”、“样本数量为1件”，在相应的原始记录中没有相关信息。
	Ⅲ
	检验报告份数低于300份

	58
	南德认证检测（中国）有限公司上海分公司
	南德认证检测（中国）有限公司上海分公司
	2
	3
	73.5
	.2016年真空吸尘器产品尘散风险监测报告（70.401.16.1006.01-01～70.401.16.1006.01-30）中“上游粒子数”和“下游粒子数”未在原始记录填写；2016年真空吸尘器产品尘散风险监测检验报告（70.401.16.1006.01-01～70.401.16.1006.01-30）中任务来源误填为“上海市质量技术监督局市监督抽查ZJ201609Q001号”；检验报告（70.401.16.1006.01-05）中采样日期“2016年09月26日”，采样单中采样日期“2016年09月21日”，不一致。
	Ⅲ
	　


- 15 -

