附件

2017年上海市迎峰度夏

有序用电方案

上海市经济和信息化委员会

2017年7月

总  述

2017年上海市迎峰度夏电力供应仍存在以下不确定因素：极端天气、市外来电受输电通道影响很大、局部地区电网建设受阻导致主设备重载、过载等，上海电网将可能出现区域性、季节性、时段性的电力供应缺口。为了保证上海电网的安全稳定运行，上海市经济和信息化委员会组织编制了《2017年上海市迎峰度夏有序用电方案》。

2017年夏季上海电网预计最高用电负荷将达到3150-3250万千瓦，比2016年最高用电负荷3138万千瓦最大净增长112万千瓦。夏季高峰期间预计最大可调出力2049万千瓦，计划市外来电最大为1650万千瓦，最大电力供应能力约为3699万千瓦，按照3250万千瓦的夏季高峰用电需求，同时考虑160万千瓦备用容量（备用率5%），仍有富余。2017年夏季高峰上海电网电力供应充足，针对部分热点地区，电力供应偏紧时仍可能需采取转移负荷和临时限电措施以平衡用电需求。
2017年有序用电方案按照预测最高负荷的约20%安排，最大可降负荷为600万千瓦，全部方案共涉及用户32895户，其中工业用户15192户、商业及办公楼用户14605户、临时用电用户3098户。方案共分四级17个子方案,能够满足一般情况下机组跳闸、外来受电通道故障等原因造成的电力供应缺口问题。在不同的电力运行状态下可灵活组合采取不同的有序用电方案，各级各项子方案均可以按电网分区、行政区划、供电公司独立实施，各项方案的启动条件和实施办法已在迎峰度夏前全部告知到户。

2017年上海市电力迎峰度夏于2017年6月15日（周四）开始，至2017年9月23日（周六）结束，共计100天。

一、电力供需形势分析预测

        1、2017年度电力供需情况分析

（1）负荷预测

2017年上海电网预计最高负荷出现在7、8月份夏季用电高峰期间，预计为3150-3250万千瓦，最高负荷较2016年最高用电负荷3138万千瓦净增112万千瓦、增长3.45%。

（2）负荷特性

上海电网的负荷特性越来越呈现国际大都市用电特征，气温成为负荷曲线的主要决定因素，夏季用电高峰的日最高负荷一般出现在午峰，早峰、灯峰负荷也基本与午峰相若。若出现持续高温或出现极端高温天气，空调制冷负荷的迅猛增长将造成上海电网用电负荷的大幅攀升。2017年最大空调负荷预计将超过1420万千瓦，约占日最大负荷的40%左右，空调负荷的不断增加与所占比重的不断提高已成为上海电网的主要特征之一。
（3）供应能力

2017年迎峰度夏前上海电网无大型公共发电机组投产，夏季高峰期间预计最大可调出力2049万千瓦，基本落实1650万千瓦市外来电，夏季计划最大电力供应能力约为3699万千瓦。 

（4）平衡情况

按照3250万千瓦的夏季高峰用电负荷平衡，在考虑160万千瓦旋转备用的情况下总体能够满足用电需求。

        2、2017年度电网运行情况分析

（1）分区电力平衡情况

2017年夏季高峰上海电网全网电力供应充足。
（2）局部热点地区情况

2017年夏季高峰期间部分供电公司仍可能存在220kV及以下热点地区，各供电公司将根据迎峰度夏电网改造工程实施情况安排相应有序用电措施。

表1 2017年上海电网热点地区用户清单

	供电

公司
	热点
地区
	电压

等级

（kV）
	负载率
	电力供应

缺口
	有序用电

措施
	每日可降

负荷(kW/天)
	错峰

(kW/天)
	轮休

(kW/天)
	是否满足缺口需求

	浦东
	高东站2号主变
	220
	95%
	24000 
	限电
	11954
	8553
	3401
	否

	
	横沔站3号主变 
	35
	91%
	2200 
	限电
	2269
	820
	1449
	否

	
	唐镇站镇丰912
	35
	90%
	3100 
	限电
	981
	705
	276
	否

	嘉定
	嘉怡站1号主变
	35
	103.80%
	1000
	限电
	2760
	/
	2760
	是

	
	嘉怡站2号主变
	35
	104.70%
	1000
	限电
	2940
	/
	2940
	是

	
	华江站1号主变
	35
	100.40%
	1000
	限电
	2080
	/
	2080
	是

	
	华江站2号主变
	35
	94.40%
	1000
	限电
	880
	/
	880
	是

	奉贤
	青村站1号主变
	35
	97.29%
	/
	错峰
	1100
	1100
	/
	是

	
	金星站1号主变
	35
	99.07%
	/
	错峰
	3200
	3200
	/
	是

	
	路口站1号主变
	35
	92.90%
	/
	错峰
	3700
	3700
	/
	是

	
	路口站2号主变
	35
	93.07%
	/
	错峰
	4500
	4500
	/
	是

	
	青港站2号主变
	35
	91.25%
	/
	错峰
	3600
	3600
	/
	是

	
	岚丰站1号主变
	35
	98.19%
	/
	避高峰
	6000
	/
	/
	是

	
	岚丰站2号主变
	35
	99.94%
	/
	避高峰
	6000
	/
	/
	是

	市南
	江川站3号主变
	220
	90%
	/
	限电
	16540
	0
	0
	是

	
	吴陵站1号主变
	35
	90%
	/
	限电
	2000
	0
	0
	是

	
	吴陵站2号主变
	35
	90%
	/
	限电
	1630
	0
	0
	是

	
	联友站1号主变
	35
	90%
	/
	限电
	1490
	0
	0
	是

	
	联友站2号主变
	35
	90%
	/
	限电
	950
	0
	0
	是

	金山
	合兴站1号主变
	220
	85.42%
	/
	限电
	12374
	/
	/
	是

	
	张堰站1号主变
	110
	80.95%
	/
	限电
	5723
	/
	/
	是

	
	张堰站2号主变
	110
	80.95%
	/
	限电
	2787
	/
	/
	是

	
	松隐站2号主变
	110
	85.71%
	/
	限电
	2939
	/
	/
	是

	
	龙湾站1号主变
	110
	80.54%
	/
	限电
	2217
	/
	/
	是

	
	卫通站2号主变
	35
	83.78%
	/
	限电
	1950
	/
	/
	是


二、有序用电方案

2017年上海市迎峰度夏有序用电方案共分为四个预警等级：

    （1）第IV级方案为常规方案，可降负荷75万千瓦。

当出现日最高气温≥35℃的高温日时，启动建筑施工单位和临时用电单位避峰方案。当因各类原因发生电力供应缺口时，市电力公司调控中心直接发令宝钢执行宝钢股份公司避峰方案，用电负荷管理中心接市电力公司调控中心指令后通知各供电公司执行协议避峰用户避峰方案。

（2）第III级方案为应急方案，可降负荷370万千瓦。

当IV级方案启动后，仍因各类原因发生电力供应缺口时，由市电力公司调控中心发令启动临时限电方案，用电负荷管理中心接市电力公司调控中心指令后对终端用户按不同要求响应时间直接进行操作。
（3）第II级方案为高温期应急方案，可降负荷60万千瓦。

当III级方案启动后，仍因各类原因发生电力供应缺口时，由市电力公司调控中心发令启动高温期应急方案，用电负荷管理中心接市电力公司调控中心指令后通知各供电公司启动各项办公楼用户的避峰子方案，其中城市景观灯及户外广告高温日避峰方案由市经信委与上海市绿化和市容管理局相关部门按需求启动。

    （4）第Ⅰ级方案为备用方案，可降负荷95万千瓦。

当提前预计电网将发生电力供应缺口，由市电力公司调控中心发令启动备用方案，用电负荷管理中心接市电力公司调控中心指令后通知各供电公司启动错峰、轮休方案。让电方案由市经信委根据电力运行需要另行安排。

表2 2017年上海市有序用电各级方案列表

单位：万千瓦

	子方案

序号
	有序用电方案名称
	可降负荷

	　
	第IV级方案（常规方案，总可降负荷共75万千瓦）
	75

	方案1
	建筑施工单位和临时用电单位避峰方案
	30

	方案2
	宝钢股份公司避峰方案
	25

	方案3
	协议避峰用户避峰方案
	20

	
	第III级方案（应急方案，包括IV级方案总可降负荷共445万千瓦）
	370

	方案4
	临时限电方案（第一轮）
	81.4

	方案5
	临时限电方案（第二轮）
	103.58

	方案6
	临时限电方案（第三轮）
	121.09

	方案7
	临时限电方案（第四轮）
	63.93

	
	第II级方案（高温期应急方案，包括III级方案总可降负荷共505万千瓦）
	60

	方案8
	娱乐场所高温日避峰方案
	1.36

	方案9
	商务办公楼高温日避峰方案
	30.03

	方案10
	综合商业楼高温日避峰方案
	7.06

	方案11
	宾馆饭店高温日避峰方案
	4.08

	方案12
	公用事业营业场所高温日避峰方案
	6.26

	方案13
	机关办公楼高温日避峰方案
	3.71

	方案14
	城市景观灯光及户外广告高温日避峰方案
	7.5

	
	第I级方案（备用方案，包括II级方案总可降负荷共600万千瓦）
	95

	方案15
	让电方案（安排“三高一低”工业企业夏季高峰时段停产）
	1

	方案16
	错峰方案（安排无负控非工艺连续性工业企业的双休日调整至周一至周五）
	32.64

	方案17
	轮休方案（安排非工艺连续性工业企业将夏季一周工作时间调整至春秋季双休日）
	61.36

	　
	有序用电方案合计
	600


三、有序用电方案实施计划
2017年上海市迎峰度夏有序用电方案各分区调控目标如下表所示：
表3 2017年上海市有序用电各级方案各分区可控目标列表

单位：万千瓦

	方案
	有序用电方案名称
	可
降
	杨
行
	南
桥
	顾
路
	泗
泾
	黄
渡
	杨
高
	徐
行
	亭
卫
	远
东
	静
安
	练
塘
	新
余
	三

林
	崇明

长兴

	　
	第IV级方案（常规方案）
	75
	32.54
	11.67
	8.18
	7.22
	5.46
	3.77
	0
	4.19
	0
	0
	0.02
	0
	0.42
	1.53

	方案1
	建筑施工单位和临时用电单位避峰方案
	30
	5.24
	1.67
	4.94
	7.22
	5.46
	3.23
	0
	0.69
	0
	0
	0.02
	0
	0
	1.53

	方案2
	宝钢股份公司避峰方案
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	方案3
	协议避峰用户避峰方案
	20
	2.3
	10
	3.24
	0
	0
	0.54
	0
	3.5
	0
	0
	0
	0
	0.42
	0

	　
	第III级方案（应急方案）
	370
	38.08
	4.76
	58.14
	63.51
	60.27
	37.13
	14.89
	18.67
	4.2
	3.07
	3.89
	59.26
	0
	4.13

	方案4
	临时限电
方案
（第一轮）
	81.4
	8.38
	1.05
	12.78
	13.96
	13.27
	8.17
	3.28
	4.12
	0.92
	0.68
	0.86
	13.02
	0
	0.91

	方案5
	临时限电
方案
（第二轮）
	103.59
	10.66
	1.33
	16.28
	17.78
	16.87
	10.39
	4.17
	5.22
	1.18
	0.86
	1.09
	16.6
	0
	1.16

	方案6
	临时限电
方案
（第三轮）
	121.08
	12.46
	1.56
	19.03
	20.79
	19.72
	12.15
	4.87
	6.11
	1.37
	1
	1.27
	19.4
	0
	1.35

	方案7
	临时限电
方案
（第四轮）
	63.93
	6.58
	0.82
	10.05
	10.98
	10.41
	6.42
	2.57
	3.22
	0.73
	0.53
	0.67
	10.24
	0
	0.71

	　
	第II级方案（高温期应急方案）
	60
	7.54
	2.69
	12.89
	12.65
	11.58
	6.68
	0.79
	0.67
	0.68
	1.56
	0.16
	0.2
	1.68
	0.23

	方案8
	娱乐场所高温日避峰方案
	1.54
	0.19
	0.07
	0.33
	0.32
	0.3
	0.17
	0.02
	0.02
	0.02
	0.04
	0.01
	0
	0.04
	0.01

	方案9
	商务办公楼高温日避峰方案
	29.89
	3.76
	1.34
	6.42
	6.3
	5.77
	3.33
	0.39
	0.33
	0.34
	0.78
	0.08
	0.09
	0.84
	0.12

	方案10
	综合商业楼高温日避峰方案
	5.96
	0.75
	0.27
	1.28
	1.26
	1.15
	0.66
	0.08
	0.07
	0.07
	0.15
	0.01
	0.02
	0.17
	0.02

	方案11
	宾馆饭店高温日避峰方案
	4.68
	0.59
	0.21
	1.01
	0.99
	0.9
	0.52
	0.06
	0.05
	0.05
	0.12
	0.01
	0.02
	0.13
	0.02

	方案12
	公用事业营业场所高温日避峰方案
	6.16
	0.77
	0.28
	1.32
	1.3
	1.19
	0.69
	0.08
	0.07
	0.07
	0.16
	0.02
	0.02
	0.17
	0.02

	方案13
	机关办公楼高温日避峰方案
	3.68
	0.46
	0.16
	0.79
	0.78
	0.71
	0.41
	0.05
	0.04
	0.04
	0.1
	0.01
	0.02
	0.1
	0.01

	方案14
	城市景观灯光及户外广告高温日
避峰方案
	8.09
	1.02
	0.36
	1.74
	1.7
	1.56
	0.9
	0.11
	0.09
	0.09
	0.21
	0.02
	0.03
	0.23
	0.03

	　
	第I级方案（备用方案）
	95
	12.32
	8.95
	13.53
	15.66
	15.7
	9.6
	4.89
	4.91
	1.98
	0.62
	1.59
	0.72
	3.06
	1.47

	方案15
	让电方案
	1
	0.1
	0.26
	0.02
	0.06
	0.1
	0.07
	0.16
	0.15
	0
	0
	0.06
	0.01
	0.01
	0

	
	错峰方案
	32.64
	5.64
	2.33
	5.57
	6.64
	6.88
	3.29
	0.05
	0.89
	0.03
	0.03
	0.05
	0.03
	1.1
	0.11

	方案17
	轮休方案
	61.36
	6.58
	6.36
	7.94
	8.96
	8.72
	6.24
	4.68
	3.87
	1.95
	0.59
	1.48
	0.68
	1.95
	1.36

	　
	有序用电

方案合计
	600
	90.48
	28.07
	92.74
	99.04
	93.01
	57.18
	20.57
	28.44
	6.86
	5.25
	5.66
	60.18
	5.16
	7.36


PAGE  
2

