## 6#7# (hidden)
上海北湖现代农业发展有限公司农田建设项目 6#和7#灌区 投资概算明细表
序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 设施建设 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1287 | #REF!
(一) |  | 土地平整及修复 |  |  |  | 56.15 |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 土地平整 | 亩 | 1123 | 500 | 56.15
(二) |  | 灌溉与排水设施 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 灌溉泵站（含水肥一体化） | 座 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 7928
2 |  | 沼液调节池 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
3 |  | 自动化控制 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
4 |  | 灌溉设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | U-PVC 管DN600 | m | 1734 | 990.81 | 171.81
（2） |  | U-PVC 管DN400 | m | 5674 | 504.62 | 286.32
（3） |  | U-PVC 管DN315 | m | 1761 | 347.2 | 61.14
（4） |  | 管件 | 项 | 1 | 259635 | 25.96
（5） |  | A型田间进水口1 | 座 | 149 | #REF! | #REF!
（6） |  | B型田间进水口(穿路)1 | 座 | 107 | #REF! | #REF!
（7） |  | 干管DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（8） |  | 支管DN400电动阀井 | 座 | 10 | #REF! | #REF!
（9） |  | 支管DN315电动阀井 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（10） |  | 穿路套管 | 座 | 16 | #REF! | #REF!
（11） |  | 拆除现状沟渠 | m | 8550 | #REF! | #REF!
5 |  | 排水设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水土沟疏浚 | m | 7338 | #REF! | #REF!
（2） |  | 新建排水沟 | m | 2030 | #REF! | #REF!
（3） |  | 进水DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（4） |  | 退水DN630电动闸阀 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（5） |  | 田间退水口2（太阳能板） | 座 | 294 | #REF! | #REF!
（6） |  | 排沟过路涵 | 座 | 15 | #REF! | #REF!
(三) |  | 田间道路设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 生产道路修复 | m2 | 8876.4 | 60.9 | 54.06
2 |  | 桥梁维修 | 座 | 1 | 100800 | 10.08
3 |  | 新建涵闸 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
(四) |  | 农田防护与生态环境保持设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 防护林种植 | 亩 | 22 | 18000 | 39.6
2 |  | 河道保坍护岸 | m | 300 | #REF! | #REF!
3 |  | 沟渠生态系统 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水沟水生植物 | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
（2） |  | 排水沟水生动物 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
（3） |  | 两通港生态浮床 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
(五) |  | 农田输配电设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 线路 | m | #REF! | 65.15 | #REF!
2 |  | 低压变电柜改造 | 套 | 2 | #REF! | #REF!
(六) |  | 其他设施 |  |  |  | 0
1 |  | 场地维修 | m2 |  |  | 0
2 |  | 仓库维修 | m2 |  |  | 0
3 |  | 育苗暖棚 | 项 |  |  | 0
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
自筹
三 | 二类费用 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
(一) |  | 前期工作咨询费 | [5 empty] | #REF!
(二) |  | 招标代理费
1 |  | 招标代理费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 工程量清单编制
(三) |  | 监理费
1 |  | 施工建设监理费
2 |  | 财务监理费 | [5 empty] | #REF!
(四) |  | 勘察设计费
1 |  | 勘察费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 总体设计费
(1) |  | 基本设计费
(2) |  | 施工图预算编制费
(五) |  | 审计费
四 | 合计 |  | 亩 | 1287 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 9215 |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!

## 项目投资概算及资金来源表 (hidden)
项目投资概算及资金来源表
预算筹措渠道 | 资金额（万元）
一、市级财政投入 | #REF!
二、区级财政投入
三、镇级财政投入
四、实施单位投入 | #REF!
预算投资总额 | #REF!

## 造价服务及招标代理 (hidden)
关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 关于贯彻落实《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知 沪价费〔2011〕007号
序号 | 收费项目 | 收费基数 |  | 划分标准（万元）
|  |  |  | 100以下 (含100) | 100~500 (含500) | 500~1000 (含1000) | 1000~3000 (含3000) | 3000~5000 (含5000) | 5000~10000 (含10000) | 10000~50000 (含50000) | 50000~100000 (含100000) | 100000~500000 (含500000) | 500000~1000000 (含1000000) | 1000000 以上 | 合计 | 备注
一 | 编制项目投资估算 | 总投资 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.015
|  | 3500 |  | 0.08 | 0.28 | 0.3 | 1 | 0.225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.885
二 | 编制设计概算 | 总投资 |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.085 | 0.07 | 0.04
三 | a.编制施工图预算 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
| b.编制工程量清单 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| c.编制标底 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | [5 empty] | 同清单
四 | 勘察招标代理 | 估算投资 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 设计招标代理 | 估算投资 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 施工监理招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.06 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 施工招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.285 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 施工阶段全过程造价控制 | 建安工程造价 |  | 1.1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
九 | 工程造价审核 | 核增、减额5%以下（含），按送审价收取 | 建筑类 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09
|  |  | 安装类 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.09
|  | 核增、减额5%以上，按核增、减额分别收取 | 建筑类 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2
|  |  | 安装类 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2
十 | 钢筋及预埋件计算 | 吨 |  | 12.00（元）
备注：
1、收费基数：
（1）估算投资：指建设项目可行性研究批复总投资扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用；
（2）建安工程造价：指建筑安装工程费用作为建筑安装工程价值的货币表现，由建筑工程费用和安装工程费用两部分组成；
（3）送审价：指承发包合同中各专业工程报送审核金额；
（4）吨：指钢筋及各种型号预埋件以重量（吨）计算单位。
2、出售招标文件，可收取编制成本费。收费中不含专家评审费、会务费、差旅费；
3、施工阶段全过程造价控制按单项承发包合同的建安工程造价收费；
4、承接编制施工图预算或工程量清单或标底，施工阶段全过程工程造价控制及工程造价审核收费的项目，不包括钢筋及预埋件重量的计算；
5、工程造价审核收费：
（1）项目送审价核减率在5%以内的（含5%），由委托单位负担审核费用；
（2）核减率在5%以上的，5%以内的审核费用由委托单位负担，超过部分由原编制单位负担；
（3）项目核减、核增部分分别计算审核费用，核增部分由原编制单位负担审核费用；
（4）房修、园林、装饰工程按“安装类” 收费，其他工程按“建筑类”收费；
6、差额定率累进收费计算。
例如：某编制工程量清单的建安工程造价为3000万元，计算编制工程量清单收费额如下：
100万元×0.37%=0.37万元
（500-100）万元×0.35%=1.40万元
（1000-500）万元×0.33%=1.65万元
（3000-1000）万元×0.29%=5.80万元
合计收费=0.37+1.40+1.65+5.80=9.22万元

## 1金山区枫泾镇团新村
附件1：
金山区枫泾镇团新村高标准农田建设项目(新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 1412.57
（一） | 土地平整 |  |  |  | 0.57
1 | 土地平整 | 亩 | 11.33 | 500 | 0.57
（二） | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 1236.74
1 | 改建泵站 |  |  |  | 288.2
（1） | 泵站土建（改建） | 座 | 4 | 239192.77 | 95.68
（2） | 泵站土建（新建） | 座 | 1 | 289119.71 | 28.91
（3） | 泵站设备（改建） | 座 | 4 | 298240 | 119.3
（4） | 泵站设备（新建） | 座 | 1 | 236121 | 23.61
（5） | 施工围堰（土围堰） | m | 115 | 1800 | 20.7
2 | 新建灌溉设施 |  |  |  | 488.98
（1） | 灌溉管道DN160 | m | 7244 | 177.47 | 128.56
（2） | 灌溉管道DN200 | m | 1851 | 225.72 | 41.78
（3） | 灌溉管道DN250 | m | 1703 | 283.72 | 48.32
（4） | 灌溉管道DN350 | m | 319 | 443.76 | 14.16
（5） | 灌溉管道DN400 | m | 2341 | 535.8 | 125.43
（6） | 管道三通、四通等配件 | 项 | 1 | 149190.5 | 14.92
（7） | 给水栓 | 个 | 565 | 1200 | 67.8
（8） | 闸阀井 | 座 | 49 | 4158.05 | 20.37
（9） | 倒虹吸DN350（12m） | 个 | 1 | 9532.29 | 0.95
（10） | 倒虹吸DN400（5m） | 个 | 1 | 8058.5 | 0.81
（11） | 倒虹吸DN160（5m） | 个 | 1 | 4169.73 | 0.42
（12） | 过路管道DN500 | 个 | 46 | 5534.49 | 25.46
3 | 新建排水工程 |  |  |  | 459.56
（1） | 排水沟 | m | 12834 | 341.61 | 438.42
（2） | 田间排水口 | 个 | 57 | 3709.59 | 21.14
（三） | 田间机耕道 |  |  |  | 175.26
1 | 机耕道破损修复 | m2 | 3405.07 | 210.38 | 71.64
2 | 机耕道破路恢复 | m2 | 2404.61 | 430.94 | 103.62
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 106.43
(一) | 测绘费 |  |  |  | 7.06
(二) | 标识标牌 |  |  |  | 2.83
(三) | 工程建设监理费 |  |  |  | 36
1 | 施工监理 |  |  |  | 26.09
2 | 财务监理 |  |  |  | 9.91
(四) | 招标费 |  |  |  | 10.4
(五) | 勘察设计费 |  |  |  | 46.8
1 | 勘测费 |  |  |  | 13.3
2 | 设计费 |  |  |  | 33.5
(六) | 审计费 |  |  |  | 3.34
三 | 工程总投资 | 亩 | 1185.6 | 12812.08 | 1519

## 2金山区枫泾镇卫星村
附件2
金山区枫泾镇卫星村高标准农田建设项目(新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 547.96
(一) | 土地平整 |  |  |  | 1.5
1 | 土地平整 | 亩 | 30 | 500 | 1.5
(二) | 灌溉和排水 |  |  |  | 464.12
1 | 新建泵站（双泵） | 座 | 1 |  | 49.71
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 291955.98 | 29.2
(2) | 泵站设备（300HDB-7B） | 座 | 1 | 155159.77 | 15.51
(3) | 施工围堰 | m | 20 | 2500 | 5
2 | De630UPVC管 | m | 870 | 941.89 | 81.94
3 | De500UPVC管 | m | 280 | 606.35 | 16.98
4 | De400UPVC管 | m | 1500 | 405.62 | 60.84
5 | De315UPVC管 | m | 1520 | 259.47 | 39.44
6 | De250UPVC管 | m | 1205 | 168.43 | 20.3
7 | De160UPVC管 | m | 155 | 87.48 | 1.36
8 | 管道配件 | 项 | 1 |  | 18.14
9 | PE倒虹管（牵引）DN630SDR17 | m | 30 | 3768.53 | 11.3
10 | De630倒虹吸 窨井 | 座 | 2 | 3487.01 | 0.7
11 | PE倒虹管（牵引）DN500SDR17 | m | 40 | 2819.38 | 11.28
12 | De500倒虹吸 窨井 | 座 | 2 | 3364.62 | 0.67
13 | 阀门井De400手动蝶阀 | 座 | 9 | 6483.86 | 5.83
14 | 阀门井De315手动蝶阀 | 座 | 6 | 6099.2 | 3.66
15 | 阀门井De250手动蝶阀 | 座 | 2 | 5134.29 | 1.03
16 | 干管检修排水阀门井De250手动蝶阀 | 座 | 2 | 6241.1 | 1.25
17 | 给水栓 | 个 | 136 | 1200 | 16.32
18 | 田间排水口 | 处 | 272 | 228.47 | 6.21
19 | 0.9m 梯形渠道 定型产品 | m | 1465 | 314.86 | 46.13
20 | 0.7m 梯形渠道 定型产品 | m | 1980 | 220.25 | 43.61
21 | 排水沟过路管（两侧墙+5米管道） | 座 | 20 | 6538.21 | 13.08
22 | 排水入河口 侧墙及护底 | 座 | 10 | 1846.07 | 1.85
23 | 排水沟入河口（DN500HDPE双壁波纹管） | m | 210 | 404.36 | 8.49
24 | 土围堰（排水沟入河口） | 处 | 10 | 4000 | 4
(三) | 田间道路 |  |  |  | 78.14
1 | 新建2.5m宽混凝土道路 | m2 | 3100 | 247 | 76.57
2 | 道路修复（管道过路） | m2 | 36 | 437.01 | 1.57
(四) | 农田输配电工程 |  |  |  | 4.2
1 | 低压线路（双泵） | m | 200 | 120 | 2.4
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 3 | 6000 | 1.8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 43.26
(一) | 测绘费 |  |  |  | 2.74
(二) | 标识标牌 |  |  |  | 1.1
(三) | 工程建设监理费 |  |  |  | 16.02
1 | 施工监理 |  |  |  | 11.98
2 | 财务监理 |  |  |  | 4.04
(四) | 招标费 |  |  |  | 4.23
(五) | 勘察设计费 |  |  |  | 17.86
(六) | 审计费 |  |  |  | 1.31
三 | 工程总投资 | 亩 | 457.64 | 12918.89 | 591.22

## 3金山区朱泾镇温河村
附件3：
金山区朱泾镇温河村高标准农田建设项目(新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 711.75
（一） | 土地平整 | 亩 | 49.1 | 500 | 2.46
（二） | 灌溉和排水 |  |  |  | 656.92
1 | 翻建双泵站 |  |  |  | 57.95
（1） | 泵站土建 | 座 | 1 | 289128.76 | 28.91
（2） | 泵房及管理房 | m2 | 39.95 | 2850 | 11.39
（3） | 泵站设备 |  |  |  | 11.9
（4） | 施工围堰 | m | 15 | 2500 | 3.75
（5） | 泵站围网 | m | 40 | 500 | 2
2 | 灌溉设施购置 |  |  |  | 415.62
（1） | 新建地下渠道dn800PVC-U实壁管 | m | 460 | 1224 | 56.3
（2） | 新建地下渠道dn630PVC-U实壁管 | m | 1145 | 982.07 | 112.45
（3） | 新建地下渠道dn400PVC-U实壁管 | m | 3975 | 357.93 | 142.28
（4） | 管道配件 |  |  |  | 24.57
（5） | 新建放水口（单向） |  |  |  | 21.29
a | 单向 | 个 | 88 | 816.99 | 7.19
b | 双向 | 个 | 57 | 2473.64 | 14.1
（6） | 连接井1000×1000 | 座 | 5 | 10200.01 | 5.1
（7） | 连接井800×800 | 座 | 13 | 4823.89 | 6.27
（8） | 连接井600×600 | 座 | 3 | 3295.9 | 0.99
（9） | 连接井600×600退水 | 座 | 16 | 3295.9 | 5.27
（10） | DN630 HDPE拖拉管 | m | 40 | 3300 | 13.2
（10） | DN800倒虹吸 HDPE拖拉管 | m | 60 | 4300 | 25.8
（11） | 倒虹吸 窨井（管径＞500） | 座 | 6 | 3500 | 2.1
3 | 排水系统 |  |  |  | 183.35
（1） | U型衬砌明沟0.75×0.8 | m | 5655 | 306.53 | 173.34
（2） | 过沟板 | 块 | 37 | 56.97 | 0.21
（3） | 田间排水口 | 处 | 202 | 230 | 4.65
（4） | 穿路涵洞 | 座 | 1 | 6615.57 | 0.66
（5） | 排水沟入河口 | 座 | 14 | 3208.82 | 4.49
（三） | 田间道路 |  |  |  | 47.03
1 | 新建3.0m宽砼路 | m2 | 1875 | 250.84 | 47.03
（四） | 农田配电工程 |  |  |  | 5.34
1 | 低压输电线路 | 米 | 100 | 234 | 2.34
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 5 | 6000 | 3
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 56.37
(一) | 测绘费 |  |  |  | 3
(二) | 标识标牌 |  |  |  | 1
(三) | 工程建设监理费 |  |  |  | 19.35
1 | 施工监理 |  |  |  | 13.73
2 | 财务监理 |  |  |  | 5.62
(四) | 招标费 |  |  |  | 5.86
(五) | 勘察设计费 |  |  |  | 25.34
1 | 勘测费 |  |  |  | 6.66
2 | 设计费 |  |  |  | 18.68
(六) | 审计费 |  |  |  | 1.82
三 | 工程总投资 | 亩 | 708.58 | 10840.27 | 768.12

## 4金山区亭林镇驳岸村
附件4：
金山区亭林镇驳岸村高标准农田建设项目(新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 2239.11
(一) | 田块整治 |  |  |  | 34.5
1 | 田块修筑 | 亩 | 1725 | 200 | 34.5
(二) | 灌溉排水与节水设施 |  |  |  | 1749.49
1 | 新建灌溉泵站 |  |  |  | 296.1
（1） | 新建灌溉泵站 单泵 | 座 | 4 | 406397.4 | 162.56
| 泵站土建 | 座 | 4 | 287494.03 | 115
| 泵站设备 | 座 | 4 | 118903.37 | 47.56
（2） | 新建灌溉泵站 双泵 | 座 | 3 | 445149.4 | 133.54
| 泵站土建 | 座 | 3 | 287494.03 | 86.24
| 泵站设备 | 座 | 3 | 157655.37 | 47.3
2 | 灌溉设施 |  |  |  | 1114.65
（1） | PVC-U管 DN630 | m | 1699 | 1079.95 | 183.48
（2） | PVC-U管 DN500 | m | 1825 | 731.21 | 133.45
（3） | PVC-U管 DN400 | m | 5662 | 516.23 | 292.29
（4） | PVC-U管 DN315 | m | 5666 | 361.44 | 204.79
（5） | PVC-U管 DN250 | m | 2346 | 177.63 | 41.67
（6） | PVC-U管 DN160 | m | 805 | 90.13 | 7.26
（6） | 管件 | 项 | 1 | 567496 | 56.75
（7） | 闸阀井 1800*1400 | 座 | 5 | 13084.33 | 6.54
（8） | 闸阀井 1200*1000 | 座 | 63 | 7727.39 | 48.68
（9） | 给水栓 | 座 | 349 | 324.81 | 11.34
（10） | 泄水井 | 座 | 11 | 7727.39 | 8.5
（11） | DN630UPVC 管过路 | m | 55 | 2111 | 11.61
（12） | DN500UPVC 管过路 | m | 40 | 1472.4 | 5.89
（13） | DN400UPVC 管过路 | m | 70 | 1007.9 | 7.05
（14） | DN315UPVC 管过路 | m | 55 | 717.06 | 3.94
（15） | DN250UPVC 管过路 | m | 100 | 627.62 | 6.28
（16） | DN500 倒虹吸 PE 管（拖拉管） | m | 240 | 2784.07 | 66.82
（17） | DN315 倒虹吸 PE 管（拖拉管） | m | 60 | 1384.96 | 8.31
（18） | DN250 倒虹吸 PE 管（拖拉管） | m | 30 | 1087.42 | 3.26
（19） | 倒虹吸 窨井 | 座 | 14 | 4812.76 | 6.74
3 | 排水设施 |  |  |  | 338.74
（1） | 排水沟 | m | 9921 | 268.48 | 266.36
（2） | 过沟板 | 块 | 198 | 338.89 | 6.71
（3） | 田间排水口 | 座 | 297 | 766.19 | 22.76
（4） | 穿路涵管 | 座 | 14 | 11015.32 | 15.42
（5） | 排水沟入河口 | 座 | 38 | 7236.33 | 27.5
(三) | 田间机耕道 |  |  |  | 435.65
1 | 新建3.0宽砼道路 | m2 | 5391 | 250.66 | 135.13
2 | 扩建砼道路 | m2 | 8514 | 262.55 | 223.54
3 | 下田坡道 | m2 | 1126.4 | 454.11 | 51.15
4 | 道路修复（管道及排水沟过路） | m2 | 526.5 | 490.59 | 25.83
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 19.47
1 | 低压输电线路 | m | 330 | 234 | 7.72
2 | 配电箱 | m | 7 | 6500 | 4.55
3 | 电线杆 9.0m长 | 根 | 12 | 6000 | 7.2
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 141.81
(一) | 测绘费 |  |  |  | 11.2
(二) | 标识标牌 |  |  |  | 4.48
(三) | 工程建设监理费 |  |  |  | 45.86
1 | 施工监理 |  |  |  | 33.62
2 | 财务监理 |  |  |  | 12.24
(四) | 招标费 |  |  |  | 12.98
(五) | 勘察设计费 |  |  |  | 62.16
1 | 勘测费 |  |  |  | 18.39
2 | 设计费 |  |  |  | 43.77
(六) | 审计费 |  |  |  | 5.13
三 | 工程总投资 | 亩 | 2368.83 | 10051.04 | 2380.92

## 5金山区枫泾镇后岗村
附件5：
金山区亭林镇后岗村高标准农田建设项目(新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 2199.09
（一） | 土地平整 |  |  |  | 15.15
1 | 土地细部平整 | 亩 | 303 | 500 | 15.15
（二） | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 1448.12
1 | 新建泵站 | 座 | 7 |  | 282.53
（1） | 泵站土建 | m2 | 172.2 | 146876.34 | 102.81
（2） | 泵站设备（A区） | 座 | 1 | 228998 | 22.9
（3） | 泵站设备（B区） | 座 | 1 | 216255 | 21.63
（4） | 泵站设备（C区） | 座 | 1 | 215110 | 21.51
（5） | 泵站设备（D区） | 座 | 1 | 215110 | 21.51
（6） | 泵站设备（E区） | 座 | 1 | 228998 | 22.9
（7） | 泵站设备（F区） | 座 | 1 | 215110 | 21.51
（8） | 泵站设备（G区） | 座 | 1 | 215110 | 21.51
（9） | 施工围堰 | m | 105 | 2500 | 26.25
2 | 灌溉设施 |  |  |  | 680.1
（1） | 灌溉管道 dn110 | m | 5667 | 135.57 | 76.83
（2） | 灌溉管道 dn160 | m | 1172 | 177.47 | 20.8
（3） | 灌溉管道 dn200 | m | 4981 | 225.72 | 112.43
（4） | 灌溉管道 dn250 | m | 1595 | 283.72 | 45.25
（5） | 灌溉管道 dn355 | m | 2223 | 443.76 | 98.65
（6） | 灌溉管道 dn400 | m | 2362 | 535.8 | 126.56
（7） | 灌溉管道 dn500 | m | 583 | 749.22 | 43.68
（8） | 管道三通、四通等配件 | 项 | 1 | 229500.7 | 22.95
（9） | 给水栓 | 个 | 805 | 1200 | 96.6
（10） | 闸阀井300 | 座 | 68 | 4158.05 | 28.27
（11） | 倒虹吸（12m） | 座 | 4 | 10934.26 | 4.37
（12） | 倒虹吸（9.5m） | 座 | 4 | 9268 | 3.71
3 | 排水工程 |  |  |  | 485.49
（1） | 生态明沟 | m | 689 | 203.92 | 14.05
（2） | 排水明沟 | m | 13942 | 320 | 446.14
（3） | 排水沟入河口 | 个 | 72 | 2819.7 | 20.3
（4） | 生态入河口 | 座 | 10 | 5000 | 5
（三） | 田间机耕道 |  |  |  | 512.91
1 | 机耕道破损修复 | m2 | 9338.88 | 231.72 | 216.4
2 | 机耕道破路恢复 | m2 | 8313.41 | 356.67 | 296.51
（四） | 其他工程 |  |  |  | 222.91
1 | 仓库翻建 | m2 | 517.08 | 2500 | 129.27
2 | 水泥场地 | m2 | 301.71 | 264 | 7.97
3 | 智慧水利 | 项 | 1 | 856700 | 85.67
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 141.11
(一) | 测绘费 |  |  |  | 11.25
(二) | 标识标牌 |  |  |  | 4.5
(三) | 工程建设监理费 |  |  |  | 43.11
1 | 施工监理 |  |  |  | 30.83
2 | 财务监理 |  |  |  | 12.28
(四) | 招标费 |  |  |  | 16.06
(五) | 勘察设计费 |  |  |  | 61.04
1 | 勘测费 |  |  |  | 16.51
2 | 设计费 |  |  |  | 44.53
(六) | 审计费 |  |  |  | 5.15
三 | 工程总投资 | 亩 | 1728.81 | 13536.48 | 2340.2

## 6上海湾区高新区欢兴村
附件6：
金山区高新区欢兴村高标准农田建设项目(新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 797.6
（一） | 土地平整 | 亩 | 326 | 500 | 16.3
（二） | 灌溉和排水 |  |  |  | 670.87
1 | 翻建单泵站 |  |  |  | 41.07
（1） | 泵站土建 | 座 | 1 | 160804.99 | 16.08
（2） | 泵房及管理房 | m2 | 29.4 | 2850 | 8.38
（3） | 泵站设备 |  |  |  | 9.61
（4） | 施工围堰 | m | 20 | 2500 | 5
（5） | 泵站围网 | m | 40 | 500 | 2
2 | 设备更新 | 座 | 2 | 116100 | 23.22
（1） | 泵站设备更新 | 座 | 2 | 96100 | 19.22
（2） | 泵站围网 | m | 80 | 500 | 4
3 | 泵站维修 | 座 | 2 |  | 10
（1） | 泵站建筑维修 | 座 | 2 | 50000 | 10
4 | 灌溉设施购置 |  |  |  | 382.93
（1） | 新建地下渠道dn630PVC-U实壁管 | m | 1520 | 982.07 | 149.27
（2） | 新建地下渠道dn400PVC-U实壁管 | m | 4135 | 357.93 | 148
（3） | PVC-U管过路 | m | 66 | 954.42 | 6.3
（4） | 管道配件 |  |  |  | 23.86
（5） | 新建放水口（单向） |  |  |  | 16.07
a | 单向 | 个 | 127 | 816.99 | 10.38
b | 双向 | 个 | 23 | 2473.64 | 5.69
（6） | 连接井800×800 | 座 | 20 | 4823.89 | 9.65
（7） | 连接井600×600（末端） | 座 | 19 | 3295.9 | 6.26
（8） | DN630倒虹吸 HDPE拖拉管 | m | 30 | 3300 | 9.9
（9） | DN400倒虹吸 HDPE拖拉管 | m | 60 | 2000 | 12
（10） | 倒虹吸 窨井（管径＞500） | 座 | 2 | 3500 | 0.7
（11） | 倒虹吸 窨井（管径＜500） | 座 | 4 | 2300 | 0.92
5 | 排水系统 |  |  |  | 213.65
（1） | U型衬砌明沟0.75×0.8 | m | 6440 | 306.5 | 197.39
（2） | 过沟板 | 块 | 216 | 56.97 | 1.23
（3） | 田间排水口 | 处 | 173 | 230 | 3.98
（4） | 穿路涵管 | 座 | 7 | 6615.57 | 4.63
（5） | 排水沟入河口 | 座 | 20 | 3208.82 | 6.42
（三） | 田间道路 |  |  |  | 105.09
1 | 新建2.5m宽砼路 | m2 | 150 | 261.22 | 3.92
2 | 翻建2.5m宽砼路 | m3 | 2350 | 203.39 | 47.8
3 | 新建3.0m宽砼路 | m2 | 660 | 250.84 | 16.56
4 | 翻建3.0m宽砼路 | m3 | 300 | 201.97 | 6.06
5 | 拓宽3.0m宽砼路 | m2 | 960 | 219.8 | 21.1
6 | 破路修复 | m2 | 330 | 292.37 | 9.65
（四） | 农田配电工程 |  |  |  | 5.34
1 | 低压输电线路 | 米 | 100 | 234 | 2.34
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 5 | 6000 | 3
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 60.59
(一) | 测绘费 |  |  |  | 3.5
(二) | 标识标牌 |  |  |  | 1
(三) | 工程建设监理费 |  |  |  | 20.13
1 | 施工监理 |  |  |  | 14.86
2 | 财务监理 |  |  |  | 5.27
(四) | 招标费 |  |  |  | 6.53
(五) | 勘察设计费 |  |  |  | 27.4
1 | 勘测费 |  |  |  | 7.55
2 | 设计费 |  |  |  | 19.85
(六) | 审计费 |  |  |  | 2.03
三 | 工程总投资 | 亩 | 679.54 | 12628.98 | 858.19