DB31 ××××—××××

DB31 ××××—××××




目  次

I目  次


II前    言


III引    言


11 范围


12 规范性引用文件


43 定义


64 水污染物排放控制要求


75 大气污染物排放控制要求


96 污染物监测要求


137 达标判定要求


138 实施与监督


15附录A 

 HYPERLINK \l _Toc20756 （规范性）

 HYPERLINK \l _Toc10002 等效排气筒有关参数计算方法





前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件于2006年11月1日首次发布，本次修订为第一次修订。
本文件对DB31/374-2006的主要修订之处如下：
——调整了水污染物排放标准的标准分级；将原第一类污染物两个级别的排放标准调整为执行同一级别的排放标准，将原第二类污染物三个级别的直接排放标准调整为同一个级别；调整了大气污染物排放标准的排放速率控制方式，将原来按不同排气筒高度制定标准调整为执行同一标准；
——调整了污染物控制项目：增加了水污染物控制项目石油类、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、总锌、总硼、总钴、总锡、总铊、综合毒性；增加了大气污染物控制项目氯气、氰化氢、锡及其化合物、苯、苯系物、非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物；
——调整了部分污染物项目的排放限值；收严了悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总有机碳等10项水污染物项目的排放限值；收严了硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物等3项大气污染物的排放限值；
——增加了厂界大气污染物控制点浓度限值；
——更新了部分污染物项目的测定分析方法。
本文件由上海市生态环境局提出、归口并组织实施。
本文件起草单位：上海市环境科学研究院、上海市集成电路行业协会。
引    言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《上海市环境保护条例》《上海市大气污染防治条例》，引导半导体行业企业生产工艺和污染治理技术的进步和可持续发展，结合上海市的实际情况，对DB31/374-2006《半导体行业污染物排放标准》进行修订。
本文件实施之日起，国家出台相应行业污染物排放标准涉及本标准未做规定的项目或排放控制要求严于本标准时，执行国家相应标准要求。恶臭污染物执行DB31/1025。本文件实施后不再执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）。
本文件由上海市人民政府202□年□□月□□日批准。

半导体行业污染物排放

范围

本文件规定了半导体行业企业水和大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。
本文件适用于半导体行业企业或生产设施的水和大气污染物排放管理，以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的水和大气污染物排放管理。

本文件适用于半导体行业研发机构的水和大气污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7466
水质  总铬的测定
GB/T 7467
水质  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7470
水质  铅的测定  双硫腙分光光度法
GB/T 7471
水质  镉的测定  双硫腙分光光度法
GB/T 7475
水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
GB/T 7484
水质  氟化物的测定  离子选择电极法
GB/T 7485
水质  总砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7494
水质  阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法
GB/T 11893
水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法
GB/T 11900
水质  痕量砷的测定  硼氢化钾-硝酸银分光光度法

GB/T 11901
水质  悬浮物的测定  重量法
GB/T 11907
水质  银的测定  火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11910
水质  镍的测定  丁二酮肟分光光度法
GB/T 11912
水质  镍的测定  火焰原子吸收分光光度法
GB/T 16157
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16489
水质  硫化物的测定  亚甲基蓝分光光度法

HJ/T 27

固定污染源排气中氯化氢的测定  硫氰酸汞分光光度法

HJ/T 28

固定污染源排气中氰化氢的测定  异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
HJ/T 30

固定污染源排气中氯气的测定  甲基橙分光光度法

HJ/T 38

固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法
HJ/T 42

固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法

HJ/T 43

固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 55

大气污染物无组织排放监测技术导则
HJ/T 60

水质  硫化物的测定  碘量法
HJ/T 65

大气固定污染源  锡的测定  石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 91.1
污水监测技术规范
HJ/T 195

水质  氨氮的测定  气相分子吸收光谱法
HJ/T 199

水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法
HJ/T 200

水质  硫化物的测定  气相分子吸收光谱法
HJ/T 373

固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
HJ/T 397

固定源废气监测技术规范
HJ/T 399  
水质  化学需氧量的测定  快速消解分光光度法
HJ 484

水质  氰化物的测定  容量法和分光光度法
HJ 485

水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
HJ 486

水质  铜的测定  2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法
HJ 487

水质  氟化物的测定  茜素磺酸锆目视比色法
HJ 488

水质  氟化物的测定  氟试剂分光光度法
HJ 489

水质  银的测定  3,5-Br2-PADAP分光光度
HJ 490

水质  银的测定  镉试剂2B分光光度法
HJ 493

水质  采样样品的保存和管理技术规定

HJ 494

水质  采样技术指导

HJ 495

水质  采样方案设计技术指导
HJ 501

水质  总有机碳的测定  燃烧氧化-非分散红外吸收法
HJ 505      水质   五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种
HJ 533

环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法
HJ 535

水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法
HJ 536

水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法
HJ 537

水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法
HJ 544

固定污染源废气  硫酸雾的测定  离子色谱法（暂行）
HJ 547      固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（暂行）

HJ 548

固定污染源废气  氯化氢的测定  硝酸银容量法（暂行）
HJ 549

环境空气和废气  氯化氢的测定  离子色谱法(暂行)

HJ 550      水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法
HJ 584

环境空气  苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
HJ 604

环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法

HJ 636

水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 637

水质  石油类和动植物油的测定  红外分光光度法
HJ 657

空气和废气  颗粒物中铅等金属元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
HJ 659

水质  氰化物等的测定  真空检测管-电子比色法

HJ 665

水质  氨氮的测定  连续流动-水杨酸分光光度法 
HJ 666

水质  氨氮的测定  流动注射-水杨酸分光光度法 
HJ 667

水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 
HJ 668

水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 
HJ 670

水质  磷酸盐和总磷的测定  连续流动-钼酸铵分光光度法
HJ 671

水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法
HJ 688      固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）

HJ 692

固定污染源废气  氮氧化物的测定  非分散红外吸收法
HJ 693

固定污染源废气  氮氧化物的测定  定电位电解法
HJ 694

水质  汞、砷、硒、铋和锑的测定  原子荧光法
HJ 700

水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
HJ 732

固定污染源废气  挥发性有机物的采样  气袋法
HJ 734

固定污染源VOCs的测定  固相吸附-热脱附-气相色谱-质谱法

HJ 748      水质  铊的测定  石墨炉原子吸收分光光度
HJ 776

水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
HJ 777

空气和废气  颗粒物中金属元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
HJ 819      排污单位自行监测技术指南  总则

HJ 823      水质  氰化物的测定  流动注射-分光光度法
HJ 826      水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
HJ 828

水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法
HJ 836

固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定  重量法
HJ 908

水质  六价铬的测定  流动注射-二苯碳酰二肼光度法

HJ 944

排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范  总则（试行）

HJ 970

水质  石油类的测定  紫外分光光度法（试行）  

HJ 1069     水质  急性毒性的测定  斑马鱼卵法
HJ 1132     固定污染源废气  氮氧化物的测定  便携式紫外吸收法
HJ 1147  
水质  pH值的测定  电极法
《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）
《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号）

定义

    下列术语和定义适用于本文件：

3.1 
半导体行业  semiconductor industry
指利用半导体材料来进行半导体器件制造（如晶圆制造、封装、测试等）的企业组成的行业。

3.2 
现有企业  existing facility

    本文件实施之日前通过环境影响评价审批或已经投产运行的半导体行业企业或生产设施。

3.3 
新建企业  new facility

本文件实施之日起通过环境影响评价审批的新建、改（扩）建建设项目。
3.4 
标准状态  standard condition

温度为273.15K、压力为101325Pa时的状态。本文件规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

[DB31/933-2015，3.14]
3.5 

直接排放  direct discharge
排污单位直接或未经终端公共污水处理系统向环境水体排放水污染物的行为。
[DB31/199-2018，3.5]
3.6 

间接排放  indirect discharge
排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。
[DB31/199-2018，3.6]
3.7 

半导体行业污水集中处理设施  concentrated wastewater treatment facilities for semicondoctr industry

专门为两家及以上半导体行业排污单位提供污水处理服务的污水集中处理设施。
[GB39731-2020，3.14；有修改]
3.8 苯系物 benzene homologues
指苯、甲苯、二甲苯（间，对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,3,5-三甲苯）、乙苯及苯乙烯浓度的数学加和。

[DB31/933-2015，3.6]

3.9

挥发性有机物  volatile organic compounds

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

a) 用于核算或者备案的VOCs指20℃时蒸气压不小于10 Pa或者101.325 kPa标准大气压下，沸点不高于260℃的有机化合物或者实际生产条件下具有以上相应挥发性的有机化合物（甲烷除外）的统称。

b) 以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒和厂界大气污染物监控的挥发性有机物的综合性控制指标。
[DB31/933-2015，3.4；有修改]
3.10 

非甲烷总烃 NON-methane hydrocarbon, NMHC

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。
[DB31/933-2015，3.15]

3.11 

厂界大气污染物监控点 reference point for air pollutants at enterprise boundary

按照HJ/T 55 确定的厂界监控点，根据污染物的排放、扩散规律，当受条件限制，无法按上述要求布设监测采样点时，也可将监测采样点设于工厂厂界内侧靠近厂界的位置。
[DB31/933-2015，3.18]
3.12 

厂界大气污染物监控点浓度限值 concentration limit at reference point for air pollutants at enterprise boundary

标准状态下厂界大气污染物监控点的大气污染物浓度在任何一小时的平均值不得超过的值，单位为mg/m3。
[DB31/933-2015，3.19]
水污染物排放控制要求
4.1 新建企业自本文件实施之日起，现有企业自202×年×月×日起，执行表1规定的水污染物排放限值。
表1   污染源水污染物排放限值
单位：mg/L，pH除外

	序号
	污染物
	直接排放限值
	间接排放限值
	污染物排放
控制位置

	1
	pH值
	6-9
	6-9
	企业废水

总排放口

	2
	悬浮物（SS）
	50
	400
	

	3
	石油类
	3
	15
	

	4
	化学需氧量（CODCr）
	60
	500
	

	5
	五日生化需氧量（BOD5）
	20
	300
	

	6
	总有机碳（TOC）
	20
	150
	

	7
	氨氮
	5
	45
	

	8
	总氮
	15
	70
	

	9
	总磷
	0.5
	8
	

	10
	阴离子表面活性剂（LAS）
	3
	20
	

	11
	总氰化物
	0.2
	0.5
	

	12
	硫化物
	1
	1
	

	13
	氟化物
	8
	20
	

	14
	总铜
	0.5
	1
	

	15
	总锌
	1.5
	1.5
	

	16
	总硼
	2.0
	3.0
	

	17
	总铅
	0.1
	车间或生产设施废水排放口


	18
	总镉
	0.05
	

	19
	总铬
	0.5
	

	20
	六价铬
	0.1
	

	21
	总砷
	0.2
	

	22
	总镍
	0.1
	

	23
	总银
	0.1
	

	24
	总钴
	1.0
	

	25
	总锡
	2.0
	

	26
	总铊
	0.005
	


4.2 新建和现有半导体行业污水集中处理设施运营单位自2024年1月1日起，按照表2监测废水的综合毒性，并将监测结果报送生态环境主管部门。该项目为指导性指标，运营单位根据监测结果采取相应的控制措施。
表2   综合毒性控制项目
	序号
	控制项目名称
	排放水平参考值
	监测位置

	1
	斑马鱼卵急性毒性（1）
	≤6
	企业废水总排放口

	注：（1）以最低无效应稀释倍数来表征，在26℃±1℃的条件下培养48h，不少于90%的斑马鱼卵存活时水样的最低稀释倍数。


大气污染物排放控制要求
5.1  有组织排放控制要求
5.1.1  新建企业自本文件实施之日起，现有企业自202×年×月×日起，执行表3规定的大气污染物排放限值。

表3   污染源大气污染物排放限值
	序号
	污染物项目
	排放限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）（1）
	污染物排放监控位置

	1
	硫酸雾
	5
	2.6
	车间或生产设施排气筒

	2
	氯化氢
	10
	1.4
	

	3
	氟化氢
	1.5
	0.59
	

	4
	氯气
	3
	1.5
	

	5
	氰化氢
	0.5
	0.05
	

	6
	锡及其化合物
	1
	0.1
	

	7
	氨
	15
	4.9
	

	8
	苯
	1
	0.1
	

	9
	苯系物
	8
	0.8
	

	10
	VOCs（2）
	40
	4
	

	11
	非甲烷总烃
	40
	4
	

	12
	颗粒物
	10
	2.4
	

	13
	氮氧化物
	50
	4
	

	
	
	150
	-
	热氧化处理装置排气筒

	注：（1）不适用于12英寸40nm及以下工艺制程的集成电路制造企业（以审批的环境影响评价文件为准）。
（2）适用于集成电路制造企业。


5.1.3废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

5.1.4 新建项目应避免采用燃烧式预处理方式（POU）处理含有机氯废气。
5.1.5  排放氯气、氰化氢的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或由特殊工艺要求的除外）；确因安全考虑或其他特殊工艺要求，排气筒低于15m时，排放要求需要加严的，根据环境影响评价文件确定。
5.1.6 企业内部有多根排放同一污染物的排气筒时，若两根排气筒距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距离排气筒，且均排放同一污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、第四根排气筒取得等效值。等效排气筒的有关参数计算方法见附录A。
5.2  企业边界监控要求

5.2.2 新建企业自本文件实施之日起，现有企业自202×年×月×日起，企业边界任何1h大气污染物平均浓度应符合表4规定的限值。
表4    厂界大气污染物监控点浓度限值 

单位：mg/m3

	序号
	污染物
	浓度限值

	1
	氰化氢
	0.024

	2
	氯气
	0.1

	3
	氯化氢
	0.15

	4
	非甲烷总烃
	4.0


5.3 企业应按照HJ 944要求建立台帐，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量。记录保存期限不得少于五年。

污染物监测要求

6.1  一般要求

6.1.1  企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其根据需要对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

6.1.2  新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

6.1.3 企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

6.1.4 新建企业应在污染物处理设施的进、出口均设置采样孔和采样平台；改（扩）建项目如污染物处理设施进口能够满足相关工艺及生产安全要求，则应在进口处设置采样孔。若排气筒采用多筒集合式排放，应在合并排气筒前的各分管上设置采样孔。 
6.1.5 实施执法监测期间，企业应该提供工况数据的证明材料。
6.1.6 对企业排放废水和废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废水、废气处理设施的，应在处理设施后监控。根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品等，确定需要监测的污染物项目。

6.2  水污染物监测与分析

6.2.1 水污染物的监测采样，按HJ/T 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495的规定执行。

6.2.2 水污染物的分析测定，应采用表5所列的方法标准。

表5  水污染物分析方法标准

	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	方法标准编号

	1
	pH值
	水质  pH值的测定  电极法
	HJ 1147

	2
	悬浮物(SS)
	水质  悬浮物的测定  重量法
	GB/T 11901

	3
	石油类
	水质  石油类和动植物油的测定  红外分光光度法
	HJ 637

	4
	化学需氧量(CODCr)
	水质  化学需氧量的测定  快速消解分光光度法
	HJ/T 399

	
	
	水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法
	HJ 828

	5
	五日生化需氧量(BOD5)
	水质  五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
	HJ 505

	6
	总有机碳（TOC）
	水质  总有机碳的测定  燃烧氧化-非分散红外吸收法
	HJ 501

	7
	氨氮
	水质  氨氮的测定  气相分子吸收光谱法
	HJ/T 195

	
	
	水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法
	HJ 535

	
	
	水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法
	HJ 536

	
	
	水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法
	HJ 537

	
	
	水质  氨氮的测定  连续流动-水杨酸分光光度法
	HJ 665

	
	
	水质  氨氮的测定  流动注射-水杨酸分光光度法
	HJ 666

	8
	总氮
	水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法
	HJ/T 199

	
	
	水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636

	
	
	水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 667

	
	
	水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 668

	9
	总磷
	水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893

	
	
	水质  磷酸盐和总磷的测定  连续流动-钼酸铵分光光度法
	HJ 670

	
	
	水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法
	HJ 671

	10
	阴离子表面活性剂（LAS）
	水质  阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法
	GB/T 7494

	
	
	水质  阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
	HJ 826

	11

	总氰化物

	水质  氰化物的测定  容量法和分光光度法
	HJ 484

	
	
	水质  氰化物等的测定  真空检测管-电子比色法
	HJ 659

	
	
	水质  氰化物的测定  流动注射-分光光度法
	HJ 823

	12

	硫化物
	水质  硫化物的测定  亚甲基蓝分光光度法
	GB/T 16489

	
	
	水质  硫化物的测定  碘量法
	HJ/T 60

	
	
	水质  硫化物的测定  气相分子吸收光谱法
	HJ/T 200

	13

	氟化物
	水质  氟化物的测定  离子选择电极法
	GB/T 7484

	
	
	水质  氟化物的测定  茜素磺酸锆目视比色法
	HJ 487

	
	
	水质  氟化物的测定  氟试剂分光光度法
	HJ 488

	14
	总铜
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB/T 7475

	
	
	水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
	HJ 485

	
	
	水质  铜的测定  2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法
	HJ 486

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	15
	总锌
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB/T 7475

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	16
	总硼
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	17
	总铅
	水质  铅的测定  双硫腙分光光度法
	GB/T 7470

	
	
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB/T 7475

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	18

	总镉
	水质  镉的测定  双硫腙分光光度法
	GB/T 7471

	
	
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB/T 7475

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	20
	总铬
	水质  总铬的测定
	GB/T 7466

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	21
	六价铬
	水质  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T 7467

	
	
	水质  六价铬的测定  流动注射-二苯碳酰二肼光度法
	HJ 908

	22

	总砷
	水质  总砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	GB/T 7485

	
	
	水质  痕量砷的测定  硼氢化钾-硝酸银分光光度法
	GB/T 11900

	
	
	水质  汞、砷、硒、铋和锑的测定  原子荧光法
	HJ 694

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	23
	总镍
	水质  镍的测定  丁二酮肟分光光度法
	GB/T 11910

	
	
	水质  镍的测定  火焰原吸收分光光度法
	GB/T 11912

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	24
	总银
	水质  银的测定  火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11907

	
	
	水质  银的测定  3,5-Br2-PADAP分光光度
	HJ 489

	
	
	水质  银的测定  镉试剂2B分光光度法
	HJ 490

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	25
	总钴
	水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法
	HJ 550

	
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	26
	总铊
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质  铊的测定  石墨炉原子吸收分光光度
	HJ 748

	27
	斑马鱼卵急性毒性
	水质  急性毒性的测定  斑马鱼卵法
	HJ 1069


6.3  大气污染物监测与分析

6.3.1  排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 373、HJ/T 397和HJ 732的规定执行。对于排放强度周期性波动的污染源，其污染物排放监测时段应涵盖其排放峰值时段。

6.3.2  排气筒中大气污染物浓度可以任何连续1 h采样获得平均值，或者在任何1 h内以等时间间隔采集3-4个样品，计算平均值；对于间歇式排放且排放时间小于1 h，则应在排放阶段实现连续监测，或者在排放时段内以等时间间隔采集2-4个样品，计算平均值。
6.3.3企业边界大气污染物的监测采样，按HJ/T 55的规定执行。一般以连续1 h采样获取平均值；若分析方法灵敏高，仅需用短时间采集时，应在1 h内以等时间间隔采集3-4个样品，计算平均值。

6.3.4 大气污染物的分析测定，应采用表6所列的方法标准。

表6  大气污染物分析方法标准
	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	方法标准编号

	1
	硫酸雾
	固定污染源废气  硫酸雾的测定  离子色谱法（暂行）
	HJ 544

	2
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定  硫氰酸汞分光光度法
	HJ/T 27

	
	
	固定污染源废气  氯化氢的测定  硝酸银容量法（暂行）
	HJ 548

	
	
	环境空气和废气  氯化氢的测定  离子色谱法(暂行)
	HJ 549

	3
	氟化氢
	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）
	HJ 688

	4
	氯气
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法
	HJ/T 30

	
	
	
	

	5
	氰化氢
	固定污染源排气中氰化氢的测定  异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	HJ/T 28

	6
	锡及其化合物
	大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ/T 65

	
	
	空气和废气  颗粒物中铅等金属元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 657

	
	
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 777

	7
	氨
	环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法
	HJ 533

	8
	苯
	环境空气  苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	HJ 584

	
	
	固定污染源废气  挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	HJ 734

	
	
	固定污染源废气  苯系物的测定  气袋采样-气相色谱法
	附录D

	9
	苯系物
	固定污染源废气  苯系物的测定  气袋采样-气相色谱法
	附录D

	10
	挥发性有机物
	固定污染源废气  挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	HJ 734

	11
	非甲烷总烃（NMHC）
	固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法
	HJ 38

	
	
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法
	HJ 604

	12
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157

	
	
	固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定  重量法
	HJ 836

	13
	氮氧化物
	固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法
	HJ/T 42

	
	
	固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ/T 43

	
	
	固定污染源废气  氮氧化物的测定  非分散红外吸收法
	HJ 692

	
	
	固定污染源废气  氮氧化物的测定  定电位电解法
	HJ 693

	
	
	固定污染源废气  氮氧化物的测定  便携式紫外吸收法
	HJ 1132


6.4  本文件发布实施后国家发布污染物监测方法标准，若适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

达标判定要求
7.1 采用手工监测时，按照监测规范要求获得的监测数据等于或者小于排放浓度限值时为达标排放。

7.1 采用自动监测时，按照监测规范要求获得的有效小时均值等于或者小于排放浓度限值时为达标排放。

7.1 若同一时段的手工监测数据与自动监测数据不一致，优先采用手工监测数据。

实施与监督

8.1  本文件由市和区生态环境主管部门负责监督实施。

8.2  企业是实施排放标准的责任主体，应采取必要措施，达到本文件规定的污染物排放控制要求。未遵守本文件规定的措施性控制要求，属于违法行为的，依照法律法规等有关规定予以处理。
8.3　现有企业在本文件实施之日起180 d内完成达标判定，制定达标规划，在过渡期内完成达标治理。VOCs治理设施应符合国家和地方安全控制要求，在开停车等非正常排放、事故排放等工况下，确因安全控制短期需要难以满足本文件要求，应及时向所属生态环境行政主管部门报告。

附录A
（规范性）
等效排气筒有关参数计算方法
A.1 当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，等效排气筒排放速率按式（A1）进行计算：
Q=Q1+Q2 ···························（A1）
式中：
Q——等效排气筒污染物排放速率，kg/h；
Q1、Q2——排气筒1和排气筒2污染物排放速率，kg/h。
A.2 等效排气筒高度按式（A2）计算：
[image: image2.png]_ 1
h= ’;(hf +h3)



···············（A2）
式中：
h——等效排气筒高度，m；
h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度，m。
A.3 等效排气筒的位置，应于排气筒1和排气筒2的连线上，若以排气筒1为原点，则等效排气筒距原点的距离按式（A3）计算：
x=a（Q-Q1）/Q=aQ2/Q ··················（A3）
式中：
x——等效排气筒距排气筒1的距离；
a——排气筒1至排气筒2的距离；
Q1、Q2——等效排气筒、排气筒1和排气筒2的污染物排放速率，kg/h。

附录B
（规范性）
固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-气相色谱法

B.1 检出限

当进样体积为1.0mL时，苯系物的检出限分别为：苯0.2mg/m3；甲苯0.3mg/m3；乙苯0.3mg/m3；二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）0.3mg/m3；苯乙烯0.3mg/m3；三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）0.3mg/m3。

B.2 方法原理

苯系物（气体）用气袋采样，注入气相色谱仪，经毛细管色谱柱分离，用氢火焰离子化检测器测定，以保留时间定性，峰高（或峰面积）外标法定量。

B.3 干扰和消除

在优化后的色谱条件下未见有明显的干扰物质，如对定性结果有疑问，可采用GC/MS定性。

B.4 试剂和材料

B.4.1 苯系物标准气体

含苯、甲苯、乙苯、二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）、苯乙烯、三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）的标准气体。

B.4.2 采样气袋

表面光滑程度和化学惰性相当于或优于PVF聚氟乙烯（Tedlar）材质的薄膜气袋，有可接上采样外管的聚四氟乙烯树脂（Teflon）材质的接头，该接头同时也是一个可开启和关闭，使气袋内与外界空气连通和隔绝的阀门装置。采样气袋的容积至少1 L，根据分析方法所需的最少样品体积来确定采样气袋的容积规格。

B.4.3 高纯空气：纯度99.999%。

B.4.4 高纯氮气：纯度99.999%。

B.4.5 高纯氢气：纯度99.999%。

B.5 仪器和设备

B.5.1 除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的A级玻璃量器。

B.5.2 气相色谱仪：具有分流不分流进样口，可程序升温，配有氢火焰离子化检测器（FID）。色谱数据处理工作站或与仪器相匹配的积分仪。

B.5.3 1 mL、5 mL、10 mL、50 mL、100 mL注射器。

B.5.4 毛细管色谱柱： HP-Innowax 30m×0.53mm×1.0µm，或使用其他等效毛细管色谱柱。

B.5.5  气袋采样系统：技术要求能够符合HJ 732中相关要求的气袋采样设备。

B.6 样品采集和保存

有组织排放样品的采集按照HJ 732的规定执行。将采集好的气袋样品在室温条件下，避光保存，24h内分析完毕。

B.7 分析步骤

B.7.1 气相色谱参考条件

柱温：初始温度50 ℃，保持7.5min，以每min25℃的速率升至140℃，保持10min；

进样口：不分流进样，温度220℃；

气体流量：高纯氮气，9mL/min；

检测器：温度250℃。

待仪器的各项参数达到方法规定的值，并确定FID基线走平后进行样品分析。

B.7.2 工作曲线的绘制

分别从苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和三甲苯的标准气体中，按表B.1配制苯系物标准气体（mg/m3）。

表B.1  苯系物标准气体
	
	苯
	甲苯
	乙苯
	对-二甲苯
	间-二甲苯
	邻-二甲苯
	苯乙烯
	1,3,5-三甲苯
	1,2,4-三甲苯
	1,2,3-三甲苯

	1
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	0.3
	0.3
	0.3

	2
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	0.5
	0.5
	0.5

	3
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	1.0
	1.0
	1.0

	4
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	3.0
	3.0
	3.0

	5
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	6.0
	6.0
	6.0

	6
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	10.0
	10.0
	10.0


将配置好的标准气体通过气袋进样仪进样，按照仪器参考条件（B 7.1），从低浓度到高浓度依次测定。取1 mL进样，以峰面积（峰高）为纵坐标，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯的浓度为横坐标，绘制工作曲线。苯系物标准谱图见图B.1。

[image: image3.png]FID1 B, B 45T (TMB-2014-1021\8TEX-2014.0810 2014-10-22 09-2428\S TD-BTEX6.0)

FID1 B, 485 9 (TME-2014-102 NBTEX 20140810 2014-10-22 0-24 2015 TD- TM-HIGH.0)

wssar )|
L |

b

T - ||

4l

- fE71
res

B s |

sumpicn - oL eos's

avapcas -gzis

auaycd -gaga

suszusayus 1550

susmol g1y

eowt

azt

10




图B.1 苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、1,3,5-三甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯色谱图

B.7.3 样品测定

按工作曲线（B 7.2）相同条件，准确取1 mL样品气体注入气袋进样仪，按绘制工作曲线相同的条件进行样品分析。

B.7.4 空白试验

按工作曲线（B 7.2）相同条件，取氮气进行空白试验。

B.8 结果计算与表示

B.8.1 结果计算

B.8.1.1 外标法

根据测得固定污染源废气中目标化合物的峰面积（峰高），从校准曲线直接计算目标化合物的浓度。

固定污染源废气中目标化合物的浓度按下式计算：

ρ=(a×H+b)×E×I
式中：ρ——目标化合物浓度，mg/m3。
      H——测得目标化合物的峰面积（峰高）。
E——标准状态下（101.325kPa，273.15K）的校正因子。       

      I——稀释倍数。
      a——校准曲线方程的斜率。
b——校准曲线方程的截距。
B.8.1.2 苯系物总量计算

苯系物的总量为苯、甲苯、乙苯、二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）、苯乙烯、三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯）测定浓度的数学加和，计算公式如下：
ρ苯系物=系苯+系甲苯+苯乙苯+苯对-二甲苯+ρ间-二甲苯+甲邻-二甲苯+甲苯乙烯+乙1,3,5-三甲苯+甲1,2,4-三甲苯+甲1,2,3-三甲苯
ρ苯系物 ——苯系物总量，mg/m3。
ρ苯 ——苯的浓度，mg/m3。
ρ甲苯 ——甲苯的浓度，mg/m3。
ρ乙苯 ——乙苯的浓度，mg/m3。
ρ对-二甲苯 ——对-二甲苯的浓度，mg/m3。
ρ间-二甲苯 ——间-二甲苯的浓度，mg/m3。
ρ邻-二甲苯 ——邻-二甲苯的浓度，mg/m3。
ρ苯乙烯 ——苯乙烯的浓度，mg/m3。
ρ1,3,5-三甲苯 ——1,3,5-三甲苯的浓度，mg/m3。
ρ1,2,4-三甲苯 ——1,2,4-三甲苯的浓度，mg/m3。
ρ1,2,3-三甲苯 ——1,2,3-三甲苯的浓度，mg/m3。
B.8.2 结果表示
测定结果浓度大于等于10 mg/m3时，保留 3个有效数字；测定结果浓度小于10 mg/m3时，保留到小数点后一位。
B.9  精密度和准确度

B.9.1 方法精密度
对含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯浓度为5 mg/m3和200 mg/m3的两组样品进行测定：实验室内相对标准偏差范围为：1.392%~2.847%和0.234%~0.645%。
对三甲苯浓度为1 mg/m3和4 mg/m3的两组样品进行测定：实验室内相对标准偏差范围为：2.93%~4.63%和0.478%~0.735%。
B.9.2 方法准确度
验证实验室对苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯加标量为5 mg/m3和200 mg/m3的两组样品进行加标回收测定：加标回收率为：92.5%~102%和94.0%~101.4%。
验证实验室对三甲苯加标量为1 mg/m3和4 mg/m3的两组样品进行加标回收测定：加标回收率为：89.5%~104%和107%~112%。
B.10 质量保证和质量控制

B.10.1 空白试验
每分析一批（≤20个）样品应附带一个全程空白。所有空白测试结果应低于方法检出限。
B.10.2 校准
每批样品分析时应带一个中间浓度校核点，中间浓度校核点测定值与校准曲线相应点浓度的相对误差应不超过 20%。若超出允许范围，应重新配制中间浓度点标准气体，若还不能满足要求，应重新绘制校准曲线。
B.10.3 平行样
每分析一批（≤20个）样品应附带一个平行样，平行样中各组分相对偏差在20%以内。

DB31





上海市生态环境局


                      发布


上海市市场监督管理局 








202×-××-××实施





202×-××-××发布





半导体行业污染物排放标准


The discharge standards of pollutants for semiconductor industry


（二次征求意见稿）











DB31/374-202×


代替DB31/374-2006





上海市地方标准





ICS 13.040.40


CCS Z60














PAGE  
I

