## 汇总表 (hidden)
2022年农田建设项目设计概算审核汇总表
序号 | 项目名称 | 报审概算投资 |  |  | 评审概算投资 |  |  | 核增、减额 （万元）
|  | 投资总额 （万元） | 设计面积 （亩） | 亩均投资 （万元） | 投资总额 （万元） | 设计面积 （亩） | 亩均投资 （万元）
1 | 金山区枫泾镇菖梧村粮田建设项目 | 2290.14 | 1740 | 1.3162 | #REF! | 1740 | #REF! | #REF!
2 | 金山区吕巷镇颜圩村粮田建设项目 | 1153.74 | 825 | 1.3985 | #REF! | 825 | #REF! | #REF!
3 | 金山区朱泾镇万联村农田建设项目 | 1917.42 | 1370 | 1.3995 | #REF! | 1370 | #REF! | #REF!
4 | 金山区漕泾镇护塘村粮田建设项目 | 491.9 | 374 | 1.3152 | #REF! | 374 | #REF! | #REF!
5 | 上海湾区高新区立新村粮田建设项目 | 996.9 | 730.4 | 1.3649 | #REF! | 925 | #REF! | #REF!
6 | 金山区亭林镇亭西村粮田建设项目 | 2547.77 | 1983 | 1.2848 | #REF! | 1983 | #REF! | #REF!
| 小计 | 9397.87 | 7022.4 | 1.3383 | #REF! | 7217 | #REF! | #REF!
7 | 崇明区陈家镇德云村粮田建设项目 | 1341.73 | 1004 | 1.3364 | 1284.67 | 1004 | 1.2796 | -57.06
8 | 崇明区庙镇垦区粮田建设项目 | 2245.09 | 1758 | 1.2771 | 2195.05 | 2394 | 0.9169 | -50.04
9 | 崇明区城桥镇鳌山垦区粮田建设项目 | 1507.17 | 1331.86 | 1.1316 | 1394.15 | 1331.86 | 1.0468 | -113.02
10 | 崇明区新村乡垦区粮田建设项目 | 4174.78 | 6383 | 0.654 | 4075.74 | 6383 | 0.6385 | -99.04
| 小计 | 9268.77 | 10476.86 | 0.8847 | 8949.61 | 11112.86 | 0.8053 | -319.16
11 | 光明食品集团2022年跃进农场农田建设项目 | 4159.46 | 3546 | 1.173 | 2851.7 | 3546 | 0.8042 | -1307.76
| 小计 | 4159.46 | 3546 | 1.173 | 2851.7 | 3546 | 0.8042 | -1307.76
12 | 崇明北湖6号-3地块高标准农田建设项目 | 4489.19 | 3725.54 | 1.205 | 4508.52 | 3725.54 | 1.2102 | 19.33
| 小计 | 4489.19 | 3725.54 | 1.205 | 4508.52 | 3725.54 | 1.2102 | 19.33
| 合计 | 27315.29 | 24770.8 | 1.1027 | #REF! | 25601.4 | #REF! | #REF!

## 地产北湖 (hidden)
崇明北湖6号-3地块高标准农田建设项目
设计概算审核对比表
序号 | 项目名称 | 报审概算 |  |  |  | 评审概算 |  |  |  | 调整金额 (万元) | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 4170.71 |  |  |  | 4171.43 | 0.72
(一) | 土地平整 |  |  |  | 109.72 |  |  |  | 109.72 | 0
1 | 土地平整 | 亩 | 3134.8 | 350 | 109.72 | 亩 | 3134.8 | 350 | 109.72 | 0
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 1259.43 |  |  |  | 1281.18 | 21.75
1 | 灌溉泵站（双泵） | 座 | 3 |  | 204.36 | 座 | 3 |  | 154.77 | -49.59 | 双泵
(1) | 泵站土建 | 座 | 3 | 515300 | 154.59 | 座 | 3 | 350000 | 105 | -49.59 | 泵房建筑面积26.68m2,泵站基础采用300*300预制方桩
(2) | 泵站设备 | 座 | 3 | 108400 | 32.52 | 座 | 3 | 108400 | 32.52 | 0 | 250ZLB-100,流量0.24m3/S,功率15KW
(3) | 施工围堰 | m | 69 | 2500 | 17.25 | m | 69 | 2500 | 17.25 | 0
2 | 渠道工程 |  |  |  | 1055.07 |  |  |  | 1126.41
(1) | 新建干渠(暗管)Upvc管φ800 | m | 3354 | 1175.81 | 394.37 | m | 3354 | 1175.81 | 394.37 | 0 | 100厚砂垫层,覆土700mm
(2) | 新建支渠(口宽0.7m,深0.7m) | m | 32771 | 187.23 | 613.57 | m | 32771 | 209 | 684.91 | 71.34 | 预制H-700（预制钢砼），无压顶 梯形槽口宽0.7m，深0.7m，侧壁厚0.033m，底板厚0.05m | 定额套用错误，单价偏低
(3) | 阀门井 | 个 | 51 | 3085.05 | 15.73 | 个 | 51 | 3085.05 | 15.73 | 0 | 砖砌井(净空0.50m*0.50m*0.60m) DN200给水栓 含0.95m钢筋砼挡墙
(4) | 支渠出水管1 | 个 | 84 | 700.56 | 5.88 | 个 | 84 | 700.56 | 5.88 | 0 | 双侧出水,DN200PVC管5.6m
(5) | 支渠出水管2 | 个 | 612 | 221.35 | 13.55 | 个 | 612 | 221.35 | 13.55 | 0 | 单侧出水，DN200PVC管1.45m
(6) | 溢流式放水井 | 座 | 780 | 153.47 | 11.97 | 座 | 780 | 153.47 | 11.97 | 0 | 砖砌井(净空0.50m*0.50m*0.70m)
(三) | 田间道路 |  |  |  | 1518.66 |  |  |  | 1497.62 | -21.04
1 | 生产路(北侧，4m宽) | m2 | 14820 | 223.54 | 331.29 | m2 | 14820 | 223.54 | 331.29 | 0 | 15cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
2 | 生产路(南侧，2.2m宽) | m2 | 8003.6 | 215.89 | 172.79 | m2 | 8003.6 | 215.89 | 172.79 | 0 | 同上
3 | 田间道(2.2m宽) | m2 | 40684.6 | 215.89 | 878.34 | m2 | 40684.6 | 215.89 | 878.34 | 0 | 同上
4 | 会车墩 | m2 | 450 | 221.76 | 9.98 | m2 | 450 | 221.76 | 9.98 | 0 | 15cm厚C30砼、15cm碎石、夯实路基
5 | 道路转角 | m2 | 542 | 215.14 | 11.66 | m2 | 542 | 215.14 | 11.66 | 0
6 | 下田坡道5m*4m | 个 | 62 | 6380.07 | 39.56 | 个 | 62 | 6380.07 | 39.56 | 0 | 25cm厚C30砼、10cm厚C15垫层、夯实路基，设计图示5m*4m，报告文字描述5*3 | 下田坡道5m*3m 名称改为“下田坡道5m*4m”
7 | 农桥 | m2 |  |  | 75.04 | m2 | 90 | 6000 | 54 | -21.04 | 桥面6.0m*15.0m
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 416.16 |  |  |  | 416.16 | 0
| 农田输配电工程 |  |  |  | 416.16 | 项 | 1 | 4161562 | 416.16 | 0
(五) | 其他工程 |  |  |  | 866.75 |  |  |  | 866.75 | 0
1 | 仓库 | m2 | 3013.39 | 2500 | 753.35 | m2 | 3013.39 | 2500 | 753.35 | 0
2 | 晒场 | m2 | 5670.04 | 200 | 113.4 | m2 | 5670.04 | 200 | 113.4 | 0 | 15cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 318.48 |  |  |  | 337.09 | 18.61 | 7.48%
1 | 项目管理费 |  |  |  | 41.71 |  |  |  | 75.09 | 33.38 | 沪农委规[2019]20号
2 | 工程建设监理费
(1) | 施工监理费 |  |  |  | 92.79 |  |  |  | 78.88 | -13.91 | 发改价格[2007]670号 专业系数取0.9，复杂程度调整系数取0.85
(2) | 财务监理费 | [7 empty] | 27.85 | 27.85 | 沪发改投[2016]70号
3 | 招标代理费 |  |  |  | 15.94 |  |  |  | 11.85 | -4.09
4 | 工程量清单编制费 |  |  |  | 12.38 |  |  |  | 12.38 | 0 | 沪建计联[2005]834号
5 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 33.37 |  |  |  | 30.86 | -2.51 | 2000以上费率0.5%，含2000及以下1%
(2) | 设计费 |  |  |  | 122.3 |  |  |  | 94.52 | -27.78 | 专业系数取0.8，复杂系数取0.85
6 | 审计费 | [7 empty] | 5.66 | 5.66 | 1、50万元以下3000元； 2、50万元-500万元（含50万元） 0.2%； 3、500万元-2000万元（含500万元） 0.14%； 4、2000万元-5000万元（含2000万元） 0.094%
三 | 项目总投资 | 亩 | 3725.54 | 12049.77 | 4489.19 | 亩 | 3725.54 | 12101.66 | 4508.52 | 19.33
[8 empty] | 总投资 | 4508.52
0.43%
Note on L34: 包括项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等费用，根据《上海市农田建设项目和资金管理办法》，项目总投资1500万元（含）以下的按不高于3%提取；项目总投资超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

## 崇明新村 (hidden)
崇明区新村乡垦区粮田建设项目
设计概算审核对比表
序号 | 项目名称 | 报审概算 |  |  |  | 评审概算 |  |  |  | 调整金额 (万元) | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 3813.82 |  |  |  | 3809.82 | -4
(一) | 土地平整 |  |  |  | 330.32 |  |  |  | 330.32 | 0
1 | 田块修筑 | 亩 | 6383 | 165 | 105.32 | 亩 | 6383 | 165 | 105.32 | 0
2 | 细部平整 | 亩 | 4500 | 500 | 225 | 亩 | 4500 | 500 | 225 | 0
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 3218.02 |  |  |  | 3214.02 | -4
1 | 更新改造灌溉泵站（单泵） | 座 | 2 | 98380.32 | 19.68 | 座 | 2 | 98380.32 | 19.68 | 0 | 350ZLB-3单泵1座+300HW-8B单泵1座，更换水泵+出水池改造
2 | 更新改造灌溉泵站（双泵） | 座 | 9 | 141255.5 | 127.13 | 座 | 9 | 141255.5 | 127.13 | 0 | 350ZLB-3双泵7座+300HW-8B双泵2座，更换水泵+出水池改造
3 | 灌溉设施
(1) | DN710UPVC 实壁管 | m | 6603 | 1209.63 | 798.72 | m | 6603 | 1209.63 | 798.72 | 0
(2) | DN630UPVC 实壁管 | m | 3013 | 974.8 | 293.71 | m | 3013 | 974.8 | 293.71 | 0
(3) | DN400UPVC 实壁管 | m | 31724 | 344.96 | 1094.35 | m | 31724 | 344.96 | 1094.35 | 0
(4) | DN160UPVC 实壁管 | m | 5616 | 69.52 | 39.04 | m | 5616 | 69.52 | 39.04 | 0
(5) | DN710UPVC 实壁管过路 | m | 205 | 3193.73 | 65.47 | m | 205 | 3193.73 | 65.47 | 0 | 加钢套管DN+100
(6) | DN630UPVC 实壁管过路 | m | 75 | 2792.07 | 20.94 | m | 75 | 2792.07 | 20.94 | 0 | 加钢套管DN+100
(7) | DN400UPVC 实壁管过路 | m | 45 | 1390.49 | 6.26 | m | 45 | 1390.49 | 6.26 | 0 | 加钢套管DN+100
(8) | 管道配件 | 项 | 1 | 2318488.66 | 231.85 | 项 | 1 | 2318488.66 | 231.85 | 0
(9) | 灌水明渠 | m | 2703 | 332.33 | 89.83 | m | 2703 | 332.33 | 89.83 | 0 | 预制H-700梯形槽口宽0.7m，深0.7m，50厚碎石+50厚素砼垫层，压顶
(10) | 灌水口 | 个 | 108 | 286.22 | 3.09 | 个 | 108 | 286.22 | 3.09 | 0
(11) | 给水栓 | 座 | 1140 | 286.22 | 32.63 | 座 | 1140 | 286.22 | 32.63 | 0 | DN160给水栓
(12) | 分水井 | 座 | 83 | 18979.61 | 157.53 | 座 | 83 | 18979.61 | 157.53 | 0 | 钢砼井(净空1.00m*1.10m*3.12m)含启闭机、钢闸门（1套）
(13) | DN710 倒虹吸 PE 管 | m | 60 | 4445.93 | 26.68 | m | 60 | 4445.93 | 26.68 | 0
(14) | DN630 倒虹吸 PE 管 | m | 90 | 3295.21 | 29.66 | m | 90 | 3295.21 | 29.66 | 0
(15) | DN400 倒虹吸 PE 管 | m | 120 | 1984.89 | 23.82 | m | 120 | 1984.89 | 23.82 | 0
(16) | 倒虹吸窨井（管径≥500） | 个 | 5 | 7474.71 | 3.74 | 个 | 5 | 7474.71 | 3.74 | 0 | 砖砌井(净空0.80m*0.80m*2.8m)
(17) | 倒虹吸窨井（管径＜500） | 个 | 7 | 4563.54 | 3.19 | 个 | 7 | 4563.54 | 3.19 | 0
4 | 排水工程
(1) | 排水明沟 | m | 4170 | 332.33 | 138.58 | m | 4170 | 332.33 | 138.58 | 0 | 预制H-700梯形槽口宽0.7m，深0.7m，50厚碎石+50厚素砼垫层，压顶
(2) | 田间排水口 | 个 | 112 | 378.37 | 4.24 | 个 | 112 | 230 | 2.58 | -1.66 | 结构同田间进水口
(3) | 穿路涵管 | 座 | 2 | 11207.38 | 2.24 | 座 | 2 | 11207.38 | 2.24 | 0 | φ400钢筋砼管4.5m,两侧设砖砌挡墙
(4) | 排水沟入河口 | 座 | 11 | 5124.3 | 5.64 | 座 | 11 | 3000 | 3.3 | -2.34 | DN400HDPE管4.0m,砖砌挡墙，闸门
(三) | 田间道路 |  |  |  | 218.86 |  |  |  | 218.86 | 0
1 | 农机下田坡道 | m2 | 2844.8 | 302.67 | 86.1 | m2 | 2844.8 | 302.67 | 86.1 | 0 | 15cm厚C30砼（含钢筋）、10cm碎石、夯实路基
2 | 道路修复（管道过路） | m2 | 3590 | 212.77 | 76.38 | m2 | 3590 | 212.77 | 76.38 | 0
3 | 道路翻建 | m2 | 2650 | 212.77 | 56.38 | m2 | 2650 | 212.77 | 56.38 | 0 | 15cm厚C30砼、20cm碎石、现状路基
(四) | 农业自动化系统 | 套 | 1 | 466200 | 46.62 |  |  |  | 46.62 | 0 | 专家意见取消。农发中心意见，此项工程暂时保留
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 360.96 |  |  |  | 265.92 | -95.04 | 6.52%
1 | 项目管理费 |  |  |  | 68.14 |  |  |  | 35 | -33.14 | 沪农委规[2019]20号
2 | 工程建设监理费
(1) | 施工监理费 |  |  |  | 70.38 |  |  |  | 72.97 | 2.59 | 发改价格[2007]670号 专业系数取0.9，复杂程度调整系数取0.85
(2) | 财务监理费 |  |  |  | 25.09 |  |  |  | 25.56 | 0.47 | 沪发改投[2016]70号
3 | 招标代理费 |  |  |  | 30.96 |  |  |  | 10.91 | -20.05
4 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 38.14 |  |  |  | 29.05 | -9.09 | 2000以上费率0.5%，含2000及以下1%
(2) | 设计费 |  |  |  | 128.26 |  |  |  | 87.13 | -41.13 | 专业系数取0.8，复杂系数取0.85
6 | 审计费 | [7 empty] | 5.3 | 5.3 | 1、50万元以下3000元； 2、50万元-500万元（含50万元） 0.2%； 3、500万元-2000万元（含500万元） 0.14%； 4、2000万元-5000万元（含2000万元） 0.094%
三 | 项目总投资 | 亩 | 6383 | 6540.47 | 4174.78 | 亩 | 6383 | 6385.3 | 4075.74 | -99.04
[8 empty] | 总投资 | 4126.51
-2.37%
Note on L41: 包括项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等费用，根据《上海市农田建设项目和资金管理办法》，项目总投资1500万元（含）以下的按不高于3%提取；项目总投资超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

## 光明跃进 (hidden)
光明食品集团2022年跃进农场农田建设项目
设计概算审核对比表
序号 | 项目名称 | 报审概算 |  |  |  | 评审概算 |  |  |  | 调整金额 (万元) | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 3810.89 |  |  |  | 2643.77 | -1167.12
(一) | 土地平整 |  |  |  | 153.95 |  |  |  | 153.95 | 0
| 细部平整 | m3 | 104871.91 | 14.68 | 153.95 | m3 | 104871.91 | 14.68 | 153.95 | 0 | 单价合理，工程量需要进一步提供详实资料进行核实，审定暂列。
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 2118.81 |  |  |  | 1952.24 | -166.57
1 | 修缮灌溉泵站 | 座 | 5 | 77630 | 38.82 | 座 | 5 | 77630 | 38.82 | 0 | 共8台泵,350ZLK-3.0 流量0.25m3/S\功率13KW
2 | 翻建灌溉泵站（单泵） | 座 | 1 |  | 54.17 | 座 | 1 |  | 52.24 | -1.93 | 单泵,350ZLK-3.0 流量0.25m3/S\功率13KW
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 369240.97 | 36.92 | 座 | 1 | 350000 | 35 | -1.92 | 建筑面积34.47m2
(2) | 泵站设备 | 座 | 1 | 97421.47 | 9.74 | 座 | 1 | 97421.47 | 9.74 | 0
(3) | 施工围堰 | m | 30 | 2500 | 7.5 | m | 30 | 2500 | 7.5 | 0
3 | 灌溉系统 |  |  |  | 1715.61 |  |  |  | 1648.58 | -67.03
(1) | 翻建干渠分水井 | 座 | 4 | 12787.08 | 5.11 | 座 | 4 | 12787.08 | 5.11 | 0 | 预制钢砼井(净空1.8m*2.0m*1.9m)
(2) | 翻建矩形干渠 | m | 3923 | 1243.62 | 487.87 | m | 3923 | 1243.62 | 487.87 | 0 | 钢砼渠（口宽1.0m,深0.9m)
(3) | 翻建干渠过路涵 | 座 | 46 | 15619.9 | 71.85 | 座 | 46 | 15619.9 | 71.85 | 0 | 预制钢砼管DN800长8m;钢砼挡墙长1.70m
(4) | 翻建A型支渠进水涵 | 座 | 14 | 22577.77 | 31.61 | 座 | 14 | 16000 | 22.4 | -9.21 | 预制钢砼管DN450长8m;2座预制钢砼井 | 预制井价格偏高
(5) | 翻建B型支渠进水涵 | 座 | 36 | 39156.4 | 140.96 | 座 | 36 | 30000 | 108 | -32.96 | 预制钢砼管DN450长20m;3座预制钢砼井 | 预制井价格偏高
(6) | 翻建Ⅰ型梯形支渠 | m | 17799 | 329.55 | 586.57 | m | 17799 | 329.55 | 586.57 | 0 | 梯形渠（现浇素砼） 槽口宽0.9m，深0.8m，壁厚50mm
(7) | 翻建Ⅱ型梯形支渠 | m | 7137 | 289.56 | 206.66 | m | 7137 | 289.56 | 206.66 | 0 | 梯形渠（现浇素砼） 槽口宽0.775m，深0.8m，壁厚50mm
(8) | 新建支渠田间进水口 | 组 | 352 | 1192.6 | 41.98 | 组 | 352 | 850 | 29.92 | -12.06 | 预制钢砼管DN200长2m,双侧进水 | 预制构件价格偏高，管道量超1m
(9) | 新建支渠退水涵 | 座 | 42 | 34046.62 | 143 | 座 | 42 | 31000 | 130.2 | -12.8 | 预制钢砼管DN600长30m,1座钢砼井，钢砼挡墙长4m
4 | 排水系统 |  |  |  | 310.22 |  |  |  | 212.6 | -97.62
(1) | 翻建A型排沟过路涵 | 座 | 44 | 43329.95 | 190.65 | 座 | 44 | 29000 | 127.6 | -63.05 | 预制钢砼方涵,涵洞0.55m*0.55m,长12m | 预制方涵价格偏高
(2) | 翻建B型排沟过路涵 | 座 | 18 | 30725.69 | 55.31 | 座 | 18 | 20000 | 36 | -19.31 | 预制钢砼方涵,涵洞0.55m*0.55m,长8m | 预制方涵价格偏高
(3) | 新建田间退水口 | 个 | 700 | 917.98 | 64.26 | 个 | 700 | 700 | 49 | -15.26 | 预制钢砼管DN200长1m,砼护坡 | 预制构件价格偏高，管道量超0.5m
(三) | 田间道路 |  |  |  | 118.88 |  |  |  | 112.7 | -6.18
1 | 新建4m宽混凝土道路 | m2 | 2400 | 267.24 | 64.14 | m2 | 2400 | 260 | 62.4 | -1.74 | 18cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
2 | 新建3m宽混凝土道路 | m2 | 1704 | 246.06 | 41.93 | m2 | 1704 | 220 | 37.49 | -4.44 | 15cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
3 | 道路修复（管道过路） | m2 | 420 | 305.01 | 12.81 | m2 | 420 | 305.01 | 12.81 | 0 | 翻挖路面\20cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0
1 | 农电线路（泵站外接电） | 米 | 200 | 120 | 2.4 | 米 | 200 | 120 | 2.4 | 0
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 6 | 6000 | 3.6 | 根 | 6 | 6000 | 3.6 | 0
(五) | 其他工程 |  |  |  | 515.27 |  |  |  | 418.88 | -96.39
1 | 翻建仓库 | m2 | 787.56 | 2537.53 | 199.85 | m2 | 787.56 | 2500 | 196.89 | -2.96
2 | 翻建晒场 | m2 | 12333 | 255.76 | 315.43 | m2 | 12333 | 180 | 221.99 | -93.44 | 18cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 348.56 |  |  |  | 207.93 | -140.63 | 7.29%
1 | 项目管理费 |  |  |  | 71.59 |  |  |  | 30 | -41.59 | 沪农委规[2019]20号
2 | 工程建设监理费
(1) | 施工监理费 |  |  |  | 85.87 |  |  |  | 53.93 | -31.94 | 发改价格[2007]670号 专业系数取0.9，复杂程度调整系数取0.85
(2) | 财务监理费 |  |  |  | 25.76 |  |  |  | 24.48 | -1.28 | 沪发改投[2016]70号
3 | 招标代理费 |  |  |  | 19.53 |  |  |  | 7.87 | -11.66
4 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 19.05 |  |  |  | 23.22 | 4.17 | 2000以上费率0.5%，含2000及以下1%
(2) | 设计费 |  |  |  | 115.35 |  |  |  | 63.3 | -52.05 | 专业系数取0.8，复杂系数取0.85
6 | 审计费 | [7 empty] | 5.13 | 5.13 | 1、50万元以下3000元； 2、50万元-500万元（含50万元） 0.2%； 3、500万元-2000万元（含500万元） 0.14%； 4、2000万元-5000万元（含2000万元） 0.094%
三 | 项目总投资 | 亩 | 3546 | 11729.99 | 4159.46 | 亩 | 3546 | 8042.02 | 2851.7 | -1307.76
[8 empty] | 总投资 | 3947.09 |  | -31.4%
Note on L39: 包括项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等费用，根据《上海市农田建设项目和资金管理办法》，项目总投资1500万元（含）以下的按不高于3%提取；项目总投资超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

## 崇明庙镇 (hidden)
崇明区庙镇垦区粮田建设项目
设计概算审核对比表
序号 | 项目名称 | 报审概算 |  |  |  | 评审概算 |  |  |  | 调整金额 (万元) | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 2030.11 |  |  |  | 2030.12 | 0.01
(一) | 土地平整 |  |  |  | 29.01 |  |  |  | 29.01 | 0
1 | 田埂修筑 | 亩 | 1758 | 165 | 29.01 | 亩 | 1758 | 165 | 29.01 | 0
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 824.1 |  |  |  | 824.1 | 0
1 | 灌溉泵站(出水池加高) | 座 | 2 | 10690.32 | 2.14 | 座 | 2 | 10690.32 | 2.14 | 0 | 单泵,调价原水泵叶片角度，出水池加高
2 | 灌溉泵站(出水池加高) | 座 | 2 | 15565.5 | 3.11 | 座 | 2 | 15565.5 | 3.11 | 0 | 双泵,调价原水泵叶片角度，出水池加高
3 | DN710UPVC 实壁管 | m | 1467.9 | 1209.63 | 177.56 | m | 1467.9 | 1209.63 | 177.56 | 0
4 | DN630UPVC 实壁管 | m | 935 | 974.8 | 91.14 | m | 935 | 974.8 | 91.14 | 0
5 | DN400UPVC 实壁管 | m | 7673.15 | 344.96 | 264.69 | m | 7673.15 | 344.96 | 264.69 | 0
6 | DN315UPVC 实壁管 | m | 819.08 | 189.59 | 15.53 | m | 819.08 | 189.59 | 15.53 | 0
7 | DN160UPVC 实壁管 | m | 847 | 69.52 | 5.89 | m | 847 | 69.52 | 5.89 | 0
8 | DN710UPVC 实壁管过路 | m | 50 | 3193.73 | 15.97 | m | 50 | 3193.73 | 15.97 | 0 | 加钢套管DN+100
9 | DN630UPVC 实壁管过路 | m | 50 | 2792.07 | 13.96 | m | 50 | 2792.07 | 13.96 | 0 | 加钢套管DN+100
10 | DN400UPVC 实壁管过路 | m | 15 | 1390.49 | 2.09 | m | 15 | 1390.49 | 2.09 | 0 | 加钢套管DN+100
11 | DN315UPVC 实壁管过路 | m | 15 | 792.89 | 1.19 | m | 15 | 792.89 | 1.19 | 0
12 | 管道配件 | 项 | 1 | 588019.72 | 58.8 | 项 | 1 | 588019.72 | 58.8 | 0
13 | 给水栓 | 座 | 365 | 286.22 | 10.45 | 座 | 365 | 286.22 | 10.45 | 0
14 | 分水井-A | 座 | 11 | 18979.61 | 20.88 | 座 | 11 | 18979.61 | 20.88 | 0 | 钢砼井(净空1.00m*1.10m*3.12m)含启闭机、钢闸门（1套）
15 | 分水井-B | 座 | 8 | 21388.2 | 17.11 | 座 | 8 | 21388.2 | 17.11 | 0 | 钢砼井(净空1.00m*1.10m*3.12m)含启闭机、钢闸门（2套）
16 | 倒虹吸(DN710) | m | 114 | 4445.93 | 50.68 | m | 114 | 4445.93 | 50.68 | 0
17 | 倒虹吸(DN630) | m | 64 | 3295.21 | 21.09 | m | 64 | 3295.21 | 21.09 | 0
18 | 倒虹吸(DN400) | m | 81 | 1984.89 | 16.08 | m | 81 | 1984.89 | 16.08 | 0
19 | 倒虹吸(DN315) | m | 36 | 1290.35 | 4.65 | m | 36 | 1290.35 | 4.65 | 0
20 | 倒虹吸窨井（管径 710） | 个 | 18 | 7474.71 | 13.45 | 个 | 18 | 7474.71 | 13.45 | 0 | 砖砌井(净空0.80m*0.80m*2.8m)
21 | 倒虹吸窨井（管径 630） | 个 | 12 | 7474.71 | 8.97 | 个 | 12 | 7474.71 | 8.97 | 0
22 | 倒虹吸窨井（管径 400） | 个 | 13 | 4563.54 | 5.93 | 个 | 13 | 4563.54 | 5.93 | 0
23 | 倒虹吸窨井（管径 315） | 个 | 6 | 4563.54 | 2.74 | 个 | 6 | 4563.54 | 2.74 | 0
(三) | 田间道路 |  |  |  | 1177.01 |  |  |  | 1177.01 | 0
1 | 4.0m 宽主干道 | m2 | 33423 | 217.7 | 727.62 | m2 | 33423 | 217.7 | 727.62 | 0 | 18cm厚C30砼、15cm碎石、夯实路基
2 | 2.5m 宽水泥路 | m2 | 19400.26 | 212.77 | 412.78 | m2 | 19400.26 | 212.77 | 412.78 | 0 | 15cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
3 | 农机下田坡道 | 个 | 108 | 3389.86 | 36.61 | 个 | 108 | 3389.86 | 36.61 | 0 | 面积2.8m*4.0m，15cm厚C30砼（含钢筋）、10cm碎石、夯实路基
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 214.97 |  |  |  | 164.93 | -50.04 | 7.51%
1 | 项目管理费 |  |  |  | 50.3 |  |  |  | 30 | -20.3 | 沪农委规[2019]20号
2 | 工程建设监理费
(1) | 施工监理费 |  |  |  | 40.35 |  |  |  | 41.94 | 1.59 | 发改价格[2007]670号 专业系数取0.9，复杂程度调整系数取0.85
(2) | 财务监理费 |  |  |  | 14.47 |  |  |  | 14.14 | -0.33 | 沪发改投[2016]70号
3 | 招标代理费 |  |  |  | 17.27 |  |  |  | 6.04 | -11.23
4 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.15 | -0.15 | 2000以上费率0.5%，含2000及以下1%
(2) | 设计费 |  |  |  | 72.28 |  |  |  | 49.15 | -23.13 | 专业系数取0.8，复杂系数取0.85
6 | 审计费 | [7 empty] | 3.51 | 3.51 | 1、50万元以下3000元； 2、50万元-500万元（含50万元） 0.2%； 3、500万元-2000万元（含500万元） 0.14%； 4、2000万元-5000万元（含2000万元） 0.094%
三 | 项目总投资 | 亩 | 1758 | 12770.71 | 2245.09 | 亩 | 2394 | 9168.96 | 2195.05 | -50.04
[8 empty] | 总投资 | 2223.7 |  | -2.2%
Note on L37: 包括项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等费用，根据《上海市农田建设项目和资金管理办法》，项目总投资1500万元（含）以下的按不高于3%提取；项目总投资超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

## 崇明城桥镇 (hidden)
崇明区城桥镇鳌山垦区粮田建设项目
设计概算审核对比表
序号 | 项目名称 | 报审概算 |  |  |  | 评审概算 |  |  |  | 调整金额 (万元) | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 1350.65 |  |  |  | 1279.6 | -71.05
(一) | 土地平整 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 15.79 | 0
| 细部平整 | 亩 | 318.9 | 495 | 15.79 | 亩 | 318.9 | 495 | 15.79 | 0
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 971.02 |  |  |  | 899.97 | -71.05
1 | 新建泵站 | 座 | 3 |  | 155.12 | 座 | 3 |  | 124.07 | -31.05 | 双泵
(1) | 泵站土建 | 座 | 3 | 214225.24 | 64.27 | 座 | 3 | 214225.24 | 64.27 | 0 | 泵房建筑面积15.98m2
(2) | 泵站设备 | 座 | 3 | 233637 | 70.09 | 座 | 3 | 150000 | 45 | -25.09 | 300HLD-7A,流量0.21m3/S,功率22KW
(3) | 施工围堰（土围堰） | m | 10 | 1800 | 1.8 | m | 10 | 1800 | 1.8 | 0
(4) | 施工围堰（钢管桩围堰） | m | 52 | 2500 | 13 | m | 52 | 2500 | 13 | 0
2 | 灌溉设施 |  |  |  | 733.51 |  |  |  | 712.65 | -20.86
(1) | 灌溉管道 DN200 | m | 644 | 151.41 | 9.75 | m | 644 | 100 | 6.44 | -3.31 | 管顶覆土700mm,作业面宽200mm,100mm厚砂垫层
(2) | 灌溉管道 DN400 | m | 7364 | 345.26 | 254.25 | m | 7364 | 345.26 | 254.25 | 0 | 同上
(3) | 灌溉管道 DN400 过路 | m | 428 | 1400.9 | 59.96 | m | 428 | 1400 | 59.92 | -0.04 | 同上
(4) | 灌溉管道 DN630 | m | 1803 | 975.22 | 175.83 | m | 1803 | 975.22 | 175.83 | 0 | 同上
(5) | 灌溉管道 DN630 过路 | m | 48 | 2801.12 | 13.45 | m | 48 | 2800 | 13.44 | -0.01 | 同上
(6) | 肥料 DN160 | m | 7345 | 75.3 | 55.31 | m | 7345 | 75 | 55.09 | -0.22 | 同上
(7) | 肥料 DN160 过路 | m | 380 | 329.43 | 12.52 | m | 380 | 329.43 | 12.52 | 0 | 同上
(8) | 肥料 DN200 | m | 2666 | 151.41 | 40.37 | m | 2666 | 100 | 26.66 | -13.71 | 同上
(9) | 肥料 DN200 过路 | m | 96 | 453.75 | 4.36 | m | 96 | 400 | 3.84 | -0.52 | 同上
(10) | 管道三通、四通等配件 | 项 | 1 | 568550 | 56.86 | 项 | 1 | 568550 | 56.86 | 0
(11) | 给水栓 | 个 | 262 | 1150.96 | 30.16 | 个 | 262 | 1150.96 | 30.16 | 0
(12) | 闸阀井 | 座 | 18 | 11495.27 | 20.69 | 座 | 18 | 9800 | 17.64 | -3.05 | 钢砼井1.89*1.89*1.33（含闸阀） | 报审概算书立项错误
3 | 排水工程 |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 63.25 | -19.14
| 田间排水口 | 个 | 275 | 2996.12 | 82.39 | 个 | 275 | 2300 | 63.25 | -19.14 | DN400UPVC管约8m,田间排水口价格贵？按价格参考表是230元每个
(三) | 田间道路 |  |  |  | 337.71 |  |  |  | 337.71 | 0
1 | 机耕道破损修复(2.5m) | m2 | 13775 | 204.68 | 281.95 |  | 13775 | 204.68 | 281.95 | 0 | 20cm厚C30砼、原路基破损路面凿平、清理
2 | 机耕道(管道过路)修复(2.5m) | m2 | 1965 | 283.78 | 55.76 |  | 1965 | 283.78 | 55.76 | 0 | 20cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 26.13 |  |  |  | 26.13 | 0
1 | 导线 | 米 | 600 | 234 | 14.04 | 米 | 600 | 234 | 14.04 | 0
2 | 直线水泥杆 | 套 | 10 | 6000 | 6 | 套 | 10 | 6000 | 6 | 0
3 | 直线 T 接水泥杆 | 套 | 1 | 6000 | 0.6 | 套 | 1 | 6000 | 0.6 | 0
4 | 带拉线终端水泥杆 | 套 | 4 | 6000 | 2.4 | 套 | 4 | 6000 | 2.4 | 0
5 | 四线横担 | 根 | 10 | 200 | 0.2 | 根 | 10 | 200 | 0.2 | 0
6 | 四线横担 | 根 | 6 | 250 | 0.15 | 根 | 6 | 250 | 0.15 | 0
7 | 低压绝缘子 | 套 | 52 | 20 | 0.1 | 套 | 52 | 20 | 0.1 | 0
8 | 低压绝缘子耐张串 | 套 | 12 | 25 | 0.03 | 套 | 12 | 25 | 0.03 | 0
9 | 线夹金具 | 套 | 16 | 50 | 0.08 | 套 | 16 | 50 | 0.08 | 0
10 | 联板 | 套 | 16 | 50 | 0.08 | 套 | 16 | 50 | 0.08 | 0
11 | 拉线 | 套 | 3 | 500 | 0.15 | 套 | 3 | 500 | 0.15 | 0
12 | 直埋式基础 | 套 | 13 | 1500 | 1.95 | 套 | 13 | 1500 | 1.95 | 0
13 | 接地装置 热镀锌扁钢 50×5 | 米 | 150 | 10 | 0.15 | 米 | 150 | 10 | 0.15 | 0
14 | 接地装置 热镀锌角钢∠50×5×2500 | 根 | 40 | 50 | 0.2 | 根 | 40 | 50 | 0.2 | 0
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 156.52 |  |  |  | 114.55 | -41.97 | 8.22%
1 | 项目管理费 |  |  |  | 40.52 |  |  |  | 25 | -15.52 | 沪农委规[2019]20号
2 | 工程建设监理费
(1) | 施工监理费 |  |  |  | 34.67 |  |  |  | 28.16 | -6.51 | 发改价格[2007]670号 专业系数取0.9，复杂程度调整系数取0.85
(2) | 财务监理费 | [7 empty] | 9.58 | 9.58 | 沪发改投[2016]70号
3 | 招标代理费 |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 3.9 | -1.65
4 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 10.81 |  |  |  | 12.8 | 1.99 | 2000以上费率0.5%，含2000及以下1%
(2) | 设计费 |  |  |  | 44.18 |  |  |  | 32.56 | -11.62 | 专业系数取0.8，复杂系数取0.85
5 | 工程测量费 |  |  |  | 16.35 |  |  |  | 0 | -16.35 | 此项内容包含在勘察费内，不再重复计费。
7 | 审计费 | [7 empty] | 2.55 | 2.55 | 1、50万元以下3000元； 2、50万元-500万元（含50万元） 0.2%； 3、500万元-2000万元（含500万元） 0.14%； 4、2000万元-5000万元（含2000万元） 0.094%
三 | 项目总投资 | 亩 | 1131.86 | 13315.87 | 1507.17 | 亩 | 1131.86 | 12317.34 | 1394.15 | -113.02
[8 empty] | 总投资 | 1463.34 |  | -7.5%
Note on L48: 包括项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等费用，根据《上海市农田建设项目和资金管理办法》，项目总投资1500万元（含）以下的按不高于3%提取；项目总投资超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

## 崇明陈家镇 (hidden)
崇明区陈家镇德云村粮田建设项目
设计概算审核对比表
序号 | 项目名称 | 报审概算 |  |  |  | 评审概算 |  |  |  | 调整金额 (万元) | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 1202.65 |  |  |  | 1159.28 | -43.37
(一) | 土地平整 |  |  |  | 57.58 |  |  |  | 57.58 | 0
1 | 土地平整 | 亩 | 750 | 500 | 37.5 | 亩 | 750 | 500 | 37.5 | 0
2 | 田块修筑 | 亩 | 1004 | 200 | 20.08 | 亩 | 1004 | 200 | 20.08 | 0
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 879.38 |  |  |  | 848.6 | -30.78
1 | 新建泵站（单泵） | 座 | 2 |  | 90.58 | 座 | 2 |  | 84.07 | -6.51 | 单泵
(1) | 泵站土建 | 座 | 2 | 300041.71 | 60.01 | 座 | 2 | 300041.71 | 60.01 | 0 | 泵房建筑面积39.32m2
(2) | 泵站设备（300HLD-7A） | 座 | 2 | 113200 | 22.64 | 座 | 2 | 90000 | 18 | -4.64 | 300HLD-7A,流量0.21m3/S,功率22KW
(3) | 施工围堰（木桩围堰） | m | 12 | 4058.4 | 4.87 | m | 12 | 2500 | 3 | -1.87
(4) | 施工围堰（草包围堰） | m | 14 | 2185.54 | 3.06 | m | 14 | 2185.54 | 3.06 | 0
2 | 新建泵站（单泵） | 座 | 1 |  | 18.1 | 座 | 1 |  | 14.67 | -3.43 | 单泵
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 66677.41 | 6.67 | 座 | 1 | 66677.41 | 6.67 | 0 | 简易泵站
(2) | 泵站设备（250WQ500-7） | 座 | 1 | 25000 | 2.5 | 座 | 1 | 25000 | 2.5 | 0 | 250WQ500-7,流量0.139m3/S,功率18.5KW
(3) | 施工围堰（木桩围堰） | m | 22 | 4058.4 | 8.93 | m | 22 | 2500 | 5.5 | -3.43
3 | 新建泵站（双泵） | 座 | 1 |  | 53.11 | 座 | 1 |  | 49.99 | -3.12 | 双泵
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 300041.71 | 30 | 座 | 1 | 300041.71 | 30 | 0 | 泵房建筑面积39.32m2
(2) | 泵站设备（300HLD-7A） | 座 | 1 | 149900 | 14.99 | 座 | 1 | 149900 | 14.99 | 0 | 300HLD-7A,流量0.21m3/S,功率22KW
(3) | 施工围堰（木桩围堰） | m | 20 | 4058.4 | 8.12 | m | 20 | 2500 | 5 | -3.12
4 | De630UPVC管 | m | 1515 | 1006.02 | 152.41 | m | 1515 | 980 | 148.47 | -3.94
5 | De500UPVC管 | m | 1371 | 665.49 | 91.24 | m | 1371 | 650 | 89.12 | -2.12
6 | De400UPVC管 | m | 2958 | 358 | 105.9 | m | 2958 | 350 | 103.53 | -2.37
7 | De315UPVC管 | m | 7782 | 198.48 | 154.46 | m | 7782 | 195 | 151.75 | -2.71
8 | De250UPVC管 | m | 912 | 153.05 | 13.96 | m | 912 | 150 | 13.68 | -0.28
9 | De160UPVC管 | m | 57 | 77.38 | 0.44 | m | 57 | 75 | 0.43 | -0.01
10 | 管道配件 | 项 | 1 | 518403.47 | 51.84 | 项 | 1 | 518403.47 | 51.84 | 0
11 | De630UPVC过路管（开槽） | m | 25 | 2820.53 | 7.05 | m | 25 | 2800 | 7 | -0.05
12 | De500UPVC过路管（开槽） | m | 20 | 1997.3 | 3.99 | m | 20 | 1997.3 | 3.99 | 0
13 | De400UPVC过路管（开槽） | m | 24 | 1426.42 | 3.42 | m | 24 | 1400 | 3.36 | -0.06
14 | De315UPVC过路管（开槽） | m | 36 | 818.92 | 2.95 | m | 36 | 818.92 | 2.95 | 0
15 | De250UPVC过路管（开槽） | m | 4 | 462.76 | 0.19 | m | 4 | 450 | 0.18 | -0.01
16 | De160UPVC过路管（开槽） | m | 37 | 331.81 | 1.23 | m | 37 | 331.81 | 1.23 | 0
17 | De400阀门井（含电动蝶阀） | 座 | 7 | 14815.37 | 10.37 | 座 | 7 | 14815.37 | 10.37 | 0 | 混凝土井(净空0.80m*0.815m*1.65m)
18 | De315阀门井（含电动蝶阀） | 座 | 34 | 10359.3 | 35.22 | 座 | 34 | 10359.3 | 35.22 | 0 | 同上
19 | De250阀门井（含电动蝶阀） | 座 | 5 | 9465.22 | 4.73 | 座 | 5 | 9465.22 | 4.73 | 0 | 同上
20 | De250阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 4 | 7132.19 | 2.85 | 座 | 4 | 7132.19 | 2.85 | 0 | 砖砌井(净空0.80m*1.00m*1.40m)
21 | 给水栓 | 个 | 201 | 1246.88 | 25.06 | 个 | 201 | 1200 | 24.12 | -0.94
22 | 排水DN400HDPE波纹管 | m | 804 | 492.79 | 39.62 | m | 804 | 492.79 | 39.62 | 0
23 | 田间出水口（稻田、麦田合一） | 个 | 201 | 235.21 | 4.73 | 个 | 201 | 270 | 5.43 | 0.7 | 稻田和麦田埋设管道高度不一,采用0.8m长 De150UPVC双管
(三) | 田间道路 |  |  |  | 258.72 |  |  |  | 246.14 | -12.58
1 | 新建3.0m宽混凝土道路 | ㎡ | 6819 | 235.74 | 160.75 | ㎡ | 6819 | 220 | 150.02 | -10.73 | 15cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
2 | 新建2.5m宽混凝土道路 | ㎡ | 1270 | 234.67 | 29.8 | ㎡ | 1270 | 220 | 27.94 | -1.86 | 同上
3 | 道路修复（管道过路、部分破损） | ㎡ | 137 | 273.81 | 3.74 | ㎡ | 137 | 273.81 | 3.75 | 0.01 | 翻挖路面\20cm厚C30砼、20cm碎石、夯实路基
4 | 新建管涵 | 座 | 27 | 15518.51 | 41.9 | 座 | 27 | 15518.51 | 41.9 | 0 | 600预制砼管道，两侧设排水口
5 | 方涵改造 | 座 | 11 | 1766.24 | 1.94 | 座 | 11 | 1766.24 | 1.94 | 0 | 砖砌挡墙0.45*0.36*2.10*2
6 | 下田坡道 | ㎡ | 888 | 231.85 | 20.59 | ㎡ | 888 | 231.85 | 20.59 | 0 | 下田坡道3m*4m（15cm厚C30砼、15cm碎石、含管道砼外包)）
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 6.96 |  |  |  | 6.96 | 0
1 | 低压线路（双泵） | m | 380 | 120 | 4.56 | m | 380 | 120 | 4.56 | 0
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 4 | 6000 | 2.4 | 根 | 4 | 6000 | 2.4 | 0
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 139.08 |  |  |  | 125.39 | -13.69 | 9.76%
1 | 项目管理费 |  |  |  | 36.08 |  |  |  | 39.48 | 3.4 | 沪农委规[2019]20号
2 | 工程建设监理费
(1) | 施工监理费 |  |  |  | 31.47 |  |  |  | 25.95 | -5.52 | 发改价格[2007]670号 专业系数取0.9，复杂程度调整系数取0.85
(2) | 财务监理费 |  |  |  | 8.02 |  |  |  | 8.7 | 0.68 | 沪发改投[2016]70号
3 | 招标代理费 |  |  |  | 6.63 |  |  |  | 3.55 | -3.08
4 | 工程量清单编制费 |  |  |  | 4.01 |  |  |  | 3.88 | -0.13 | 沪建计联[2005]834号
5 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 12.03 |  |  |  | 11.59 | -0.44 | 2000以上费率0.5%，含2000及以下1%
(2) | 设计费 |  |  |  | 40.85 |  |  |  | 29.9 | -10.95 | 专业系数取0.8，复杂系数取0.85
6 | 审计费 | [7 empty] | 2.34 | 2.34 | 1、50万元以下3000元； 2、50万元-500万元（含50万元） 0.2%； 3、500万元-2000万元（含500万元） 0.14%； 4、2000万元-5000万元（含2000万元） 0.094%
三 | 项目总投资 | 亩 | 1004 | 13363.84 | 1341.73 | 亩 | 1004 | 12795.52 | 1284.67 | -57.06
[8 empty] | 总投资 | 1316.08 |  | -4.3%
Note on L54: 包括项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等费用，根据《上海市农田建设项目和资金管理办法》，项目总投资1500万元（含）以下的按不高于3%提取；项目总投资超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

## 附件1
附件1：
金山区亭林镇亭西村粮田建设项目投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 2184.86
(一) | 土地平整 |  |  |  | 24.4
1 | 土地平整 | 亩 | 488 | 500 | 24.4
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 1955.04
1 | 新建泵站（单泵） | 座 | 5 |  | 222.64
(1) | 泵站土建 | 座 | 5 | 297649.94 | 148.82
(2) | 泵站设备（300HLD-7A） | 座 | 5 | 98083.97 | 49.04
(3) | 施工围堰 | m | 100 | 2478.25 | 24.78
2 | 改造灌溉泵站 | 座 | 1 |  | 9.81
| 泵站设备（300HLD-7A） | 座 | 1 | 98083.97 | 9.81
3 | 灌溉工程 |  |  |  | 1036.86
(1) | De500UPVC管 | m | 4657 | 630.79 | 293.76
(2) | De400UPVC管 | m | 4540 | 400.75 | 181.94
(3) | De315UPVC管 | m | 4810 | 234.31 | 112.7
(4) | De250UPVC管 | m | 5022 | 159.05 | 79.87
(5) | De160UPVC管 | m | 986 | 75.22 | 7.42
(6) | 管件、弯头镇墩 | 项 | 1 | 586150 | 58.62
(7) | De160非开挖穿路管 | m | 22 | 1162.34 | 2.56
(8) | De250非开挖穿路管 | m | 49 | 1238.55 | 6.07
(9) | De315非开挖穿路管 | m | 18 | 1463.68 | 2.63
(10) | De400非开挖穿路管 | m | 19 | 2084.44 | 3.96
(11) | De500非开挖穿路管 | m | 104 | 2500 | 26
(12) | PE倒虹管（牵引）DN500SDR17 | m | 234 | 2500 | 58.5
(13) | De500倒虹吸 窨井 | 座 | 16 | 3479.54 | 5.57
(14) | PE倒虹管（牵引）DN400SDR17 | m | 143 | 2084.44 | 29.81
(15) | De400倒虹吸 窨井 | 座 | 10 | 2284.34 | 2.28
(16) | PE倒虹管（牵引）DN315SDR17 | m | 46 | 1463.68 | 6.73
(17) | De315倒虹吸 窨井 | 座 | 4 | 2284.34 | 0.91
(18) | 阀门井 De500 手动蝶阀 | 座 | 22 | 10528.38 | 23.16
(19) | 阀门井 De400 手动蝶阀 | 座 | 16 | 9835.79 | 15.74
(20) | 阀门井 De315 手动蝶阀 | 座 | 37 | 7129.12 | 26.38
(21) | 阀门井 De250 手动蝶阀 | 座 | 31 | 6636.48 | 20.57
(22) | 给水栓 | 个 | 578 | 1240.19 | 71.68
4 | 排水工程 |  |  |  | 685.73
(1) | 田间排水口 | 处 | 1025 | 230.97 | 23.67
(2) | 0.7m 梯形渠道 定型产品 | m | 9760 | 300 | 292.8
(3) | 0.9m 梯形渠道 定型产品 | m | 8096 | 335.97 | 272
(4) | 排水沟过道板 | 个 | 162 | 60 | 0.97
(5) | 排水沟过路管 | 座 | 32 | 9526.86 | 30.49
(6) | 入河排水口 | 座 | 78 | 1939.72 | 15.13
(7) | 入河排水口（管道DN500HDPE管） | m | 176 | 870.72 | 15.32
(8) | 入河排水口（管道DN400HDPE管） | m | 622 | 568.38 | 35.35
(三) | 田间道路 |  |  |  | 178.65
1 | 新建2.5m宽泥结石道路 | ㎡ | 442 | 85.81 | 3.79
2 | 新建3.0m宽泥结石道路 | ㎡ | 1381 | 85.81 | 11.85
3 | 新建2.5m宽砼道路 | ㎡ | 569 | 249.98 | 14.22
4 | 新建3.0m宽砼道路 | ㎡ | 2835 | 247.11 | 70.06
5 | 新建4.0m宽砼道路 | ㎡ | 1904 | 244.71 | 46.59
6 | 道路修复 | ㎡ | 353 | 276.88 | 9.77
7 | 泥结石下田坡道(含管道砼外包) | ㎡ | 832 | 268.84 | 22.37
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 26.77
1 | 低压线路（双泵） | m | 1131 | 120 | 13.57
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 22 | 6000 | 13.2
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 181.72
1 | 测绘费 |  |  |  | 10.92
2 | 标识标牌 |  |  |  | 3
3 | 财务监理费 |  |  |  | 15
4 | 工程监理费 |  |  |  | 44.78
5 | 招标代理费 |  |  |  | 14.86
6 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 20.92
(2) | 设计费 |  |  |  | 69.58
7 | 审计费 |  |  |  | 2.66
三 | 项目总投资 | 亩 | 1820.64 | 12998.62 | 2366.58

## 附件2
附件2：
金山区上海湾区高新区立新村粮田建设项目
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 827.81
(一) | 土地平整 |  |  |  | 6.5
1 | 田块修筑 | 亩 | 92.85 | 200 | 1.86
2 | 细部平整 | 亩 | 92.85 | 500 | 4.64
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 663.95
1 | 翻建灌溉泵站 |  |  |  | 63.81
(1) | 横泾泵站（单泵） |  |  |  | 38.17
① | 泵站土建 | 座 | 1 |  | 28.66
| 泵站结构 | 座 | 1 | 202653.75 | 20.27
| 泵房 | m2 | 27.08 | 3100 | 8.39
② | 泵站设备 | 座 | 1 | 69548 | 6.95
③ | 施工围堰 | m | 10 | 2500 | 2.5
(2) | 五组泵站改造（单泵） |  |  |  | 20.11
① | 泵站土建 | 座 | 1 |  | 16.75
| 泵房改造 | 项 | 1 | 167526.65 | 16.75
② | 泵站设备 | 座 | 1 | 33582 | 3.36
(3) | 横泾村南泵站改造（单泵） |  |  |  | 5.53
① | 泵站土建 | 座 | 1 |  | 2.17
| 翻建出水池 | 座 | 1 | 21650.46 | 2.17
② | 泵站设备 | 座 | 1 | 33582 | 3.36
2 | 灌溉工程 |  |  |  | 486.26
(1) | 地下渠道DN630UPVC直壁管 | m | 1286 | 969.44 | 124.67
(2) | 地下渠道DN500UPVC直壁管 | m | 2621 | 646.35 | 169.41
(3) | 地下渠道DN500拖拉管 | m | 50 | 2000 | 10
(4) | 地下渠道DN400UPVC直壁管 | m | 1180 | 350 | 41.3
(5) | 地下渠道检查井 | 座 | 37 | 6070.48 | 22.46
(6) | DN630PE拖拉管倒虹吸 | m | 120 | 3094.84 | 37.14
(7) | DN500PE拖拉管倒虹吸 | m | 80 | 2300 | 18.4
(8) | 倒虹吸窨井 | 座 | 10 | 7147.53 | 7.15
(9) | DN630UPVC直壁管4米路穿路管（开槽埋管） | m | 50.4 | 2584.95 | 13.03
(10) | DN500UPVC直壁管4米路穿路管（开槽埋管） | m | 112 | 1978.44 | 22.16
(11) | DN400UPVC直壁管4米路穿路管（开槽埋管） | m | 11.2 | 1573.04 | 1.76
(12) | A型放水口 | 座 | 48 | 3363.08 | 16.14
(13) | B型放水口 | 座 | 6 | 1788.7 | 1.07
(14) | C型放水口 | 座 | 24 | 653.92 | 1.57
3 | 排水工程 |  |  |  | 113.88
(1) | 衬砌明渠0.9m宽 | m | 1759 | 294.92 | 51.88
(2) | 排水明沟0.9m宽 | m | 1477 | 294.92 | 43.56
(3) | 田间放水口 | 个 | 180 | 199.3 | 3.59
(4) | A型过路管 | m | 27.9 | 938.8 | 2.62
(5) | B型过路管 | m | 27.9 | 832.25 | 2.32
(6) | B型过路管窨井 | 座 | 6 | 5006.64 | 3
(7) | 下田坡道φ600钢筋砼管 | m | 46 | 705.76 | 3.25
(8) | 明沟入河口 | 个 | 13 | 2818.86 | 3.66
(三) | 田间道路 |  |  |  | 154.36
1 | 3.0m生产路 | ㎡ | 2703 | 220 | 59.47
2 | 3.0m生产路（无路基） | ㎡ | 1551 | 218.76 | 33.93
3 | 明渠过路管道路修复（4米路） | ㎡ | 96 | 424.94 | 4.08
4 | 穿路管道路修复（4米路） | ㎡ | 372 | 417.26 | 15.52
5 | A型放水口道路修复（2.5米路） | ㎡ | 198.75 | 386.05 | 7.67
6 | B型放水口道路修复（3米路） | ㎡ | 27 | 377.62 | 1.02
7 | 下田坡道 | ㎡ | 1088 | 300.24 | 32.67
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 3
1 | 低压输电线路（泵站） | 座 | 1 | 30000 | 3
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 78.14
1 | 测绘费 |  |  |  | 13.74
2 | 标示标牌 |  |  |  | 3.15
3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 19.44
4 | 财务监理费 |  |  |  | 6.86
5 | 招标代理费 |  |  |  | 2.57
6 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 8.28
(2) | 设计费 |  |  |  | 22.19
7 | 审计费 |  |  |  | 1.91
三 | 项目总投资 | 亩 | 671.08 | 13482 | 905.95

## 附件3
附件3：
金山区吕巷镇颜圩村粮田建设项目投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 855.24
(一) | 土地平整 |  |  |  | 6.7
| 土地平整 | 亩 | 134 | 500 | 6.7
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 709.09
1 | 翻建灌溉泵站（单泵） | 座 | 2 |  | 94
(1) | 泵站土建 | 座 | 2 | 350000 | 70
(2) | 泵站设备 | 座 | 2 | 120000 | 24
2 | 灌溉工程 |  |  |  | 458
(1) | DN630PVC-U管 | m | 810 | 971.7 | 78.71
(2) | DN500PVC-U管 | m | 960 | 650 | 62.4
(3) | DN355PVC-U管 | m | 4290 | 260 | 111.54
(4) | DN315PVC-U管 | m | 1620 | 195 | 31.59
(5) | DN250PVC-U管 | m | 170 | 150 | 2.55
(6) | 管件 | 项 | 1 | 149550 | 14.96
(7) | DN630PVC-U过路管 | m | 20 | 2800 | 5.6
(8) | DN500PVC-U过路管 | m | 15 | 2000 | 3
(9) | DN355PVC-U过路管 | m | 95.5 | 1400 | 13.37
(10) | DN315PVC-U过路管 | m | 39.5 | 800 | 3.16
(11) | DN250PVC-U过路管 | m | 10 | 450 | 0.45
(12) | 出水口 | 座 | 234 | 1230.59 | 28.8
(13) | 排气井 | 座 | 16 | 5331.59 | 8.53
(14) | dn630倒虹吸（拖拉管）PE100 0.8MPa | m | 135 | 2946.5 | 39.78
(15) | dn500倒虹吸（拖拉管）PE100 0.8MPa | m | 70 | 2300 | 16.1
(16) | dn355倒虹吸（开槽埋管）PE100 0.8MPa | m | 25 | 1810.32 | 4.53
(17) | 窨井1000*10001.5m | 座 | 5 | 14023.61 | 7.01
(18) | 窨井1000*10001.2m | 座 | 4 | 13927.63 | 5.57
(19) | 窨井600*6001.5m | 座 | 2 | 9946.78 | 1.99
(20) | 分水井1710*1880*3900 | 座 | 5 | 36721.52 | 18.36
4 | 排水工程 |  |  |  | 157.09
(1) | 排水沟840*950mm | m | 3710 | 346.17 | 128.43
(2) | 过沟板 | m | 197 | 149.15 | 2.94
(3) | 排水涵 | 处 | 16 | 5282.96 | 8.45
(4) | 过路涵 | 处 | 34 | 4873.62 | 16.57
(5) | 墒沟接排水沟波纹管 | 处 | 53 | 132.04 | 0.7
(三) | 田间道路 |  |  |  | 130.44
1 | 2.5m机耕路 | m2 | 4105 | 225 | 92.36
2 | 2.5m机耕路 | m2 | 1132.5 | 225 | 25.48
3 | 坡道 | m2 | 504 | 250 | 12.6
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 9.01
1 | 农电线路（泵站外接电） | m | 200 | 120 | 2.4
2 | 低压输电线路 | m | 120 | 234 | 2.81
3 | 配电箱（柜） | 个 | 2 | 6500 | 1.3
4 | 电线杆 |  |  |  | 2.5
(1) | 电线杆（9米长） | 根 | 2 | 6000 | 1.2
(2) | 电线杆（13米长） | 根 | 2 | 6500 | 1.3
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 74.9
1 | 测绘费 |  |  |  | 11
2 | 标示标牌费 |  |  |  | 3
3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 20.01
4 | 财务监理费 |  |  |  | 7.37
5 | 招标代理费 |  |  |  | 2.65
6 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 8.55
(2) | 设计费 |  |  |  | 20.29
7 | 审计费 |  |  |  | 2.03
三 | 项目总投资 | 亩 | 694.39 | 13395.07 | 930.14

## 附件4
附件4：
金山区枫泾镇菖梧村粮田建设项目投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 1908.22
(一) | 土地平整 |  |  |  | 34.8
1 | 田块修筑 | 亩 | 1740 | 200 | 34.8
2 | 土地平整 | 亩
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 1570.63
1 | 新建泵站（单泵） | 座 | 1 |  | 42.85
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 297649.94 | 29.76
(2) | 泵站设备（250HLD-6.5A） | 座 | 1 | 81283.97 | 8.13
(3) | 施工围堰 | m | 20 | 2478.25 | 4.96
2 | 新建泵站（双泵） | 座 | 2 |  | 111.78
(1) | 泵站土建 | 座 | 2 | 297649.94 | 59.53
(2) | 泵站设备（300HLD-7A） | 座 | 2 | 148483.97 | 29.7
(3) | 施工围堰 | m | 91 | 2478.25 | 22.55
3 | 改造灌溉泵站（单泵） | 座 | 1 |  | 26.01
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 100000 | 10
(2) | 泵站设备（300HW-8） | 座 | 1 | 98083.97 | 9.81
(3) | 施工围堰 | m | 25 | 2478.25 | 6.2
2 | 灌溉管网 |  |  |  | 722
(1) | De630UPVC管 | m | 271 | 1055.26 | 28.6
(2) | De500UPVC管 | m | 3035 | 651.96 | 197.87
(3) | De400UPVC管 | m | 3390 | 400.75 | 135.85
(4) | De315UPVC管 | m | 5515 | 234.31 | 129.22
(5) | De250UPVC管 | m | 1786 | 159.05 | 28.41
(6) | De160UPVC管 | m | 539 | 75.22 | 4.05
(7) | 管件、弯头镇墩 | 项 | 1 | 349900 | 34.99
(8) | PE倒虹管（牵引）DN500SDR17 | m | 134 | 2500 | 33.5
(9) | De500倒虹吸 窨井 | 座 | 8 | 3479.54 | 2.78
(10) | PE倒虹管（牵引）DN400SDR17 | m | 130 | 2084.44 | 27.1
(11) | De400倒虹吸 窨井 | 座 | 6 | 2284.34 | 1.37
(12) | 阀门井 De500 手动蝶阀 | 座 | 6 | 10528.33 | 6.32
(13) | 阀门井 De400 手动蝶阀 | 座 | 11 | 9835.79 | 10.82
(14) | 阀门井 De315 手动蝶阀 | 座 | 24 | 7129.12 | 17.11
(15) | 阀门井 De250 手动蝶阀 | 座 | 6 | 6636.48 | 3.98
(16) | 给水栓 | 个 | 484 | 1240.19 | 60.03
3 | 排水工程 |  |  |  | 667.99
(1) | 田间排水口（稻田、麦田合一） | 处 | 484 | 270 | 13.07
(2) | 0.7m 梯形渠道 定型产品 | m | 10534 | 300 | 316.02
(3) | 0.9m 梯形渠道 定型产品 | m | 4803 | 335.97 | 161.37
(4) | 排水沟过道板 | 个 | 515 | 60 | 3.09
(5) | 排水沟过路管 | 座 | 40 | 10000 | 40
(6) | 入河排水口（两侧护砌） | 座 | 69 | 940 | 6.49
(7) | 入河排水口（管道DN500HDPE管） | m | 372 | 870.72 | 32.39
(8) | 入河排水口（管道DN400HDPE管） | m | 1317 | 568.38 | 74.86
(9) | 入河排水口围堰 | 座 | 69 | 3000 | 20.7
(三) | 田间道路 |  |  |  | 295.83
1 | 新建2.5m宽混凝土道路 | ㎡ | 8478 | 249.98 | 211.93
2 | 道路修复(管道过路、部分破损) | ㎡ | 730 | 276.88 | 20.21
3 | 砼下田坡道(含管道砼外包) | ㎡ | 1596 | 399.09 | 63.69
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 6.96
1 | 低压线路（双泵） | m | 380 | 120 | 4.56
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 4 | 6000 | 2.4
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 159.04
1 | 测绘费 |  |  |  | 14.92
2 | 标识标牌 |  |  |  | 4.4
3 | 财务监理费 |  |  |  | 13.25
4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 39.68
5 | 招标代理费 |  |  |  | 13.55
6 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 14.53
(2) | 设计费 |  |  |  | 56.35
7 | 审计费 |  |  |  | 2.36
三 | 项目总投资 | 亩 | 1630.22 | 11925.17 | 2067.26

## 附件5
附件5
金山区朱泾镇万联村粮田建设项目投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 1638.32
(一) | 土地平整 |  |  |  | 11.6
1 | 田块修筑 | 亩 | 580 | 200 | 11.6
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 1268.23
1 | 灌溉泵站 |  |  |  | 213.5
(1) | 新建灌溉泵站(单泵) | 座 | 6 | 350000 | 210
(2) | 改建排涝泵站 | 座 | 1 | 35000 | 3.5
2 | 灌溉设施 |  |  |  | 704.26
(1) | PVC-U管DN500 | m | 3891 | 633.61 | 246.54
(2) | PVC-U管DN400 | m | 3013 | 426.32 | 128.45
(3) | PVC-U管DN315 | m | 2833 | 279.01 | 79.04
(4) | PVC-U管DN250 | m | 3661 | 189.22 | 69.27
(5) | PVC-U管DN160 | m | 805 | 98.18 | 7.9
(6) | 管件 | 项 | 1 | 326008.78 | 32.6
(7) | 闸阀井1400*1200 | 座 | 2 | 10284.43 | 2.06
(8) | 闸阀井800*800 | 座 | 50 | 6332.6 | 31.66
(9) | 给水栓 | 座 | 312 | 448.2 | 13.98
(10) | 泄水井 | 座 | 10 | 6332.6 | 6.33
(11) | DN500UPVC管过路 | m | 65 | 2000 | 13
(12) | DN400UPVC管过路 | m | 10 | 1400 | 1.4
(13) | DN315UPVC管过路 | m | 20 | 800 | 1.6
(14) | DN250UPVC管过路 | m | 40 | 450 | 1.8
(15) | DN500倒虹吸PE管（拖拉管） | m | 220 | 2804.98 | 61.71
(16) | 倒虹吸窨井 | 座 | 14 | 4945.14 | 6.92
3 | 排水设施 |  |  |  | 350.47
(1) | 排水沟（0.8m*0.8m） | m | 8261 | 351.13 | 290.07
(2) | 过沟板 | 块 | 168 | 360 | 6.05
(3) | 田间排水口 | 座 | 252 | 230 | 5.8
(4) | 穿路涵管 | 座 | 20 | 13014.8 | 26.03
(5) | 排水沟入河口 | 座 | 27 | 7326.78 | 19.78
(6) | 穿路涵洞口宽1.5m*1.0m | 座 | 1 | 27416.36 | 2.74
(三) | 田间道路 |  |  |  | 327.18
1 | 新建3.0宽砼道路 | m2 | 12147 | 220 | 267.23
2 | 扩建砼道路 | m2 | 354 | 220 | 7.79
3 | 下田坡道（含包管砼） | m2 | 1024 | 361.7 | 37.04
4 | 道路修复（管道及排水沟过路） | m2 | 432 | 350 | 15.12
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 31.31
1 | 低压输电线路 | m | 710 | 234 | 16.61
2 | 配电箱 | 个 | 6 | 6500 | 3.9
3 | 电线杆9.0m长 | 根 | 18 | 6000 | 10.8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 136.48
1 | 测绘费 |  |  |  | 20
2 | 标示标牌 |  |  |  | 5
3 | 工程监理费 |  |  |  | 34.75
4 | 财务监理费 |  |  |  | 11.86
5 | 招标代理费 |  |  |  | 4.92
6 | 勘察设计费
(1) | 勘察费 |  |  |  | 16.38
(2) | 设计费 |  |  |  | 40.49
7 | 审计费 |  |  |  | 3.08
三 | 项目总投资 | 亩 | 1388.87 | 12778.73 | 1774.8

## 附件6
附件6
金山区漕泾镇护塘村粮田建设项目投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元)
一 | 工程费用 |  |  |  | 394.66
(一) | 土地平整 |  |  |  | 3
1 | 田块修筑 | 亩 | 150 | 200 | 3
2 | 土地平整
(二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 370.95
1 | 改建灌溉泵站（单泵） | 座 | 1 |  | 22.92
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 100000 | 10
(2) | 泵站设备（300HW-8） | 座 | 1 | 79618.97 | 7.96
(3) | 围堰 | m | 20 | 2478.25 | 4.96
2 | 灌溉管网 |  |  |  | 201.41
(1) | De500UPVC管 | m | 1095 | 651.96 | 71.39
(2) | De400UPVC管 | m | 158 | 400.75 | 6.33
(3) | De315UPVC管 | m | 788 | 234.31 | 18.46
(4) | De250UPVC管 | m | 2008 | 159.05 | 31.94
(5) | De160UPVC管 | m | 247 | 75.22 | 1.86
(6) | 管件、弯头镇墩 | 项 | 1 | 123930 | 12.39
(7) | PE倒虹管（牵引）DN500SDR17 | m | 60 | 2300 | 13.8
(8) | De500倒虹吸 窨井 | 座 | 2 | 3479.53 | 0.7
(9) | PE倒虹管（牵引）DN250SDR17 | m | 90 | 1248.41 | 11.24
(10) | De250倒虹吸 窨井 | 座 | 4 | 2284.34 | 0.91
(11) | 阀门井 De500 手动蝶阀 | 座 | 4 | 10528.38 | 4.21
(12) | 阀门井 De315 手动蝶阀 | 座 | 4 | 7129.12 | 2.85
(13) | 阀门井 De250 手动蝶阀 | 座 | 15 | 6636.48 | 9.95
(14) | 给水栓 | 个 | 124 | 1240.19 | 15.38
3 | 排水工程 |  |  |  | 146.62
(1) | 田间排水口（稻田、麦田合一） | 处 | 124 | 270 | 3.35
(2) | 0.7m 梯形渠道 定型产品 | m | 2715 | 316.22 | 85.85
(3) | 0.9m 梯形渠道 定型产品 | m | 1048 | 350 | 36.68
(4) | 过道板 | 个 | 125 | 60 | 0.75
(5) | 排水沟过路管 | 座 | 4 | 10000 | 4
(6) | 入河排水口（两侧护砌） | 座 | 28 | 940 | 2.63
(7) | 入河排水口（管道DN500HDPE管） | m | 51 | 870.72 | 4.44
(8) | 入河排水口（管道DN400HDPE管） | m | 157 | 568.38 | 8.92
(三) | 田间道路 |  |  |  | 20.71
1 | 新建2.5m宽混凝土道路 | m2 | 210 | 220 | 4.62
2 | 道路修复（管道过路） | m2 | 144 | 276.88 | 3.99
3 | 砼下田坡道（含管道砼外包） | m2 | 336 | 360 | 12.1
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 36.71
1 | 测绘费 |  |  |  | 2.99
2 | 标识标牌 |  |  |  | 1.2
3 | 财务监理费 |  |  |  | 3.07
4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 9
5 | 招标代理费 |  |  |  | 2.8
6 | 勘察设计费 |  |  |  | 17.28
7 | 审计费 |  |  |  | 0.37
三 | 项目总投资 | 亩 | 359.84 | 12086.36 | 431.37

## 6#7# (hidden)
上海北湖现代农业发展有限公司农田建设项目 6#和7#灌区 投资概算明细表
序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 设施建设 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1287 | #REF!
(一) |  | 土地平整及修复 |  |  |  | 56.15 |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 土地平整 | 亩 | 1123 | 500 | 56.15
(二) |  | 灌溉与排水设施 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 灌溉泵站（含水肥一体化） | 座 | 2 | 77630 | 15.53 |  |  | 7928
2 |  | 沼液调节池 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
3 |  | 自动化控制 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
4 |  | 灌溉设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | U-PVC 管DN600 | m | 1734 | 990.81 | 171.81
（2） |  | U-PVC 管DN400 | m | 5674 | 504.62 | 286.32
（3） |  | U-PVC 管DN315 | m | 1761 | 347.2 | 61.14
（4） |  | 管件 | 项 | 1 | 259635 | 25.96
（5） |  | A型田间进水口1 | 座 | 149 | #REF! | #REF!
（6） |  | B型田间进水口(穿路)1 | 座 | 107 | #REF! | #REF!
（7） |  | 干管DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（8） |  | 支管DN400电动阀井 | 座 | 10 | #REF! | #REF!
（9） |  | 支管DN315电动阀井 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（10） |  | 穿路套管 | 座 | 16 | 289.56 | 0.46
（11） |  | 拆除现状沟渠 | m | 8550 | #REF! | #REF!
5 |  | 排水设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水土沟疏浚 | m | 7338 | #REF! | #REF!
（2） |  | 新建排水沟 | m | 2030 | #REF! | #REF!
（3） |  | 进水DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（4） |  | 退水DN630电动闸阀 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（5） |  | 田间退水口2（太阳能板） | 座 | 294 | #REF! | #REF!
（6） |  | 排沟过路涵 | 座 | 15 | #REF! | #REF!
(三) |  | 田间道路设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 生产道路修复 | m2 | 8876.4 | 60.9 | 54.06
2 |  | 桥梁维修 | 座 | 1 | 100800 | 10.08
3 |  | 新建涵闸 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
(四) |  | 农田防护与生态环境保持设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 防护林种植 | 亩 | 22 | 18000 | 39.6
2 |  | 河道保坍护岸 | m | 300 | #REF! | #REF!
3 |  | 沟渠生态系统 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水沟水生植物 | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
（2） |  | 排水沟水生动物 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
（3） |  | 两通港生态浮床 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
(五) |  | 农田输配电设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 线路 | m | #REF! | 65.15 | #REF!
2 |  | 低压变电柜改造 | 套 | 2 | #REF! | #REF!
(六) |  | 其他设施 |  |  |  | 0
1 |  | 场地维修 | m2 |  |  | 0
2 |  | 仓库维修 | m2 |  |  | 0
3 |  | 育苗暖棚 | 项 |  |  | 0
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
自筹
三 | 二类费用 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
(一) |  | 前期工作咨询费 | [5 empty] | #REF!
(二) |  | 招标代理费
1 |  | 招标代理费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 工程量清单编制
(三) |  | 监理费
1 |  | 施工建设监理费
2 |  | 财务监理费 | [5 empty] | #REF!
(四) |  | 勘察设计费
1 |  | 勘察费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 总体设计费
(1) |  | 基本设计费
(2) |  | 施工图预算编制费
(五) |  | 审计费
四 | 合计 |  | 亩 | 1287 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 9215 |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!

## 项目投资概算及资金来源表 (hidden)
项目投资概算及资金来源表
预算筹措渠道 | 资金额（万元）
一、市级财政投入 | 12.88
二、区级财政投入
三、镇级财政投入
四、实施单位投入 | 12.88
预算投资总额 | 25.76

## 造价服务及招标代理 (hidden)
关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 关于贯彻落实《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知 沪价费〔2011〕007号
序号 | 收费项目 | 收费基数 |  | 划分标准（万元）
|  |  |  | 100以下 (含100) | 100~500 (含500) | 500~1000 (含1000) | 1000~3000 (含3000) | 3000~5000 (含5000) | 5000~10000 (含10000) | 10000~50000 (含50000) | 50000~100000 (含100000) | 100000~500000 (含500000) | 500000~1000000 (含1000000) | 1000000 以上 | 合计 | 备注
一 | 编制项目投资估算 | 总投资 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.015
|  | 3500 |  | 0.08 | 0.28 | 0.3 | 1 | 0.225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.885
二 | 编制设计概算 | 总投资 |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.085 | 0.07 | 0.04
三 | a.编制施工图预算 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
| b.编制工程量清单 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| c.编制标底 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | [5 empty] | 同清单
四 | 勘察招标代理 | 估算投资 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | 25.76 |  | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010304
五 | 设计招标代理 | 估算投资 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | 25.76 |  | 0.02576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576
六 | 施工监理招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.06 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 施工招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.285 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 施工阶段全过程造价控制 | 建安工程造价 |  | 1.1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
九 | 工程造价审核 | 核增、减额5%以下（含），按送审价收取 | 建筑类 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09
|  |  | 安装类 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.09
|  | 核增、减额5%以上，按核增、减额分别收取 | 建筑类 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2
|  |  | 安装类 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2
十 | 钢筋及预埋件计算 | 吨 |  | 12.00（元）
备注：
1、收费基数：
（1）估算投资：指建设项目可行性研究批复总投资扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用；
（2）建安工程造价：指建筑安装工程费用作为建筑安装工程价值的货币表现，由建筑工程费用和安装工程费用两部分组成；
（3）送审价：指承发包合同中各专业工程报送审核金额；
（4）吨：指钢筋及各种型号预埋件以重量（吨）计算单位。
2、出售招标文件，可收取编制成本费。收费中不含专家评审费、会务费、差旅费；
3、施工阶段全过程造价控制按单项承发包合同的建安工程造价收费；
4、承接编制施工图预算或工程量清单或标底，施工阶段全过程工程造价控制及工程造价审核收费的项目，不包括钢筋及预埋件重量的计算；
5、工程造价审核收费：
（1）项目送审价核减率在5%以内的（含5%），由委托单位负担审核费用；
（2）核减率在5%以上的，5%以内的审核费用由委托单位负担，超过部分由原编制单位负担；
（3）项目核减、核增部分分别计算审核费用，核增部分由原编制单位负担审核费用；
（4）房修、园林、装饰工程按“安装类” 收费，其他工程按“建筑类”收费；
6、差额定率累进收费计算。
例如：某编制工程量清单的建安工程造价为3000万元，计算编制工程量清单收费额如下：
100万元×0.37%=0.37万元
（500-100）万元×0.35%=1.40万元
（1000-500）万元×0.33%=1.65万元
（3000-1000）万元×0.29%=5.80万元
合计收费=0.37+1.40+1.65+5.80=9.22万元