附件10

2022年市民健身步道验收表

	项目名称
	
	项目位置
	

	验收单位
	
	验收时间
	

	建设单位
	
	投入资金
	

	施工单位
	
	管理单位
	

	基本条件

	验收项目
	验收情况
	验收结果

	选址
	1．布局合理□  与周边自然环境协调□
	

	
	2．具有良好的通达性和便利性□
	

	
	3．避开危险区□  排水良好□  隔离措施□
	

	
	4．远离空气污染区域□
	

	设计要求
	1．防滑□  舒适□  安全□
	

	
	2．基础密实□  均匀□  强度□  稳定性□
抗变形□  持久性□  防护措施□
	

	
	3．塑胶□  EPDM颗粒□  彩色沥青□  透水混凝土□
其他□
	

	
	4．长度（不小于300m）□  使用年限5年□
	

	
	5．宽度（单向不小于1.2m）  缓冲带□  排水设施□
	

	
	6．纵坡≤15%□  横坡≤0.5%□
	

	
	7．垃圾箱□  休息椅凳□
	

	
	8．每隔40-60m设置照明灯具□
	

	
	9．公示牌□  里程标识□  使用说明□  维护保养说明□
	

	建设要求
	1．环保材料检测报告□
	

	
	2．路面平整□  无坑洼、积水□  无障碍物□
	

	
	3．垂直空间≥2.4m□
	

	
	4．无裂痕□  无分层□  无空鼓□  标志清晰□
	

	交付条件
	1．完成建设□  配套设施□  标识标牌□  排水设施□
照明□  安全防护措施□
	

	
	2．竣工验收证明□  合成材料检测报告□
	

	验收意见

	验收方（盖章）
签字：
日期：
	施工方（盖章）
签字：
日期：
	业主方（盖章）
签字：
日期：
	区体育局（盖章）
签字：
日期：


PAGE  
— 1 —

