附件1 

托育机构、幼儿园采光和照明现场抽检记录表

一、被测单位：                                                              

二、地    址：                                                              
三、检测项目: 天然采光、窗地面积比、照度                                    
四、检测依据：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）（2019版）         
五、检测方法：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行     
六、检测记录：

（一）天然采光

□有直接天然采光        □ 不符合要求

（二）窗地面积比

	编号
	检测地点
	窗面积（m2）
	地面积（m2）
	窗地

面积比
	是否

合格
	判断标准

	
	
	
	
	
	
	≥1:5


（三）照度

	编号
	检测地点
	检测表面
	各点照度值（lx）
	平均值lx
	是否合格
	判断标准

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	

	
	
	地面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≥ 300lx


（四）其他情况：
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 检测人：                                      被测方确认：

         年      月     日                               年      月     日

附件2

校外培训机构采光和照明现场抽检记录表

一、被测单位：                                                              

二、地    址：                                                               
三、检测项目: 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度             
四、检测依据：《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）、《中小学校设计规范》（GB50099-2011）
五、检测方法：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行           
六、检测记录： 
（一）防眩光措施

□教室应设窗帘     □黑板表面应以耐磨无光泽的材料制成     □不符合要求

（二）装设人工照明

□教室装设有效人工照明     □不符合要求

（三）课桌面照度

	编号
	检测地点
	检测表面
	各点照度值（lx）
	平均值lx
	照度是否合格
	均匀度值
	均匀度是否合格

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	

	
	
	课桌面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（四）其他情况：
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 检测人：                                      被测方确认：

         年      月     日                               年      月     日

附件3                     

托育机构、幼儿园采光和照明抽检结果一览表

________________区（公章）

	机构名称
	指标检测结果合格情况（是/否）

	
	直接天然采光
	窗地面积比
	照度

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填表人：                联系电话：                 审核人：                     填表时间：　　   年　 月 　日               

附件4           

校外培训机构教室（教学场所）采光和照明抽检结果一览表

________________区（公章）

	机构名称
	指标检测结果合格情况（是/否）

	
	防眩光措施
	装设人工照明
	课桌面照度
	课桌面照度均匀度

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表人：                联系电话：                 审核人：                     填表时间：　　   年　 月 　日

附件5

教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

________________区（公章）
	机构类别
	辖区单位总数

（个）
	抽检

单位数

（个）
	抽检项目符合要求单位数（个）

	
	
	
	直接天然采光
	窗地

面积比
	照度
	防眩光

措施
	装设人工照明
	课桌面照度
	课桌面照度均匀度

	托育机构
	
	
	
	
	
	--
	--
	--
	--

	幼儿园
	
	
	
	
	
	--
	--
	--
	--

	校外培训机构
	
	
	--
	--
	--
	
	
	
	


填表人：                联系电话：                 审核人：                     填表时间：　　   年　 月 　日
- 6 -
- 9 -

