附件1

托育机构、幼儿园采光和照明现场抽检记录表

一、被测单位：

二、地 址：

三、检测项目: 天然采光、窗地面积比、照度

四、检测依据：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）（2019版）

五、检测方法：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行

六、检测记录：

（一）天然采光

□有直接天然采光 □ 不符合要求

（二）窗地面积比

编号	检测地点	窗面积（m2）	地面积（m2）	窗地

面积比	是否

合格	判断标准
≥1:5
（三）照度

编号	检测地点	检测表面	各点照度值（lx）	平均值lx	是否合格	判断标准
1	2	3	4	5	6	7	8	9
地面
≥ 300lx
（四）其他情况：

检测人： 被测方确认：

年 月 日 年 月 日

附件2

校外培训机构采光和照明现场抽检记录表

一、被测单位：

二、地 址：

三、检测项目: 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度

四、检测依据：《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）、《中小学校设计规范》（GB50099-2011）

五、检测方法：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行

六、检测记录：

（一）防眩光措施

□教室应设窗帘 □黑板表面应以耐磨无光泽的材料制成 □不符合要求

（二）装设人工照明

□教室装设有效人工照明 □不符合要求

（三）课桌面照度

编号	检测地点	检测表面	各点照度值（lx）	平均值lx	照度是否合格	均匀度值	均匀度是否合格
1	2	3	4	5	6	7	8	9
课桌面
（四）其他情况：

检测人： 被测方确认：

年 月 日 年 月 日

附件3

托育机构、幼儿园采光和照明抽检结果一览表

________________区（公章）

机构名称	指标检测结果合格情况（是/否）
直接天然采光	窗地面积比	照度

填表人： 联系电话： 审核人： 填表时间： 年 月 日

附件4

校外培训机构教室（教学场所）采光和照明抽检结果一览表

________________区（公章）

机构名称	指标检测结果合格情况（是/否）
防眩光措施	装设人工照明	课桌面照度	课桌面照度均匀度

填表人： 联系电话： 审核人： 填表时间： 年 月 日

附件5

教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

________________区（公章）

机构类别	辖区单位总数

（个）	抽检

单位数

（个）	抽检项目符合要求单位数（个）
直接天然采光	窗地

面积比	照度	防眩光

措施	装设人工照明	课桌面照度	课桌面照度均匀度
托育机构
--	--	--	--
幼儿园
--	--	--	--
校外培训机构
--	--	--

填表人： 联系电话： 审核人： 填表时间： 年 月 日