附件1

## 上海市住宅工程业主房屋质量预看房

## （非全装修）查看内容（户内）

| 序号 | 查看内容 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑尺寸 |
| 2 | 墙面、顶棚、地面观感质量 |
| 3 | 开关、插座的位置，配电箱安装质量 |
| 4 | 门窗、给水、排水管道以及有防水要求地面安装质量及防渗漏情况 |
| 5 | 烟道、通风道、墙面空调孔洞留置情况 |

## （全装修）查看内容（户内）

| 序号 | 查看内容 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑尺寸 |
| 2 | 墙面、顶棚、吊顶及隔墙饰面观感质量 |
| 3 | 地面木质面层、板块面层、整体面层铺设质量 |
| 4 | 外门窗的安装质量及防渗漏情况，室内木门及木质隔断安装质量 |
| 5 | 厨房卫生间墙面、地面防渗漏情况，给排水管道防渗漏情况 |
| 6 | 分户配电箱、电气开关插座位置、照明灯具安装质量 |
| 7 | 卫生洁具、淋浴间隔断、卫浴配件安装质量 |
| 8 | 栏杆、扶手、玻璃隔断、轻质隔断，电箱检修门安装质量 |
| 9 | 厨柜等配套设施（除家电等）安装质量 |
| 10 | 空调设备安装质量 |

## 查看内容（公共部位）

| 序号 | 查看内容 |
| --- | --- |
| 1 | 屋面防水质量、地下室防渗漏情况、外墙防渗漏及开裂情况 |
| 2 | 公共楼道消防管道的安装质量及地面观感质量，楼梯间、强弱电间的防火门开合情况，电梯运行状况 |