临港新片区地下空间规划设计导则（试行）

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

2020年11月

目录

1 总则	1

1.1 基本要求	1

1.2 目标理念	1

2 总体规划指引	2

2.1 地下空间总体结构	2

2.2 地下空间功能类型	2

2.3 地下空间竖向指引	3

2.4 地下空间分区管控	4

3 系统分类引导	5

3.1 轨道交通系统	5

3.2 地下人行系统	5

3.3 地下停车系统	6

3.4 地下公共空间	6

3.5 综合管廊系统	7

3.6 人防工程系统	8

3.7 地下能源系统	8

3.8 海绵城市系统	8

3.9 地下垃圾系统	9

3.10 地下物流系统	9

4 规划管控实施	9

4.1 规划管控要素及指引	9

4.2 地下空间整体开发指引	11

4.3 地下空间规划管理保障	11

附图和附表

1总则

1.1基本要求

（1）为了科学、合理地利用地下空间资源，统筹和规范地下空间规划设计与管理工作，协调相关开发建设活动，制定本导则。

（2）落实“五个重要”发展目标，立足区域特色，持续打造体现人民城市建设理念的城市样板间，坚持立体城市、体现产城融合、突出功能品质、强化智慧引领，促进地下空间高标准规划建设管理。

（3）临港新片区地下空间规划设计与管理工作，应坚持以人为本、综合高效、运营安全、生态友好的原则，以有利于节约土地、提高土地利用效率、改善人居环境、提高城市抵御灾害的能力。

（4）本导则是中观层面的规划指引，突出特色管控引导，统筹实现多规合一，适用于引导协调地下空间专项规划、详细规划及规划管理工作中普遍性技术问题。

（5）结合临港新片区的发展需求和规划、建设、管理实践，不断完善导则内容。定期对导则实施情况进行评估，适时启动导则的修订和更新，保持导则的前瞻性、引领性和可操作性。

（6）本导则适用于临港新片区主城区343平方公里范围内地下空间规划设计和建设管理，地下空间规划建设另应符合国家、行业和上海市现行相关标准规范。

1.2目标理念

贯彻落实“五个重要”发展要求，对标国际最新实践经验和发展趋势，坚持以人民为中心的发展理念，统筹规划城市地上地下空间资源。从城市的地下空间向地下的城市空间转变，构建体系完整、功能复合、安全韧性、绿色智慧的地下空间功能系统，强化地下空间竖向分层、横向连通、有机生长，努力建设开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化立体新城。

2 总体规划指引

2.1 地下空间总体结构

根据新片区土地使用规划布局，与城市空间形态结构相协调、以轨道交通线网为基本骨架，以主要交通枢纽和重要功能地区为综合开发重要节点，规划形成“一核三轴多节点”的网络化地下空间。

“一核”：以滴水湖核心片区为主体，形成地下空间开发核心区；

“三轴”：依托轨道交通16号线、两港快线、市区线等线网，形成串联各组团和开发节点的联系轴；

“多节点”：结合TOD站点区、产业重点发展区、人员活动密集区等形成地下空间综合开发重要节点；

“网络化”：包括轨道交通、综合管廊、集中能源网络，重要功能组团片区内形成交通连通网络。

2.2 地下空间功能类型

临港新片区地下空间设施可分为地下交通功能、地下市政功能、地下公共活动功能、地下防灾安全功能和其它功能五大类，促进各类功能空间高质量发展。

（1）地下交通功能：包括地下轨道交通设施、地下交通枢纽、地下停车库、地下车行道路、地下步行通道等。

（2）地下市政功能：包括地下综合管廊、市政管道、地下能源站、地下变电站、地下污水厂、地下垃圾转运站、地下雨水蓄水池和泵站等设施。

（3）地下公共活动功能：包括地下商场、地下商业街、地下公共通道、下沉广场，地下文化、娱乐、办公、科研、体育和医疗等设施。

（4）地下防灾安全功能：包括人防工程、地下应急避难场所、地下防洪调蓄等设施。

（5）其它功能：主要包括地下仓储设施、地下物流设施、地下数据库、地下工业设施以及其它特殊功能设施等。

2.3 地下空间竖向指引

（1）地下空间竖向分层

地下空间的开发利用应坚持分层、有序开发的原则，统筹浅层、中层、深层三个深度。

表 1地下空间竖向分层指引表

| 深度 |  | 市政道路地下空间 | 地块地下空间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浅层 （0~-15米） | 0~-5米 | 电力通信、给水排水、燃气能源管道、综合管廊 | 地下商业、下沉广场、停车库、仓储、设备机房、人防工程、市政场站、蓄水池 |
|  | -5~-15米 | 地下连通道、地铁车站、地下道路、物流通道、综合管廊 |  |
| 中层 （-15~50米） | -15~-30米 | 地铁车站、地铁隧道、地下道路、桩基 | 桩基 |
|  | -30~-50米 | 桩基、城市物流系统 |  |
| 深层 （-50米以下） |  | 数据储备、防灾避难、防洪调蓄等特殊功能，以及远期战略空间资源 |  |

（2）地下空间竖向协调

对地下空间各功能设施空间位置进行合理组织，当不同地下功能设施在相同的竖向深度范围内产生矛盾时，应以方便人行，提高土地使用效率，环境效益和社会综合效益最优为原则决定优先权，条件允许情况下可考虑统筹合建。

竖向避让一般还应遵循以下原则：

- 规划新建地下设施避让现状运营设施；

- 工程技术难度低的地下设施避让难度高的地下设施；

- 节点型设施避让系统型设施；

- 综合管廊避让人行连通；

- 地下小型设施避让大型设施；

- 压力管道避让重力管道；

- 市政管线避让交通隧道。

2.4 地下空间分区管控

依据新片区主城区城市空间功能结构，结合轨道交通布局，将城市开发边界内城市地下空间开发利用分为核心功能区、重要功能区、一般功能区三大类（参见附图），城市开发边界外地下空间以限制利用为主。

（1）核心功能区：包括中央活动区、地区中心及其他商业办公集中地区，地下轨道交通枢纽站点半径500米范围区域，主要指标参见附表。

规划指引：

- 强调地下空间发展的系统性、整体性和协调性；

- 鼓励核心区跨地块、跨街坊整体开发地下空间，整体开发范围不宜跨越主次干路，宜为10~50公顷；

- 鼓励地下空间统一规划、统一建设、统一运营、统一管理；

- 重点开展地下轨道交通枢纽地区地上地下一体化综合开发；

- 地上地下功能立体协调，相互补充，合理分配，适当提高地下空间开发强度和地下公共活动功能和公共空间比例；

- 区域地下人行交通、车行交通、管线管廊、综合能源、人防工程实行系统化布局和组织；

- 鼓励应用新技术，积极发展地下智慧物流系统、垃圾自动收运系统、智能管理系统。

（2）重要功能区：以居住社区、科研园区为主的区域，主要指标参见附表。

规划指引：

- 重点加强片区内地下空间互联互通；

- 相邻地下空间应积极建立人行连通、车行连通和人防工程连通；

- 区域内地上地下功能立体协调，复合开发；

- 在满足停车、人防等配建功能的基础上，适度发展地下公共活动和公共服务配套设施。

（3）一般功能区：主要以产业园区和公园绿地用地为主的区域，主要指标参见附表。

规划指引：

- 与地上功能相协调，满足地块地下停车、人防工程配建功能设施；

- 适度控制地下空间开发强度；

- 鼓励具有联系需求的相邻地下空间建立连通；

- 鼓励结合区位条件较好、开发需求较高的公共绿地适当布置地下公共停车、地下能源等服务设施，并不得影响地面植物生长和地下水环境。

3系统分类引导

3.1轨道交通系统

根据国土空间总体规划，结合轨道交通专项研究，对规划区范围（特别是地下空间核心功能区）内轨道交通沿线地下空间预留控制，预控范围内除市政管线外不宜建设其他地下空间功能，必须建设的应同步预留好轨道交通建设条件。

集约、节约、复合利用土地和空间资源，打造以城市轨道交通站点为核心、高效便捷的立体交通系统，推进城市轨道交通站点周边地区地下、地面、地上空间的一体化利用，实现交通功能与城市生活服务功能的有机融合。

站点核心区地下空间应充分开发，宜开发2~3层，与站厅层直接连通的地下空间宜布局交通换乘、地下商业、步行通道，站厅连通层以下地下空间宜布局地下停车场等功能。

3.2地下人行系统

在站点周边构建立体化、系统化、人性化的步行系统，与周边地下空间、开敞空间连点成线，连线成网。通过地下人行系统整合地下交通换乘网络，提高交通出行效率和品质，结合地下人行系统，鼓励提高地下公共空间的密度和种类，促进功能业态复合。

地下人行连通系统由地下人行主通道和地下人行次通道构成。地下主通道沿主要人流方向设置，宜布局于道路、绿地等公共用地内，保障公共开放和连续性。地下次通道包括独立出入口通道和地块通道，可布局于公共用地或出让开发用地范围内，实现与周边功能一体化衔接。

地下人行系统应考虑安全、连续、便捷、舒适，轨道站点周边地下人行网络设计应与交通衔接设施、周边建筑一体化设计，创造宜人的慢行环境。

3.3地下停车系统

临港新片区静态交通规划形成“配建为主、公共为辅、道路为补充”的停车供给结构，精准供给扩大增量，高效使用优化存量，采取差别化的停车供给及需求管理政策。

地下停车系统中商办地块以片区车库以能通则通、应连尽连为导向，高强度开发核心区研究设置地下车库联络道，实施片区配建停车资源统筹平衡和高效进出。

结合滴水湖一环带和二环带公共绿地等部分用地，研究设置地下或半地下公共停车库，增加停车供给，地下公共停车库应与人防工程相结合。结合新建轨道交通枢纽，可规划设置P+R地下换乘设施，并提供一定停车收费优惠政策。

坚持地下停车资源共享，推进公共建筑配建停车库对外开放，释放存量车位资源，新建项目在土地出让中落实开放要求，建立区域停车资源共享利用协调制度。

核心功能区地下车库鼓励相互连通，系统化组织，实现静态交通与动态交通的快捷转换，有利于促进停车资源共享、提高停车进出效率、改善地面交通环境。

3.4地下公共空间

本导则中的地下公共空间是具有公共性的城市地下空间，包括地下公共通道、下沉广场、中庭、地下商业、地下体育文化设施等供公共使用或活动的地下空间，用于补充地上公共空间、丰富地下空间功能、提升地下空间品质。

应以人为本，从人的具体需要、行为心理特征出发进行地下公共活动空间设计，营造舒适宜人的地下公共空间。

地下空间核心功能区地下一层公共空间应加强风貌管控，地下二层以引导为主。

地下公共空间设计应注重城市环境的统一性、连续性，在城市公共空间系统的整体中考虑与地面空间的协调和良好转换，形成多样化和立体化的景观与活动空间系统。

下沉广场是地上地下空间环境之间的过渡性空间，是城市空间立体化的重要节点，把自然景观引入地下，并与地面公共空间相连通，加强地下空间的开放性和公共性。

中庭作为人流汇集区，是构造地下空间水平动线和垂直动线的关键之处，中庭的大面积区域也为市民提供休闲娱乐的空间，可结合大型商业和公建设施、交通枢纽、广场绿地设置中庭。

地下商业、文体设施等结合地上功能按需设置，作为地上功能的补充和地下人流汇集处，与地下人行系统和车行系统紧密衔接融合。

地下公共空间设计倡导自然通风与自然光线的引入，增加自然绿化元素，弱化室内室外的隔离感，增加标志性地下小品或景观，增加地下景观空间层次。

3.5综合管廊系统

地下综合管廊根据收容的管线不同，可分为干线综合管廊、支线综合管廊和缆线综合管廊。新开发片区新建道路，市政管线宜100%地下化，优先考虑布置综合管廊，以支线和缆线形式为主。

地下综合管廊的类型应根据城市空间布局、片区功能定位、土地开发建设、现状实施条件等因素综合考虑，结合管线敷设需求及道路布局，确定综合管廊的系统布局和类型等，体现经济性、社会性和其他综合效益。

干线管廊宜选取具有较强贯通性和传输性的建设路由布局，支线管廊选择服务性较强的路由布局，缆线管廊一般应结合城市电力、通信管线的规划建设进行布局。应注重不同建设区域综合管廊之间、综合管廊与管网之间的关联性、系统性。

地下综合管廊的规划建设宜与地块开发相结合，与地下空间、环境景观等相关基础设施衔接协调，体现“集约化、景观化”的原则。

3.6人防工程系统

坚持“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，坚持建立功能完善、布局合理的人防工程防护体系建设原则，坚持战时防空与平时防灾救灾相结合，坚持长远建设与应急建设相结合。

加强生命线系统、重要市政、交通设施的人防工程建设，与综合管廊系统相衔接，加强轨道交通工程的人防工程骨干作用，鼓励人防设施与邻近地铁站点、下沉广场、城市应急避难场所直接连通，促进人防工程网络化发展。

3.7 地下能源系统

地下能源系统，本导则主要指分布式能源系统，是指通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70％以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是实现能源高效利用和优化能源结构的重要途径。

能源中心需尽量靠近负荷中心，减少能源输送损耗，单个能源站供应半径不宜大于2公里。单个能源站供能面积100~200万平方米，最低单站供能面积不低于50万平方米。

能源站优先结合绿地地下空间设置，鼓励结合地块建筑地下室建设，能源管沟与综合管廊整合协调。相近能源站鼓励互联互通，增强能源供应韧性，提高供能安全性，构建社区能源互联网。

结合产业、办公集中分布的重点片区，鼓励推广应用分布式供能系统，实现能源低碳高效可靠集中供应，打造分布式能源利用示范高地。

3.8 海绵城市系统

海绵城市建设包括“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术措施，涵盖低影响开发雨水系统、城镇雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统，具体分为区域系统、建筑与小区、绿地、道路与广场、水务等方面，地下空间的开发建设应符合《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018）、《海绵城市建设技术标准》（DG/TJ 08-2298-2019）、《上海市海绵城市建设技术导则》和《上海临港地区海绵城市专项规划》等标准和规划的要求。

3.9地下垃圾系统

地下垃圾系统包括三部分，即投放系统、地下管道网络系统和中央收集系统，利用负压技术将生活垃圾由收集点通过真空管道网络抽送至集中点，再由压缩车运送至垃圾处置场，实现垃圾流的密封隐蔽，与人流完全隔离,有效杜绝收集过程的二次污染。

地下垃圾系统适用于开发强度高、环境品质要求高的商务办公区、生活居住区，以及医院、展览中心等公共建筑，布局应与综合管廊综合考虑。

3.10地下物流系统

地下物流系统是指采用专用的运载工具，通过信息技术实现货物在地下全自动装卸、运输、分拣、配送的无缝衔接的系统，与仓储物流中心、社区配送中心等枢纽相互连通。

城市地下物流系统主要解决城市物流配送的瓶颈问题，地下物流能够全天候智能化送货，保障运输的时效性和高效性，为用户带来便捷体验，同时缓解了城市交通拥堵问题，改善城市居民的生活品质，适用于新建办公集中区和部分生活社区。

城市地下物流系统宜与综合管廊、地下道路、地下综合体结合建设，应将地上的货运网络和地下的货运网络结合考虑。

有条件的地块可新建地下物流到户配送系统，实现末端自动化“门到门”服务，提升用户体验，提高城市管理品质。

4规划管控实施

4.1规划管控要素及指引

（1）规划管控要素类型

借鉴其他地区地下空间附加图则编制经验，将地下空间规划管控要素分为强制性、引导性和实施运营三类以供参考。

表 2地下空间规划管控要素分类表

| 强制性管控要素 | 引导性管控要素 | 实施运营管控要素 |
| --- | --- | --- |
| 地下空间开发范围（退界） 地下空间开发层数 地下空间开发深度 地下空间开发规模 地下空间开发功能 地下连通接口位置（人/车） 地下连通接口标高（人/车） 地下连通接口尺寸（人/车） 地下停车位规模 人防工程建筑面积 轨道交通安全控制线 综合管廊控制线 | 地下公共服务设施功能 地下公共服务设施规模 地下公共服务设施布局 地下通道空间布局（人/车） 下沉广场位置 垂直联系节点位置 地下空间景观环境设计 地下空间无障碍设计 地下空间标识设计 地下空间绿色生态技术 | 轨道交通安全保护要求 基坑工程安全保护要求 地下空间开发建设模式 地下空间连通实施要求 地下公共通道运营要求 下沉广场/中庭运营要求 地下停车管理运营要求 地下安全管理运营要求 |

（2）规划管控内容详细指引

根据临港新片区地下空间管控分区、系统分类、管控要素及规划指引内容，形成地下空间规划管控内容详细指引表，参加附表。

（3）地下空间层高标准指引

针对地下空间各类设施的层高，应符合以下标准指引：

- 地下商业层高宜为5.0~6.0米，净高不低于3.6米。

- 地下停车库层高宜为3.9米（无人防）或4.2米（有人防），净高不低于2.2米。

- 地下人行通道的通行净宽一般不宜小于4米，设有单侧商业设施的不应小于6米，设有双侧商业设施的不宜小于8米。

- 地下人行通道净高不宜小于3米，设有商业等设施时不宜小于3.5米，若局部构造上确有困难的，在保证消防安全的条件下，净空高度不应小于2.2米。

- 地下车行道路为连接地面道路和地下车库的小型客车集散道路，限高定为3.0米，通行净空为3.2米，单车道宽度宜为3.25米，最低3.0米。

- 道路下方管线敷设层厚度不低于2.5米（支路）和3.0米（次干道/主干道），另外需满足重力流排水系统和能源管沟的敷设要求。

- 地下空间应满足地面种植绿化的覆土深度要求，乔木不小于1.5米，草和灌木为0.6~0.9米。

- 地下空间顶板需要走设备管线的，应有不少于0.8米的覆土深度。

- 各类地下功能空间层高的设置，还应满足竖向避让协调原则，不得影响相邻地下设施的安全和运行。

4.2地下空间整体开发指引

在集中开发的区域，应当对地下空间进行统一规划、整体设计，通过城市设计、控规附加图则和开发建设导则，规范区域内地下空间建设行为，通过城市设计可提出整体开发范围建议。

鼓励实行区域地下空间整体开发建设，地下空间管控要素可适当弹性控制。地上和地下建设用地使用权人及各地块权力人，应当在建设开发和使用过程中相互提供便利，土地出让合同中，可以明确相邻关系的具体约定。

4.3地下空间规划管理保障

根据《上海市地下建设用地使用权出让规定》地下建设用地使用权出让前，规划资源部门应当根据控制性详细规划核定地下建设规划条件，地下建设规划条件应当纳入土地出让合同。

综合各类相关专项规划，统筹安排地下空间，并编制地下空间专项规划。依据本导则，通过城市设计落实地下空间专项规划要求，并以附加图则的形式纳入控制性详细规划。

贯彻实施《上海市地下空间规划建设条例》，在新片区管委会内明确地下空间规划建设和管理职责分工，强化规划、设计、建设的全过程跟踪和多部门、多专业协同，注重公众参与。明确地下空间开发利用的管理机制和决策协同机制，为新片区地下空间的合理有序开发提供良好的机制保障。

结合临港新片区智慧城市平台建设工作，完善城市规划管理内容和功能，纳入地质、管线、地下构筑物等信息，建立地上地下一体化的精细化管理平台，建成面向专业研究的基础工作平台、面向政府规划管理的三维可视化决策支持平台、面向社会公众的信息共享服务平台，为立体国土、立体城市相关应用系统和服务提供坚实的数据支撑。