## 6#7# (hidden)
上海北湖现代农业发展有限公司农田建设项目 6#和7#灌区 投资概算明细表
序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 设施建设 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1287 | #REF!
(一) |  | 土地平整及修复 |  |  |  | 56.15 |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 土地平整 | 亩 | 1123 | 500 | 56.15
(二) |  | 灌溉与排水设施 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 灌溉泵站（含水肥一体化） | 座 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 7928
2 |  | 沼液调节池 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
3 |  | 自动化控制 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
4 |  | 灌溉设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | U-PVC 管DN600 | m | 1734 | 990.81 | 171.81
（2） |  | U-PVC 管DN400 | m | 5674 | 504.62 | 286.32
（3） |  | U-PVC 管DN315 | m | 1761 | 347.2 | 61.14
（4） |  | 管件 | 项 | 1 | 259635 | 25.96
（5） |  | A型田间进水口1 | 座 | 149 | #REF! | #REF!
（6） |  | B型田间进水口(穿路)1 | 座 | 107 | #REF! | #REF!
（7） |  | 干管DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（8） |  | 支管DN400电动阀井 | 座 | 10 | #REF! | #REF!
（9） |  | 支管DN315电动阀井 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（10） |  | 穿路套管 | 座 | 16 | #REF! | #REF!
（11） |  | 拆除现状沟渠 | m | 8550 | #REF! | #REF!
5 |  | 排水设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水土沟疏浚 | m | 7338 | #REF! | #REF!
（2） |  | 新建排水沟 | m | 2030 | #REF! | #REF!
（3） |  | 进水DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（4） |  | 退水DN630电动闸阀 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（5） |  | 田间退水口2（太阳能板） | 座 | 294 | #REF! | #REF!
（6） |  | 排沟过路涵 | 座 | 15 | #REF! | #REF!
(三) |  | 田间道路设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 生产道路修复 | m2 | 8876.4 | 60.9 | 54.06
2 |  | 桥梁维修 | 座 | 1 | 100800 | 10.08
3 |  | 新建涵闸 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
(四) |  | 农田防护与生态环境保持设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 防护林种植 | 亩 | 22 | 18000 | 39.6
2 |  | 河道保坍护岸 | m | 300 | #REF! | #REF!
3 |  | 沟渠生态系统 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水沟水生植物 | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
（2） |  | 排水沟水生动物 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
（3） |  | 两通港生态浮床 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
(五) |  | 农田输配电设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 线路 | m | #REF! | 65.15 | #REF!
2 |  | 低压变电柜改造 | 套 | 2 | #REF! | #REF!
(六) |  | 其他设施 |  |  |  | 0
1 |  | 场地维修 | m2 |  |  | 0
2 |  | 仓库维修 | m2 |  |  | 0
3 |  | 育苗暖棚 | 项 |  |  | 0
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
自筹
三 | 二类费用 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
(一) |  | 前期工作咨询费 | [5 empty] | #REF!
(二) |  | 招标代理费
1 |  | 招标代理费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 工程量清单编制
(三) |  | 监理费
1 |  | 施工建设监理费
2 |  | 财务监理费 | [5 empty] | #REF!
(四) |  | 勘察设计费
1 |  | 勘察费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 总体设计费
(1) |  | 基本设计费
(2) |  | 施工图预算编制费
(五) |  | 审计费
四 | 合计 |  | 亩 | 1287 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 9215 |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!

## 项目投资概算及资金来源表 (hidden)
项目投资概算及资金来源表
预算筹措渠道 | 资金额（万元）
一、市级财政投入 | #REF!
二、区级财政投入
三、镇级财政投入
四、实施单位投入 | #REF!
预算投资总额 | #REF!

## 造价服务及招标代理 (hidden)
关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 关于贯彻落实《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知 沪价费〔2011〕007号
序号 | 收费项目 | 收费基数 |  | 划分标准（万元）
|  |  |  | 100以下 (含100) | 100~500 (含500) | 500~1000 (含1000) | 1000~3000 (含3000) | 3000~5000 (含5000) | 5000~10000 (含10000) | 10000~50000 (含50000) | 50000~100000 (含100000) | 100000~500000 (含500000) | 500000~1000000 (含1000000) | 1000000 以上 | 合计 | 备注
一 | 编制项目投资估算 | 总投资 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.015
|  | 3500 |  | 0.08 | 0.28 | 0.3 | 1 | 0.225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.885
二 | 编制设计概算 | 总投资 |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.085 | 0.07 | 0.04
三 | a.编制施工图预算 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
| b.编制工程量清单 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| c.编制标底 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | [5 empty] | 同清单
四 | 勘察招标代理 | 估算投资 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 设计招标代理 | 估算投资 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 施工监理招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.06 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 施工招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.285 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 施工阶段全过程造价控制 | 建安工程造价 |  | 1.1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
九 | 工程造价审核 | 核增、减额5%以下（含），按送审价收取 | 建筑类 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09
|  |  | 安装类 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.09
|  | 核增、减额5%以上，按核增、减额分别收取 | 建筑类 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2
|  |  | 安装类 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2
十 | 钢筋及预埋件计算 | 吨 |  | 12.00（元）
备注：
1、收费基数：
（1）估算投资：指建设项目可行性研究批复总投资扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用；
（2）建安工程造价：指建筑安装工程费用作为建筑安装工程价值的货币表现，由建筑工程费用和安装工程费用两部分组成；
（3）送审价：指承发包合同中各专业工程报送审核金额；
（4）吨：指钢筋及各种型号预埋件以重量（吨）计算单位。
2、出售招标文件，可收取编制成本费。收费中不含专家评审费、会务费、差旅费；
3、施工阶段全过程造价控制按单项承发包合同的建安工程造价收费；
4、承接编制施工图预算或工程量清单或标底，施工阶段全过程工程造价控制及工程造价审核收费的项目，不包括钢筋及预埋件重量的计算；
5、工程造价审核收费：
（1）项目送审价核减率在5%以内的（含5%），由委托单位负担审核费用；
（2）核减率在5%以上的，5%以内的审核费用由委托单位负担，超过部分由原编制单位负担；
（3）项目核减、核增部分分别计算审核费用，核增部分由原编制单位负担审核费用；
（4）房修、园林、装饰工程按“安装类” 收费，其他工程按“建筑类”收费；
6、差额定率累进收费计算。
例如：某编制工程量清单的建安工程造价为3000万元，计算编制工程量清单收费额如下：
100万元×0.37%=0.37万元
（500-100）万元×0.35%=1.40万元
（1000-500）万元×0.33%=1.65万元
（3000-1000）万元×0.29%=5.80万元
合计收费=0.37+1.40+1.65+5.80=9.22万元

## 1嘉定区马陆镇李家村
附件1：
嘉定区马陆镇李家村高标准农田建设项目投资明细表（新建）
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 231.61
(一) | 土地平整 |  |  |  | 2.6
1 | 细部平整 | 亩 | 52 | 500 | 2.6
(二) | 灌溉和排水 |  |  |  | 179.82
1 | 新建泵站（单泵） | 座 | 1 | 372510.46 | 37.25
2 | 修缮泵房 | 座 | 2 | 36006.53 | 7.2
3 | 衬砌明渠（沟） |  |  |  | 11.18
3.1 | 明沟（渠） | m | 608 | 183.83 | 11.18
4 | 排水暗渠（管） | km |  |  | 1.6
4.1 | 排水De400HDPE波纹管 | m | 25 | 488.36 | 1.22
4.2 | 排水沟入河口 | 座 | 5 | 751.78 | 0.38
5 | 倒虹吸 |  |  |  | 21.4
5.1 | PE倒虹管（牵引）DN500 | m | 40 | 3011.55 | 12.05
5.2 | PE倒虹管（牵引）DN315 | m | 60 | 1515.59 | 9.09
5.3 | De315倒虹吸 窨井 | 座 | 1 | 2590.49 | 0.26
6 | 管灌（高效节水灌溉措施） | km |  |  | 101.19
6.1 | De500UPVC管 | m | 388 | 682.98 | 26.5
6.2 | De400UPVC管 | m | 439 | 451.96 | 19.84
6.3 | De315UPVC管 | m | 1419 | 290.54 | 41.23
6.4 | De250UPVC管 | m | 181 | 205.07 | 3.71
6.5 | De160UPVC管 | m | 247 | 98.62 | 2.44
6.6 | De500阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 2 | 9324.81 | 1.86
6.7 | De315阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 2 | 5622.62 | 1.12
6.8 | 给水栓 | 个 | 62 | 724.05 | 4.49
(三) | 田间道路 |  |  |  | 41.83
1 | 新建2.5m宽砼道路 | ㎡ | 1898 | 217.8 | 41.34
2 | 道路修复 | ㎡ | 20 | 245.5 | 0.49
(四) | 农田输配电工程 |  |  |  | 6.86
1 | 低压输电线路 | km |  |  | 6.86
1.1 | 低压线路 | m | 220 | 230 | 5.06
1.2 | 电线杆（9米长） | 根 | 3 | 6000 | 1.8
(五) | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 20.13
1 | 测绘费 |  |  |  | 1.08
2 | 财务监理费 |  |  |  | 1.11
3 | 施工监理费 |  |  |  | 5.27
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 1.44
5 | 勘测费 |  |  |  | 2.15
6 | 设计费 |  |  |  | 8.57
7 | 审计费 |  |  |  | 0.51
三 | 总投资 | 亩 | 274 | 9187.59 | 251.74

## 2嘉定区马陆镇立新村
附件2：
嘉定区马陆镇立新村高标准农田建设项目（新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 190.1
(一) | 土地平整 |  |  |  | 5.3
1 | 细部平整 | 亩 | 106 | 500 | 5.3
(二) | 灌溉和排水 |  |  |  | 166.85
1 | 修缮泵站 | 座 | 1 | 45649.2 | 4.56
2 | 衬砌明渠（沟） |  |  |  | 19.43
2.1 | 明沟（渠） | m | 1057 | 183.83 | 19.43
3 | 排水暗渠（管） | km |  |  | 1.9
3.1 | 排水De400HDPE波纹管 | m | 28 | 488.36 | 1.37
3.2 | 排水沟入河口 | 座 | 7 | 751.78 | 0.53
4 | 倒虹吸 |  |  |  | 23.58
4.1 | PE倒虹管（牵引）DN500 | m | 80 | 2947.38 | 23.58
5 | 管灌（高效节水灌溉措施） | km |  |  | 117.38
5.1 | De500UPVC管 | m | 864 | 682.98 | 59.01
5.2 | De400UPVC管 | m | 269 | 451.96 | 12.16
5.3 | De315UPVC管 | m | 1383 | 290.54 | 40.18
5.4 | De160UPVC管 | m | 49 | 98.62 | 0.48
5.5 | De500阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 2 | 9324.81 | 1.86
5.6 | 给水栓 | 个 | 51 | 724.05 | 3.69
(三) | 田间道路 |  |  |  | 17.45
1 | 道路修复(管道过混凝土路) | ㎡ | 90 | 245.5 | 2.21
2 | 道路修复(管道过立新路) | ㎡ | 240 | 635.07 | 15.24
(四) | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 16.53
1 | 测绘费 |  |  |  | 0.88
2 | 财务监理费 |  |  |  | 0.9
3 | 施工监理费 |  |  |  | 4.3
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 1.18
5 | 勘测费 |  |  |  | 1.75
6 | 设计费 |  |  |  | 7.1
7 | 审计费 |  |  |  | 0.42
| 总投资 | 亩 | 235 | 8792.77 | 206.63

## 3嘉定区马陆镇大裕村
附件3：
嘉定区马陆镇大裕村高标准农田建设项目（新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 739.36
（一） | 土地平整 |  |  |  | 27.05
1 | 田块修筑 | 亩 | 845.94 | 200 | 16.92
2 | 细部平整 | 亩 | 202.54 | 500 | 10.13
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 490.21
1 | 改造泵站(楼下机口泵站) | 座 | 1 | 137345.45 | 13.73
2 | 改造泵站(蔡家机口泵站) | 座 | 1 | 113769.94 | 11.38
3 | 改造泵站(北桥机口泵站) | 座 | 1 | 138539.15 | 13.85
4 | 改建泵站(东陶机口泵站) | 座 | 1 | 371975.8 | 37.2
5 | DN630UPVC管 | m | 826 | 1034.84 | 85.48
6 | DN500UPVC管 | m | 192 | 682.98 | 13.11
7 | DN400UPVC管 | m | 1068 | 451.96 | 48.27
8 | DN315UPVC管 | m | 2702 | 290.54 | 78.5
9 | DN250UPVC管 | m | 3663 | 205.07 | 75.12
10 | 阀门井 |  |  |  | 12.07
（1） | DN400蝶阀 | 座 | 2 | 7002.09 | 1.4
（2） | DN315蝶阀 | 座 | 8 | 6074.69 | 4.86
（3） | DN250蝶阀 | 座 | 11 | 5278.97 | 5.81
11 | 给水栓 | 个 | 188 | 1040.71 | 19.57
12 | DN630倒虹吸 | m | 96 | 3300 | 31.68
13 | DN400倒虹吸 | m | 96 | 2000 | 19.2
14 | DN315倒虹吸 | m | 112 | 1300 | 14.56
15 | DN250倒虹吸 | m | 96 | 1200 | 11.52
16 | 倒虹吸窨井 |  |  |  | 4.97
（1） | DN630伸缩节 | 座 | 4 | 3881.12 | 1.55
（2） | DN400伸缩节 | 座 | 4 | 3137.6 | 1.26
（3） | DN315伸缩节 | 座 | 4 | 2753.12 | 1.1
（4） | DN250伸缩节 | 座 | 4 | 2647.51 | 1.06
（三） | 排水工程 |  |  |  | 161.95
1 | 新建土沟 | m | 3905 | 15.09 | 5.89
2 | 衬砌明沟 | m | 5157 | 270.44 | 139.47
3 | 过路管涵 | 座 | 2 | 3541.4 | 0.71
4 | 田间排水口 | 个 | 188 | 152.78 | 2.87
5 | 排水沟入河口 | 座 | 65 | 2001.82 | 13.01
（四） | 交通工程 |  |  |  | 59.65
1 | 改建水泥路 | m2 | 2415.06 | 216.21 | 52.22
2 | 道路修复 | m2 | 343.5 | 216.21 | 7.43
（五） | 其他 |  |  |  | 0.5
3 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 64.28
1 | 测绘费 |  |  |  | 3.66
2 | 财务监理费 |  |  |  | 3.79
3 | 施工监理费 |  |  |  | 16.71
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 4.8
5 | 勘测费 |  |  |  | 7.32
6 | 设计费 |  |  |  | 26.25
7 | 审计费 |  |  |  | 1.75
三 | 总投资 | 亩 | 833 | 9647.54 | 803.64

## 4嘉定区菊园新区青冈村
附件4：
嘉定区菊园新区青冈村高标准农田建设项目（新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 964.33
（一） | 田块整治工程 |  |  |  | 7.2
1 | 土地平整 | 亩 | 102.79 | 500 | 5.14
2 | 田块修筑 | 亩 | 102.79 | 200 | 2.06
（二） | 灌溉与排水 |  |  |  | 526.91
1 | 泵站改造（土建） | 座 | 5 | 83996.65 | 42
2 | 沟渠修复改造 | m | 427 | 304.25 | 12.99
3 | 新建进排两用沟渠 | m | 1795 | 183.83 | 33
4 | 新建生态排水沟 | m | 150 | 586.31 | 8.79
5 | 沟渠进排水口 | 个 | 51 | 215.78 | 1.1
6 | 新建跨沟坡道 | 个 | 21 | 1018.69 | 2.14
7 | 自控管道闸门井(土建) | 座 | 11 | 23290.73 | 25.62
8 | 自控渠道闸门井(土建) | 座 | 186 | 8920.75 | 165.93
9 | 排水沟生态化改造 | 座 | 5660 | 296.59 | 167.87
10 | 排水口生态化改造 | 座 | 44 | 14060.56 | 61.87
11 | De400HDPE穿路管 | m | 50 | 1119.22 | 5.6
（三） | 农田防护工程 |  |  |  | 81.4
1 | 池杉 | 棵 | 1247 | 652.75 | 81.4
（四） | 其他工程 |  |  |  | 348.82
1 | 灌排自动控制设备 | 项 | 1 | 2645000 | 264.5
2 | 可视化物联网系统 | 项 | 1 | 833221.4 | 83.32
3 | 标志标牌 | 项 | 1 | 10000 | 1
二 | 二类费用 |  |  |  | 83.63
1 | 测绘费 |  |  |  | 5
2 | 财务监理费 |  |  |  | 5.18
3 | 施工监理费 |  |  |  | 21.94
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 6.51
5 | 勘测费 |  |  |  | 10
6 | 设计费 |  |  |  | 32.61
7 | 审计费 |  |  |  | 2.39
| 总投资 | 亩 | 1712 | 6121.26 | 1047.96

## 5嘉定区外冈镇杨甸村
附件5：
嘉定区外冈镇杨甸村高标准农田建设项目（新建） 投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 290.08
（一） | 田块整治 |  |  |  | 23.07
1 | 土地平整 | 亩 | 329.68 | 500 | 16.48
2 | 田块砌筑 | 亩 | 329.68 | 200 | 6.59
（二） | 灌溉与排水 |  |  |  | 210.12
1 | 新建灌溉泵站（单泵） | 座 | 1 | 309544.99 | 30.95
2 | 衬砌明渠(沟) | 公里 | 4.644 |  | 92.62
2.1 | 明渠(沟)（0.7m×0.7m） | m | 4644 | 183.83 | 85.37
2.2 | 明渠节制闸 | 座 | 9 | 660.54 | 0.59
2.3 | 明渠进排水口 | 个 | 262 | 224.17 | 5.87
2.4 | 过渠盖板（农机下田） | 座 | 11 | 720.48 | 0.79
3 | 排水暗渠（管） | 公里 | 0.052 |  | 2.99
3.1 | De400HDPE波纹管（过路涵） | 座 | 5 | 2335.67 | 1.17
3.2 | 排水沟入河口 | 座 | 8 | 2269.12 | 1.82
4 | 管灌(高效节水灌溉措施) | 公里 | 1.092 |  | 83.56
4.1 | De500UPVC给水管 | m | 1082 | 682.98 | 73.9
4.2 | 支管分水阀（井）De315 手动蝶阀（含井） | 个 | 15 | 5014.75 | 7.52
4.3 | 干管分水阀（井）De500 手动蝶阀（含井） | 个 | 2 | 9606.41 | 1.92
4.4 | 给水栓 | 个 | 3 | 724.05 | 0.22
（三） | 田间道路 |  |  |  | 51.88
1 | 混凝土道路 | ㎡ | 2382 | 217.8 | 51.88
（四） | 农田输配电 |  |  |  | 4.51
1 | 低压输电线路 | 公里 |  |  | 4.51
1.1 | 低压线路 | m | 260 | 173.49 | 4.51
（五） | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1 | 标志标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 25.21
1 | 测绘费 |  |  |  | 1.36
2 | 财务监理费 |  |  |  | 1.41
3 | 施工监理费 |  |  |  | 6.67
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 1.82
5 | 勘测费 |  |  |  | 2.72
6 | 设计费 |  |  |  | 10.58
7 | 审计费 |  |  |  | 0.65
| 总投资 | 亩 | 328 | 9612.5 | 315.29

## 6嘉定区外冈镇周泾村
附件6：
嘉定区外冈镇周泾村高标准农田建设项目（新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 156.77
(一) | 田块整治 |  |  |  | 6.55
| 土地平整 | 亩 | 131 | 500 | 6.55
(二) | 灌溉和排水 |  |  |  | 118.6
1 | 新建Ⅱ型泵站 | 座 | 1 | 377596.46 | 37.76
2 | 衬砌明渠（沟） | km | 2.222 |  | 46.63
2.1 | 新建明沟 | m | 1992 | 183.83 | 36.62
2.2 | 维修农渠 | m | 200 | 171.09 | 3.42
2.3 | 新建农渠撑板 | 块 | 90 | 20.6 | 0.19
2.4 | 维修斗渠 | m | 30 | 212.11 | 0.64
2.5 | 新建田间进水口 | 座 | 70 | 447.75 | 3.13
2.6 | 新建田间退水口 | 座 | 58 | 453.07 | 2.63
3 | 排水暗渠（管） | km | 0.423 |  | 34.21
3.1 | DN500HDPE缠绕管 | m | 165 | 896.89 | 14.8
3.2 | DN400HDPE缠绕管 | m | 258 | 488.36 | 12.6
3.3 | 新建分水井 | 座 | 1 | 17402.52 | 1.74
3.4 | 排水沟入河口 | 个 | 15 | 751.78 | 1.13
3.5 | 排水沟过路涵 | 座 | 11 | 3583.75 | 3.94
(三) | 田间道路 |  |  |  | 25.78
1 | 3.0m宽混凝土道路 | m2 | 1155 | 214.76 | 24.8
2 | 道路修复（管道过路） | m2 | 40 | 245.5 | 0.98
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 5.34
1 | 低压输电线路 | km | 0.1 |  | 5.34
1.1 | 低压线路 | m | 100 | 234 | 2.34
1.2 | 电线杆（9米长） | 根 | 5 | 6000 | 3
(五) | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1.1 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 13.5
1 | 测绘费 |  |  |  | 0.72
2 | 财务监理费 |  |  |  | 0.74
3 | 施工监理费 |  |  |  | 3.51
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 0.96
5 | 勘测费 |  |  |  | 1.43
6 | 设计费 |  |  |  | 5.8
7 | 审计费 |  |  |  | 0.34
| 总投资 | 亩 | 473 | 3599.79 | 170.27

## 7嘉定区外冈镇望新村
附件7：
嘉定区外冈镇望新村高标准农田建设项目（新建）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 150.16
(一) | 田块整治 |  |  |  | 7.75
1 | 土地平整 | 亩 | 155 | 500 | 7.75
(二) | 灌溉和排水 |  |  |  | 129.94
1 | 新建Ⅲ型泵站 | 座 | 2 | 97222.39 | 19.44
2 | 衬砌明渠（沟） | km | 4.363 |  | 90.92
2.1 | 新建明沟 | m | 2633 | 183.83 | 48.4
2.2 | 维修斗渠 | m | 1730 | 212.11 | 36.7
2.3 | 新建田间进水口 | 座 | 58 | 447.75 | 2.6
2.4 | 新建田间退水口 | 座 | 71 | 453.07 | 3.22
3 | 排水暗渠（管） | km | 0.178 |  | 19.58
3.1 | DN400HDPE缠绕管 | m | 178 | 488.36 | 8.69
3.2 | 新建分水井 | 座 | 2 | 17402.52 | 3.48
3.3 | 排水沟入河口 | 个 | 8 | 751.78 | 0.6
3.4 | 排水沟过路涵 | 座 | 19 | 3583.75 | 6.81
(三) | 田间道路 |  |  |  | 1.37
1 | 道路修复（管道过路） | m2 | 56 | 245.5 | 1.37
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 10.6
1 | 低压输电线路 | km | 0.2 |  | 10.6
1.1 | 低压线路 | m | 200 | 230 | 4.6
1.2 | 电线杆（9米长） | 根 | 10 | 6000 | 6
(五) | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1.1 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 12.79
1 | 测绘费 |  |  |  | 0.68
2 | 财务监理费 |  |  |  | 0.7
3 | 施工监理费 |  |  |  | 3.32
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 0.92
5 | 勘测费 |  |  |  | 1.35
6 | 设计费 |  |  |  | 5.5
7 | 审计费 |  |  |  | 0.32
三 | 总投资 | 亩 | 533 | 3057.22 | 162.95

## 8嘉定区马陆镇大宏村
附件8：
嘉定区马陆镇大宏村高标准农田建设项目（改造提升）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 457.72
(一) | 田块整治 |  |  |  | 22.72
1 | 土地平整 | 亩 | 454.34 | 500 | 22.72
(二) | 灌溉和排水 |  |  |  | 364.44
1 | 新建泵站 | 座 | 1 | 372510.46 | 37.25
2 | 泵房窗户更换及内外墙粉刷 | 座 | 3 | 64277.47 | 19.28
3 | 衬砌明渠（沟） | km | 1.978 |  | 36.36
3.1 | 明沟 | m | 1978 | 183.83 | 36.36
4 | 排水暗渠（管） | km | 0.104 |  | 5.91
4.1 | 排水DN400HDPE双臂缠绕管 | m | 104 | 488.36 | 5.08
4.2 | 排水沟入河口 | 个 | 11 | 751.78 | 0.83
5 | 倒虹吸 | 座 | 4 |  | 30.46
5.1 | DN500倒虹吸 PE管（牵引） | m | 40 | 3011.55 | 12.05
5.2 | DN500倒虹吸 窨井 | 座 | 2 | 2983.88 | 0.6
5.3 | DN315倒虹吸 PE管（牵引） | m | 46 | 1501.13 | 6.91
5.4 | DN315倒虹吸 窨井 | 座 | 2 | 2590.49 | 0.52
5.5 | DN250倒虹吸 PE管（牵引） | m | 76 | 1232.6 | 9.37
5.6 | DN250倒虹吸 窨井 | 座 | 4 | 2517.93 | 1.01
6 | 管灌（高效节水灌溉措施） | km | 5.836 |  | 235.18
6.1 | DN500UPVC管 | m | 583 | 682.98 | 39.82
6.2 | DN400UPVC管 | m | 2068 | 451.96 | 93.47
6.3 | DN315UPVC管 | m | 2797 | 290.54 | 81.26
6.4 | DN250UPVC管 | m | 251 | 205.07 | 5.15
6.5 | DN160UPVC管 | m | 137 | 98.62 | 1.35
6.6 | DN500阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 2 | 9324.81 | 1.86
6.7 | DN400阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 1 | 7812.41 | 0.78
6.8 | DN315阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 2 | 5700 | 1.14
6.9 | 给水栓 | 个 | 143 | 724.05 | 10.35
(三) | 田间道路 |  |  |  | 65.5
1 | 3.0m宽混凝土道路 | m2 | 1458 | 214.76 | 31.31
2 | 2.5m宽混凝土道路 | m2 | 1522.5 | 217.8 | 33.16
3 | 道路修复（管道过路） | m2 | 42 | 245.5 | 1.03
(四) | 农田输配电 |  |  |  | 4.56
1 | 低压输电线路 | km | 0.12 |  | 4.56
1.1 | 低压线路 | m | 120 | 230 | 2.76
1.2 | 电线杆（9米长） | 根 | 3 | 6000 | 1.8
(五) | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 二类费用 |  |  |  | 39.79
1 | 测绘费 |  |  |  | 2.18
2 | 财务监理费 |  |  |  | 2.25
3 | 施工监理费 |  |  |  | 10.66
4 | 招标代理费（含清单编制费） |  |  |  | 2.89
5 | 勘测费 |  |  |  | 4.35
6 | 设计费 |  |  |  | 16.42
7 | 审计费 |  |  |  | 1.04
| 总投资 | 亩 | 557 | 8931.96 | 497.51

## 9嘉定区徐行镇钱桥村
附件9：
嘉定区徐行镇钱桥村高标准农田建设项目（改造提升）投资明细表
序号 | 投资明细内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 |  |  | 416.55
(一) | 灌溉和排水 |  |  |  | 391.39
1 | 新建泵站（双泵） | 座 | 1 | 424690.26 | 42.47
2 | 衬砌明渠（沟） | 公里 | 0.625 |  | 15.14
（1） | 明沟 | m | 625 | 242.21 | 15.14
3 | 排水暗渠（管） | 公里 | 0.027 |  | 3.16
（1） | 排水DN400HDPE双臂缠绕管 | m | 27 | 718.99 | 1.94
（2） | 排水沟入河口 | 个 | 4 | 1185.01 | 0.47
（3） | 排水沟过路管 | 座 | 2 | 3730.38 | 0.75
4 | 倒虹吸 | 座 | 6 |  | 80.8
（1） | DN630倒虹吸 PE管（牵引） | m | 122 | 4598.34 | 56.1
（2） | 倒虹井管径≥500 | 座 | 6 | 3864.74 | 2.32
（3） | DN400倒虹吸 PE管（牵引） | m | 44 | 2357.31 | 10.37
（4） | DN315倒虹吸 PE管（牵引） | m | 32 | 1677.17 | 5.37
（5） | DN250倒虹吸 PE管（牵引） | m | 37 | 1385.68 | 5.13
（6） | 倒虹井管径﹤500 | 座 | 6 | 2522.24 | 1.51
5 | 管道灌溉（高效节水灌溉措施） | 公里 | 5.117 |  | 249.82
（1） | Dn630UPVC管 | m | 882 | 944.54 | 83.31
（2） | De500UPVC管 | m | 577 | 662.1 | 38.2
（3） | De400UPVC管 | m | 363 | 481.32 | 17.47
（4） | De315UPVC管 | m | 2209 | 323.46 | 71.45
（5） | De250UPVC管 | m | 994 | 201.47 | 20.03
（6） | De160UPVC管 | m | 92 | 96.61 | 0.89
（7） | De630阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 4 | 12446.91 | 4.98
（8） | De500阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 1 | 9082.05 | 0.91
（9） | De400阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 2 | 7331.53 | 1.47
（10） | De315阀门井（含手动蝶阀） | 座 | 4 | 6018.9 | 2.41
（11） | 给水栓 | 个 | 105 | 828.21 | 8.7
(二) | 田间道路 |  |  |  | 22.91
1 | 新建2.5m宽混凝土道路 | ㎡ | 953 | 223.86 | 21.33
2 | 道路修复（管道过路） | ㎡ | 59 | 267.06 | 1.58
(三) | 农田输配电工程 |  |  |  | 1.75
1 | 低压线路（双泵） | m | 50 | 230 | 1.15
2 | 电线杆（9米长） | 根 | 1 | 6000 | 0.6
(四) | 其他工程 |  |  |  | 0.5
1 | 标识标牌 | 项 | 1 | 5000 | 0.5
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 36.21
1 | 测绘费 |  |  |  | 2.04
2 | 财务监理费 |  |  |  | 2.69
3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 10.79
4 | 招标代理费含清单编制费 |  |  |  | 2.42
5 | 勘测费 |  |  |  | 3.63
6 | 设计费 |  |  |  | 13.77
7 | 审计费 |  |  |  | 0.87
三 | 总投资 | 亩 | 467 | 9695.07 | 452.76