上海市徐汇区市场监督管理局文件

徐市监特种〔2022〕67号


上海市徐汇区市场监督管理局

关于印发《特种设备超期未检专项整治

行动方案》《电梯质量安全提升行动方案》

《“黑气瓶”整治巩固提升行动方案》的通知

执法大队,各市场监督管理所：

《特种设备超期未检专项整治行动方案》《电梯质量安全提升方案》《“黑气瓶”整治巩固提升行动方案》已经局长办公会讨论通过，现予以印发，请认真遵照执行。    

                     上海市徐汇区市场监督管理局

                           2022年4月30日

特种设备超期未检专项整治行动方案
为持续做好本区特种设备检验工作，消除在用特种设备超期未检带来的安全隐患，进一步预防和减少事故发生，切实保障特种设备安全运行，根据市场监管总局部署和市局《特种设备超期未检专项整治行动方案》要求，结合本区实际情况，特制定本方案。
一、工作目标

在全区范围内组织开展使用未经检验或者检验不合格特种设备专项整治，落实使用单位主动报检义务，切实提高定检率，确保应检尽检，最大限度消除安全隐患，防范特种设备事故发生。
二、工作任务

（一）提前梳理，全面排查

各所队要开展超期设备动态清零行动，通过移动监管平台对本辖区在用的各类特种设备定期检验情况进行一次全面梳理，对超期未检的设备分类建立台账，对涉及公众聚集场所等重点场所特种设备进行标注，逐台填写超期原因，并根据超期原因分类督促企业落实整改措施，明确检验时间。对于设备产权单位和使用单位注销、倒闭、迁移或失联的，根据《徐汇区市场监督管理局关于特种设备注销、停用程序规定》（附件1）对相关特种设备公告注销、停用。对使用状态为停用的检验超期设备开展排查，防止使用单位使用超期未检的停用设备。后续各所队每周要根据特种设备移动监管系统超期信息完善超期设备台账，每周五完成本周超期设备核查工作，设备超期率、核查数将纳入每季度工作考核。

（二）及时督促，落实报检

各所队要督促使用单位在检验合格有效期届满前一个月申报检验。对于督促后仍不报检的，应当下达安全监察指令书，责令其限期整改；限期未进行整改的，依法予以查处。对确因疫情防控等特殊原因无法及时申报并接受检验的，各所队要督促使用单位加强设备日常巡查、运行监控和维护工作，完善应急处置预案，发现存在安全隐患应立即停用，并在封控解除后，及时申报并配合检验检测工作。

（三）加强监察，严格执法

各所队要根据《徐汇区市场监督管理局2022民生领域案件查办“铁拳”行动方案》要求，重点对使用未经检验或者检验不合格特种设备的违法违规行为依法查处，责令停止使用相关设备并立即进行整改，存在严重事故隐患的要依法查封。对于专项整治过程中发现存在严重人身、财产安全隐患的；持续时间2年以上或2年内再次实施相同或者相近违法行为的；立案调查时未停用相关特种设备的；造成恶劣影响并被广泛报道的；符合《上海市市场监督管理行政处罚裁量基准适用规定》第十二条以上5种违法行为的，按规定程序纳入严重违法失信名单实施联合惩戒。对因疫情原因造成超期未检的，责令使用单位封控结束后立即申报检验，免于行政处罚。

特种科组织开展辖区内特种设备检验检测工作质量监督检查，重点对《上海市电梯检测机构和自行检测单位名单》（附件2）内机构及单位开展监督检查。对于不按照安全技术规范进行检验检测、检验检测人员未取得相应资质、出具虚假检验检测报告等违法行为，要依法依规严肃查处，并将处理结果向社会公开，积极营造依法施检、严格公正的特种设备检验检测行业氛围。

（四）跨前一步，保障民生

各所队要充分利用好徐汇智慧电梯平台，对辖区内住宅领域在用电梯安全隐患做到早发现、早提醒、早预警、早处置、早闭环。对徐汇智慧电梯平台推送的电梯申报提醒、申报告警、检验超期等信息及时处置，提前督促物业单位做好申报检验工作，电梯维保单位做好年度自检及配合检验；对徐汇智慧电梯平台推送的检验不合格电梯，各所队要第一时间督促物业单位和维保单位根据检验机构要求立即进行整改，并及时申报复检。

对涉及公众集聚和住宅小区的电梯开展现场安全监察和执法时，要严格按照相关规定要求物业单位和维保单位对存在问题立即整改闭环，保障居民安全出行。确实因使用需要不能停梯的，各使用单位、维保单位要采取保障安全的措施，提交书面安全承诺，报区局特种科同意才能继续使用。
三、工作安排

从即日起至2022年12月，分3个阶段进行。

（一）动员部署阶段（即日起至2022年4月15日）

区局结合实际，明确工作任务，制定并下发《特种设备超期未检专项整治行动方案》，抓紧动员部署，认真贯彻落实。
（二）排查整治阶段（2022年4月15日至8月31日）

各所队要全面组织排查整治，对台账中标注的特种设备开展重点检查，依法查处违法违规行为。各所队每月20日前将《徐汇区特种设备超期未检专项整治情况统计表》（附件3）报区局特种设备安全监察科。

（三）巩固提升阶段（2022年9月1日至11月15日）

各所队总结特种设备超期未检专项整治工作经验并上报典型案例，健全完善长效工作机制，巩固提升专项整治成果。各所队应于11月15日前将本部门开展专项整治的工作情况总结报区局特种设备安全监察科。

四、工作要求

（一）高度重视，精心组织

要切实提高政治站位，统筹疫情防控和特种设备安全，牢固树立底线思维和红线意识，严守特种设备安全底线，克服麻痹大意思想，组织做好本辖区特种设备超期未检专项整治工作，确保工作落到实处、取得实效，为党的二十大胜利召开营造良好安全环境。

（二）突出重点，严格执法

各所队要结合2022年“铁拳”行动，突出重点场所、重点单位和重点设备，坚持“严”字当头，做到严监管、严执法，对存在严重安全隐患的重大违法行为要严惩重处，纳入严重违法失信名单实施联合惩戒，充分发挥警示震慑作用，形成不敢违法的高压态势。对可能导致事故发生的严重事故隐患，要及时上报区局，由区局向区政府及区安委会报告，提请挂牌督办，及时跟进整改情况，整改完成后要及时销号，实现闭环管理。

（三）总结经验，建立机制

要在开展专项整治中总结提炼经验，不断建立完善特种设备检验超期预警、催检报检、执法检查、情况通报等工作流程，力争做到全区特种设备报检必检、应检尽检，形成良好的长效机制。

附件：1.徐汇区市场监督管理局关于特种设备注销、停用程序规定

2.上海市电梯检测机构和自行检测单位名单

3.徐汇区特种设备超期未检专项整治情况统计表

附件1

关于特种设备注销、停用程序规定

为规范徐汇区内特种设备公告注销、停用操作流程，保障辖区内特种设备使用管理安全，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》等规定，现制定徐汇区市场监督管理局关于特种设备公告注销、停用的工作程序，具体如下：

（一）确认处理方式

各市场所应加强特种设备现场监督检查，在监督检查中发现设备检验状态异常时需及时确认使用单位和产权单位状况，依据《特种设备注销、停用情形表》（附件1）进行归类，并按表格内处理方式开展下一步处理工作：

1.由使用单位办理特种设备停用

依据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条，《特种设备使用管理规则》中3.9条的规定，告知使用单位前来办理停用手续。

2.由产权单位办理特种设备注销

依据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、第四十条、第四十八条的规定，告知产权单位前来办理注销手续。

3.区局公告特种设备注销、停用

依据《特种设备使用管理规则》第3.10条的规定，因企业注销、倒闭、迁移或者失联等原因，无法找到使用单位或产权单位相关负责人的情况下，各市场所收集相关印证材料，交由区局统一汇总审批后进行公告注销、停用。

（二）收集印证材料

对特种设备使用单位和产权单位已不在特种设备使用地点，且按企业预留的联系方式无法与法定代表人、企业负责人取得联系的，由辖区市场所现场核实确认；特种设备使用单位和产权单位已注销、迁移的，由各所队通过业务系统内查询核实确认。各市场所负责收集留存相关现场印证材料：日常监督检查表、现场笔录（无法联系企业法人或负责人的由街道平安办相关人员到场作见证人签字确认）、物业证明、现场影像资料等。汇总后填写《特种设备公告注销、停用审批表》（附件2）并将检查情况中的印证材料附在审批表后一并提交报送特种科。

（三）公告注销、停用

对经各市场所核实确认已注销、倒闭、迁移或失联的使用单位和产权单位的特种设备，报特种科确认无误后，由特种科将《徐汇区市场监督管理局关于特种设备使用登记停用、注销处理公告》《徐汇区特种设备注销停用清单》移交办公室和审批科，由办公室通过政务网站发布注销公告（附件3），待公告期满后，由审批科依法将特种设备注销或停用。

公告期间相关特种设备使用单位和产权单位提出异议的，应当充分听取意见并由特种科对其提出的事实、理由和证据进行复核，根据复核结果做出处理决定。
附件：1.特种设备注销、停用情形表

2.特种设备公告注销、停用审批表

3.徐汇区市场监督管理局关于特种设备使用登记停用、注销处理公告
附件1

	特种设备注销、停用情形表

	

	设备状况
	使用单位状况
	产权单位状况
	处理方式

	注册地现场有设备
	能联系
	注销、倒闭、迁移或失联
	由使用单位办理特种设备停用

	
	注销、倒闭、迁移或失联
	能联系
	区局公告特种设备停用

	
	注销、倒闭、迁移或失联
	注销、倒闭、迁移或失联
	区局公告特种设备停用

	注册地现场无设备且无法确认已停用
	能联系
	注销、倒闭、迁移或失联
	由使用单位办理特种设备停用

	
	注销、倒闭、迁移或失联
	能联系
	区局公告特种设备停用

	
	注销、倒闭、迁移或失联
	注销、倒闭、迁移或失联
	区局公告特种设备停用

	注册地现场无设备且确认已拆除报废
	能联系
	注销、倒闭、迁移或失联
	区局公告特种设备注销

	
	注销、倒闭、迁移或失联
	能联系
	由产权单位办理特种设备注销

	
	注销、倒闭、迁移或失联
	注销、倒闭、迁移或失联
	区局公告特种设备注销


备注：1.注册地现场无设备且无法确认其已停用是指例如移动式特种设备、叉车、灭菌锅等在外区使用，但因注销、倒闭、迁移或失联无法确认的；

2.注册地现场无设备且确认已拆除报废是指例如电梯、锅炉、固定式压力容器等拆除后不能再使用的特种设备。

附件2

特种设备公告注销、停用审批表
	填报市场所：
	
	
	填报时间：
	

	设备基本信息
	设备注册代码
	
	设备种类
	

	
	许可证编号
	
	设备使用地点
	

	
	使用单位名称
	
	产权单位名称
	

	检查情况
	使用单位：□ 注销  □ 迁移  □ 失联

产权单位：□ 注销  □ 迁移  □ 失联

	
	□ 企业注销、迁移证明材料

	
	□ 企业已不在原址经营（或厂房已拆除）

	
	□ 无法与企业法人、负责人取得联系

	
	□ 已留存去向不明相关证据材料

	
	（□日常监督检查表/现场笔录 □现场影像资料  □物业证明材料 □电话联系记录 □挂号信）

	
	□ 已经因地址列异

	
	                                 经办人签名：

	
	                                              年   月   日                                      

	分管所领导
	                  
                                              签名：     
                                               年   月  日                                      

	
	

	
	

	特种科审核
	                  
                                                   
                                              签名：     
                                               年   月  日

	
	

	
	

	局领导意见
	                  
                                                 
                                              签名：     
                                               年   月  日

	
	

	
	


备注：检查情况中的印证材料附在审批表后一并提交

附件3

徐汇区市场监督管理局
关于特种设备使用登记停用、注销处理公告

我局在对特种设备使用单位进行现场监督检查时，发现以下特种设备的使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联。根据《特种设备使用管理规则》中“使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或注销相关特种设备”的规定，责令以下XX台（套）特种设备使用单位和产权单位（详见附件）在公告期内办理停用或注销等相关手续，逾期不办理的将予以公告停用或注销，公示期60日。
相关使用单位和产权单位如有异议，请于2022年XX月XX日前携带相关证明材料到上海市徐汇区市场监督管理局特种科反馈。上述停用或注销的特种设备如需继续使用，必须经检验合格，在设备使用地重新办理注册登记或启用手续。

特此公告。

联系人：上海市徐汇区市场监督管理局特种科

联系电话：021-64043099

附表：徐汇区特种设备注销停用清单

上海市徐汇区市场监督管理局

                             2022年XX月XX日

附表
	徐汇区特种设备注销停用清单

	序号
	设备注册代码
	许可证编号
	设备种类
	设备使用地点
	使用单位名称
	产权单位名称
	变更内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

上海市电梯检测机构和自行检测单位名单
	序号
	单位名称
	证书编号
	备注

	1
	浙江特安检测科技有限公司
	TS7910001—2024
	

	2
	四川经准特种设备检验有限公司
	TS7110425—2024
	

	3
	上海吉时语检测技术有限公司
	TS7910007—2025
	

	4
	山西锦达特种设备检测有限公司
	TS7910013—2025
	

	5
	上海三菱电梯有限公司
	TS2310025—2024
	自行检测

	6
	日立电梯（中国）有限公司
	TS2310055—2024
	自行检测

	7
	迅达（中国）电梯有限公司
	TS2310091—2024
	自行检测

	8
	上海汉比检测科技有限公司
	TS7910027—2025
	

	9
	上海安澍设备检测有限公司
	TS7910032—2025
	


附件3
徐汇区特种设备超期未检专项整治情况统计表

填报单位：　　　　　　　　　　　　　  填报人员：　　　　　　　　                                      填报日期：　　　　　　　　　　
	设备总体情况
	锅  炉
	压力容器
	电  梯

	总量（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）
	总量

（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）
	总量

（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）
	总量

（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）

	　　　　
注：不含气瓶和压力管道
	　　　　

	　　　　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	起重机械
	场（厂）内专用机动车辆
	大型游乐设施

	
	
	
	总量

（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）
	总量

（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）
	总量

（台）
	超期未检数量（台）
	超期未检率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	客运索道
	工业管道
	气  瓶

	
	
	
	总量

（条）
	超期未检数量（条）
	超期未检率（%）
	总量

（公里）
	超期未检数量（公里）
	超期未检率（%）
	注：气瓶将根据总局“黑气瓶”专项整治巩固提升方案等要求单独报送，此处无需填写。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总体执法检查情况
	出动执法人员（人次）
	检查设备（台）
	发出监察指令（份）
	发现隐患

（处）
	消除隐患

（处）
	立案处罚

（起）
	处罚金额

（万元）
	纳入严重违法

失信名单（家）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电梯专项执法检查情况
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1．4月至8月期间，请各所队每月20日前将本表报区局特种设备安全监察科。

2．电梯超期未检专项整治纳入我局“铁拳行动”方案，按照要求需对“电梯专项执法检查情况”单独进行统计，有关情况填入本表最后一行。

电梯质量安全提升行动方案

为进一步提升本区电梯质量安全水平，切实解决当前存在的突出问题和隐患，创新管理模式，健全长效机制。根据市场监管总局部署和市局《电梯质量安全提升行动方案》要求，结合本区智慧电梯系统建设和电梯安全状况，制定本方案。

一、工作目标

2022年全年开展集中行动，全面加快推进徐汇区智慧电梯建设，推动电梯使用单位进一步落实安全主体责任，规范徐汇区电梯维保市场，提升电梯质量安全，营造良好社会氛围，切实保障人民群众乘梯安全。

二、工作任务

（一）持续做好电梯相关专项工作

1.扎实做好电梯鼓式制动器专项排查治理。2022年10月底前，要100％完成区内鼓式制动器隐患的整改工作。各所队要结合日常监管与专项检查，加强现场对鼓式制动器的检查，并通过电梯智慧管理系统鼓式制动器专项整改工单查看核实维保单位是否对电磁铁拆解保养或松闸顶杆更换。对电梯维保单位未按照安全技术规范要求进行鼓式制动器保养，电梯使用单位未及时消除鼓式制动器安全隐患并继续使用的行为，要严肃查处；在徐汇区开展电梯检验检测工作的机构要严格按照市局部署，通过定期检验和检测工作，确保电梯维保单位落实鼓式制动器电磁铁拆解保养以及松闸顶杆更换任务，消除相关事故隐患。

2.开展电梯超期未检专项整治。各所队要根据区局《特种设备超期未检专项整治行动方案》，对徐汇区智慧电梯平台推送的检验申报提醒、检验申报告警、超期未检等安全隐患及时进行处置， 督促使用单位落实企业主体责任，加强日常安全管理，按要求及时申报电梯定期检验或者检测，杜绝使用超期未检或检验不合格的电梯。各所队要根据《徐汇区市场监督管理局2022民生领域案件查办“铁拳”行动方案》相关要求，依法严厉查处使用超期未检电梯、逾期未报检等违法行为，重点加强对公众聚集场所和住宅小区电梯的监督检查，确保整改闭环，保障居民出行安全。

3.强化维保单位监管开展证后抽查专项。各所队要通过“线上+线下”“智能+人工”的模式对电梯维保单位开展监管。线上各所队通过智慧电梯平台巡屏，对电梯困人、电梯故障等行为及时处置，对超期维保、超期未检等情况核实。线下结合夏季电梯等专项，完成100家单位维保质量评价等工作，对发现的电梯维保单位未按照安全技术规范要求开展维保、虚假维保、超期维保等违法行为严厉查处。由特种科会同属地所开展电梯生产单位证后抽查专项，对注册在本区内的电梯生产企业开展生产条件符合性核查工作。  

4.开展加装电梯专项检查。各所队要积极服务保障辖区内既有多层住宅加装电梯和既有道路人行天桥加装电梯等实事项目，鼓励加装电梯购买电梯安全责任险。加强加装电梯监管力度，全覆盖排查辖区内加装电梯安全状况。加强电梯安装环节监督检查，重点查处施工未备案、出租出借资质、转包分包、未按技术规范施工等违法行为。加强对电梯使用单位（物业单位）日常管理的指导检查，督促落实电梯安全主体责任，做好加装电梯的日常巡视、隐患排查、申报检验等工作，确保三方通话24小时畅通，核查现场实际使用单位是否与注册使用单位一致，杜绝业委会、居民代为管理的现象。组织房管局、应急局等部门对住宅加装电梯开展联合检查，多角度监管引导加装电梯使用单位及其维保单位积极开展“按需维保”试点工作，保障加装电梯安全运行。

（二）依托智慧系统提升监管效能

5.深化智慧电梯建设，不断提升监管效能。推进徐汇区电梯远程监测智能化系统建设，开发电梯安全数字化预判管理功能，利用大数据对电梯安全发展趋势进行预判分析，为全区电梯监管提供有力依据；开发重点单位监管模块，对学校、养老机构、医院等重点场所打标签单独分析研判监测；开发基层市场所监管功能，使13个市场所实现“一所一屏”，精准把控各自辖区电梯安全状况。各所队要利用好徐汇区智慧电梯管理平台，实现电梯信息化、智能化、数字化的安全监管。

6.推动远程监测覆盖，提升应急救援效能。优化徐汇区智慧电梯平台，完善电梯应急救援三级响应机制，加强电梯突发事件应急处置能力，缩短应急救援的时间，显著提升应急处置水平。各所队要协助各街镇、企事业单位推动电梯物联网建设，在住宅小区、轨交、商场、医院、酒店等重点场所加装远程监测，实现电梯困人从“人工报警”向“自动预警”转变。2022年11月底，本区住宅小区电梯远程监测覆盖率不低于30％且在线率不低于90％，电梯应急救援平均救援时间缩短至15分钟。

7.发挥电梯平台优势，提升安全监管精度。运用好徐汇区电梯智慧平台每日发送的电梯检验申报提醒、检验申报告警、检验超期告警、维保超期告警等监管信息，对每台报警电梯进行精准处置，对困人、超期维保、故障数等TOP5的电梯及电梯使用、维保单位进行重点监管，提高监管的针对性、有效性，实现电梯精细化管理、精准化监管、精确化执法，提升监管效能。

（三）推动制度落实提升电梯质量水平

8.继续推进按需维保改革。推动不少于本区在用电梯总数2％的电梯开展“按需维保”试点，加强辖区内“按需维保”监管工作，不断完善“按需维保”熔断机制，通过智慧电梯平台智能分析对符合熔断条件的电梯进行熔断，通知维保单位恢复正常维保，有力保障电梯安全运行。引导本区开展“按需维保”的电梯使用、维保单位以维保质量指标为考量基准，确定双方维保合同的责任和义务，并要求维保单位主动公示电梯维护保养服务周期、质量目标以及实际工作情况等，营造公平、开放、透明的市场竞争环境，形成优质优价的维保市场，促进电梯维保质量水平提升。

9.推进电梯检验检测改革工作。引导符合检测条件的电梯使用单位选择检测模式，加强电梯检验检测申报环节监管，通过智慧电梯平台在下次检验或检测日期到期前一个月分别向电梯使用单位、维保单位发送申报预警，督促使用单位申请检验检测。加强检验检测质量监管，各所队要通过现场检查、智慧电梯平台查看报告等方式加强检验检测机构人员管理和质量的监督抽查，对于不按照安全技术规范进行检验检测、检验检测人员未取得相应资质、出具虚假检验检测报告等违法行为依法从严查处。要对徐汇智慧电梯平台推送的申报预警、申报告警、超期未检等信息及时核查，防止辖区内电梯失检、漏检。

10.建立健全监管制度和标准。加快推进规章和相关标准的制订落实，拟出台《上海市徐汇区电梯维护保养单位星级评定分类管理办法》，推行《电梯维护保养质量评价规范》地方标准落地执行，与相关单位实施联合惩戒。出台徐汇区特种设备安全监察督查、约谈、挂牌督办三项制度形成特种设备安全监管高压态势。出台《特种设备使用单位安全管理制度编制与执行指南》，引导各特种设备使用单位实行标准化管理。各所队要在各自辖区内树立一家特种设备安全管理样板单位，并将成功经验在各自辖区内推广，推进电梯质量安全水平不断提高。

（四）多方联动合力共治电梯安全

11.将电梯安全作为民生保障工作，形成综合治理机制。各所队要密切关注本辖区“三无电梯”（无物管、无维保、无维修资金）、住宅加装电梯和道路人行天桥加装电梯的情况，摸清底数，建立台账。开展老旧电梯安全评估，完成284台老旧住宅电梯开展安全评估工作，实现新增老旧住宅电梯实现全覆盖评估，完成300台20年以上老旧住宅电梯滚动跟踪评估工作，配合房管部门做好评估后老旧住宅电梯整改闭环工作。各市场所负责将既有多层住宅加装电梯的设备清单统计上传至徐汇区智慧电梯管理平台数据收集模块，确保电梯民生保障项目信息动态更新。

12.做好电梯消杀防护措施，保障电梯安全运行。在疫情防控期间，做好电梯消杀防护是减少电梯故障或事故、保障电梯安全运行的有效预防性措施。电梯使用单位要切实落实主体责任，采取在电梯按钮上贴保护膜等有效保护措施，并加强安全巡查，及时更换破损的保护膜，及时把消杀后的电梯防夹光幕擦拭干净。电梯维保单位要指导和帮助使用单位采取正确保护措施，及时处置因消杀不当造成的电梯故障。消杀单位要加强消杀人员培训，采取正确的电梯消杀方式，切忌对未贴保护膜的电梯按钮直接喷洒消毒液，切忌对防夹光幕喷洒过量消毒液，宜用带消毒液的半干抹布擦拭未贴保护膜的电梯按钮和防夹光幕。各所队要加强电梯消杀防护检查，提醒各街镇落实消杀防护的属地责任，督促其加强消杀防护的培训、宣传、督查督改等工作。
13.持续开展安全宣传教育，营造良好社会氛围。各所队要积极和相关部门沟通，在中小学安全教育日、秋季开学、安全生产月、质量月等时段，组织开展电梯安全宣传“进校园”“进社区”“进轿厢”等活动，集中开展电梯安全教育，普及少年儿童电梯安全知识。利用新闻媒体宣传引导，加大电梯安全知识宣传力度，倡导安全文明乘梯，提升全民安全意识。

三、工作要求

（一）周密安排部署。将电梯质量安全提升行动列入本年度重要工作，加强组织领导，统筹调配力量，加大经费投入。根据总局和市局的部署，区局制定部署老旧电梯评估和电梯维保质量评价工作，明确完成时限，确保工作取得实效，通过购买服务的方式，聘请专业机构和技术人员，加强对本区电梯质量安全的抽查工作。

（二）强化责任落实。要广泛动员电梯生产、使用、检验、检测等单位积极参与，合理安排进度，明确各相关方责任，对未按照要求进行隐患排查治理等违法违规行为及时予以纠正和查处，确保各项任务落实到位。区局将对老旧电梯评估和电梯维保质量评价工作中下发的问题及隐患进行跟踪，督查各所队整改闭环情况，相关情况将作为各所队考核依据。

（三）注重宣传引导。要通过网站、报纸刊物、新媒体等载体，运用新闻报道、典型宣传等多种方式，多角度反映行动进展和成效，大力宣传先进典型和好的经验。同时，要正确把握舆论导向，对涉及电梯的舆情，及时研判处置，避免引起负面舆情事件，增强公众乘梯信心。

（四）加强协调指导。各所队要加强与相关部门的协调配合，形成工作合力，确保工作取得实效。请各所队于2022年6月20日、2022年9月20日，2022年11月20日前填写《电梯质量安全提升行动信息汇总表》报区局特种设备安全监察科，并通过徐汇区智慧电梯管理平台数据收集模块上传辖区内既有多层住宅加装电梯的设备清单。

附件：电梯质量安全提升行动信息汇总表
附件
电梯质量安全提升行动信息汇总表

填报单位：　　　　
	加装电梯数A
	（台）
	物业企业管理电梯数B
	（台）

	加装电梯设备清单上传数

/上传率
	（台）

％
	业委会管理电梯数C
	（台）

	加装电梯检查单位数
	（家）
	代建公司管理电梯数D
	（台）

	加装电梯检查电梯数
	（台）
	其他主体管理电梯数E
	（台）

	“三无电梯”小区数

（除加装电梯）
	（个）
	“三无电梯”数

（除加装电梯）
	（台）

	“按需维保”试点单位数
	（家）
	“按需维保”试点电梯数
	（台）

	开具监察指令书
	（份）
	消除安全隐患
	（处）

	电梯质量安全提升行动执法案件数
	（起）
	电梯超期未检专项案件数量

/罚没金额
	（起）

（万元）

	
	
	电梯维保违法违规行为专项案件数量/罚没金额
	（起）

（万元）

	集中宣传活动次数
	（次）
	宣传受众人数
	（人次）

	开展电梯质量安全提升行动中的工作亮点、主要做法、试点经验以及行政执法典型案例（可另附页）：




注：

1.数据关系A＝B＋C＋D＋E。

2.加装电梯设备清单上传率、电梯安全评估信息上传率、鼓式制动器整改完成率年底前应达到100％。

3.本表请各所队按时间节点要求，报区局特种设备安全监察科，联系人：陈立韬，电话：24092222-3115。
“黑气瓶”整治巩固提升行动方案

为全面落实《上海市市场监管系统燃气安全排查整治实施方案》（沪市监特种〔2022〕27号）和上海市市场监督管理局《“黑气瓶”整治巩固提升行动方案》的要求，巩固2021年“铁拳”行动治理成果，进一步加强本区气瓶充装、使用的安全监管，预防事故发生，建立长效机制，制定本方案。
一、工作目标

进一步落实气瓶充装单位、使用单位的主体责任，夯实“双预防”工作机制，防范气瓶充装、使用过程的安全风险，预防气瓶安全事故或事件发生，严厉查处气瓶相关违法行为，形成特种设备安全监管高压力态势。
二、重点任务

区内有1家持证气瓶充装单，2家持证车用气瓶加气站，3家车用气瓶使用单位（见附件），各相关监管责任所队要督促气瓶充装单位、车用气瓶使用单位切实承担特种设备安全主体责任，提醒各使用气瓶气体的用气单位加强用气前安全检查，切实承担安全生产主体责任。

（一）强化气瓶充装单位安全主体责任

1.完善气瓶追溯管理。充装单位应当建立和使用气瓶充装质量追溯信息系统，实现与检验单位、监管平台的网络互通，采用信息化技术对气瓶充装过程进行管理，做好充装前（后）检查情况、充装记录、车辆里程数（车用气瓶加气站）记录等，确保数据的准确性、及时性和安全性。车用气瓶充装站还应配备识读汽车牌照和电子识读标志功能的装置，自动比对本地车辆车、证、瓶信息是否相符、核查气瓶是否超期，并自动采集、保存充装记录。

2.加强特种设备安全管理。充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，应当根据气瓶使用特点和充装安全要求，建立有效的安全管理制度，制定操作规程；按照特种设备使用登记的相关规定，取得气瓶及充装用特种设备使用登记代码，办理使用登记（呼吸器用气瓶、非重复充装气瓶以及其他特殊要求的气瓶不需要办理使用登记）、变更以及注销手续；车用气瓶的使用登记、变更和注销由产权单位办理。充装作业人员应当取得特种设备作业人员证（作业项目：气瓶充装），方可从事气瓶充装以及检查工作。加强作业人员安全教育培训，层层落实安全责任。

3.强化落实“双预防”工作机制。充装单位要按照上海市特种设备风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设（简称“双预防”），开展安全风险评估、管控和隐患排查治理，完善各项安全管理制度和应急处置措施，及时消除发现的安全隐患，每年开展安全管理评价自查，接受监管部门组织的安全管理评价复评，及时整改闭环评价当中发现的安全隐患，不断巩固安全基础，确保站内充装作业、特种设备运行安全。

4.规范气瓶充装行为。气瓶充装单位严禁购置、充装翻新气瓶和应报废气瓶。所有充装气瓶都应该有电子标签，电子标签脱落的气瓶不得充装。充装单位发现超期未检的气瓶，应当及时送检；发现的翻新气瓶、应报废气瓶以及护罩采用螺纹方式连接的气瓶，充装单位应当立即送至气瓶检验机构消除其使用功能，并向区市场局报告，办理相关注销手续。对于无法通过制造单位产品安全质量追溯公示网站进行资料查询核实的新出厂气瓶，不予办理使用登记。各气瓶充装单位应切实提高事故预防处置能力，鼓励充装单位购买符合相关标准规定的气瓶充装安全责任保险。
（二）强化车用气瓶使用单位安全责任

各车用气瓶使用单位（产权单位）应当建立岗位责任、隐患治理、应该急救援等安全管理制度，按要求办理使用登记，在有效期届满前申报气瓶检验，严禁使用检验超期、未办理使用登记、翻新和应报废的气瓶。建立气瓶安全技术档案，气瓶出厂资料、检验报告、使用登记资料、充装记录等内容要齐全，气瓶与车辆必须一一对应，不得交叉混装，并建立健全台账。各车用气瓶使用单位（产权单位）要加强气瓶的经常性维护保养、定期自行检查，并做好检查记录。建立健全车用气瓶应急预案，开展应急演练及对应车辆。

（三）加强重点环节监管力度

各所队应结合市局、区局2022年“铁拳”行动要求，开展非法气瓶围剿行动，持续在气瓶充装、气瓶使用以及气体使用环节开展专项执法检查行动，严厉打击各类违法行为。在用气实验室、餐饮等气体使用场所发现的“黑户瓶”、不符合安全技术规范气瓶等违法线索，可向上追溯，查处气瓶充装单位。

（1）充装环节检查要点

1.各类园区是否存在无证充装、移动充装或倒装、罐装的违法行为；

2.是否按规定建立充装信息平台并做好气瓶充装记录：气瓶的基础信息（制造单位、出厂编号、检验有效期等）是否与瓶身一致；是否对于长期流失在外的气瓶（流失时间超过一年的），在充装信息平台内进行标记以示区别；

3.是否存在充装非自有产权瓶、“黑户瓶”（未在本单位办理使用登记的气瓶）、翻新气瓶、超期未检气瓶、检验不合格或已判废未去功能化的气瓶、不符合安全技术规范气瓶（比如在安全阀未校验、压力表检定等）等的违法行为；

4.是否按要求完成安全管理评价工作，建立特种设备双预防制度并按要求进行系统报送；

5.气瓶充装人员是否持证上岗，是否按操作规程进行充装作业。

（2）气瓶使用环节检查要点

1.使用单位（充装单位和车用气瓶产权单位）是否存在使用未依法办理使用登记、超期未检、检验不合格或不符合安全技术规范的特种设备，重点检查充装单位和车用气瓶产权单位是否在按照《特种设备使用管理规则》的要求办理气瓶使用登记证的基础上，做好变更、注销手续；

2.使用气瓶的安全阀、压力表是否在有效期内，安全阀的铅封是否完好无损，压力表是否有使用最高压力警示线，是否存在使用不合格或超过使用年限的气瓶阀门；

3.是否及时送检超期钢瓶，是否及时消除应报废气瓶的使用功能，并按《特种设备使用管理规则》的要求进行注销；

4.是否存在从不法渠道购入“黑气瓶”或者其他不符合《气瓶安全技术规程》要求的气瓶的行为，是否存在使用超限钢瓶的行为；

5.是否按技术规范开展安全隐患排查、进行经常性维护保养和定期自检，是否按要求开展“双预防”工作。

（3）气体使用环节检查要点

1.供气单位或充装单位是否持有气瓶充装资质；

2.气瓶是否办理使用登记，检验是否在有效期内； 

3.气瓶是否符合安全技术规范要求，气瓶上是否有电子标签，气瓶上直接安装的安全阀、压力表（如有）是否在有效期内，安全阀的铅封是否完好无损，压力表是否有使用最高压力警示线，是否存在使用不合格或超过使用年限的气瓶阀门；

4.查看运送单、气瓶交换单、小区录像等，检查是否存在气体使用场所进行移动充装或倒装、罐装等违法行为。

三、工作安排

（一）自查自纠阶段（2022年3—6月）。各监管责任所队组织气瓶充装单位、使用单位和气体使用单位依据工作方案开展自查自纠，并于6月25日前将自查自纠报告报监管责任所队。

（二）监督检查阶段（2022年7月—10月）。各所队采取明察暗访、“四不两直”等方式，由特种科组织开展气瓶充装单位、使用单位的管理管理评价，由执法大队会同技术专家对气瓶充装单位、使用单位进行现场检查，由各市场所负责属地气体使用单位的现场检查。

（三）巩固提升阶段（2022年10月—11月）。各级监管部门和各检验机构要总结整治工作经验和典型案例，健全完善长效工作机制，巩固提升专项整治成果。
四、工作要求

（一）加强组织领导，强化协调配合

各所队按照检查要求开展专项治理工作，组织好企业的自查自纠，要建立区域使用气瓶的用气单位台帐，要加强与燃气管理部门、公安机关之间的部门联动，配合相关部门做好实验室用气、餐饮用气等环节的气瓶溯源工作，严查违法违规行为，加大立案查处力度，发现气瓶违法线索或安全隐患要及时向区局特种科报告。强化消除事故隐患，做好整改跟踪、闭环销案，对于重大事故隐患，区局将进行挂牌督办。

（二）加大宣传力度，按时报送信息

各所队要从重从快从严办理气瓶相关案件，及时形成典型事故案例，区局将择优上报市局。要全面梳理工作情况，做好信息报送，及时总结好的经验做法，建立健全气瓶充装单位安全监管长效机制。要充分利用微信公众号、网络等途径，引导充装单位、使用单位和广大群众增强安全意识，营造良好社会监督氛围。各所队应于2022年6月25前将今年1月—6月气瓶案件的查办情况，并于11月25日前报将专项整治总结和气瓶案件查办情况报特种科（联系人高梁， 24092222-3115）。

附件：徐汇区气瓶充装单位、使用单位统计表

附件

徐汇区气瓶充装单位、使用单位统计表

	序号
	单位名称
	地址
	单位类别
	介质

	1
	液化空气上海有限公司
	钦江路201号
	充装单位 使用单位
	氢气

	2
	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司古宜路加气站
	古宜路189号
	充装单位

（加气站）
	液化石油气

	3
	上海新路达阳光油气有限责任公司
	上海市漕宝路３２０号
	充装单位

（加气站）
	液化石油气

	4
	大众交通（集团）股份有限公司
	中山西路1515号12楼
	使用单位
	液化石油气

	5
	上海诚征土石方工程有限公司
	宜山路829号6幢590室
	使用单位
	液化石油气

	6
	上海岂康商务信息咨询有限公司
	丰谷路315弄24号1-3层
	使用单位
	液化石油气



上海市徐汇区市场监督管理局办公室          2022年5月1日印发 



